ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДБН Б.2.4-3-95

Вводяться вперше

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державні будівельні норми України "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств" поширюються на проектування генеральних планів нових та реконструкцію діючих державних та колективних сільськогосподарських підприємств, а також підприємств в селянських (фермерських) та інших форм власності господарствах. Норми обов'язкові для всіх органів державного управління та місцевого самоврядування.

1.2. Дані норми повинні враховуватись також при розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень.

1.3. Генеральний план виробничої зони сільського поселення розробляється у складі проектно-планувальної документації (генеральний план та ПДП сільського поселення) на підставі схеми або проекту районного планування. Генеральний план сільськогосподарського підприємства розробляється у складі проектно-кошторисної документації для конкретного будівництва (ескізний проект, проект, робоча документація). У складі ТЕО може розроблятись схема генерального плану сільськогосподарського підприємства.

1.4. Генеральний план виробничої зони розробляється на розрахунковий термін, що відповідає терміну, на який складено генеральний план сільського поселення. Як правило, його  розрахунковий термін складає 20-25 років.

1.5. До сільськогосподарських підприємств, на які поширюються ці норми, відносяться:

- рослинницькі підприємства, які включають в себе культиваційні споруди (теплиці, парники, оранжереї), рільничі об'єкти, садівничі та виноградарські комплекси тощо;

- тваринницькі підприємства, до яких входять товарні та племінні ферми великої рогатої худоби, свиноферми та свинофабрики, вівцеферми, кролівничі та звірівницькі ферми, кінні заводи тощо;

- птахівничі підприємства, що поділяються на товарні та племінні птахофабрикки та птахоферми, на підприємства по виробництву яєць та м'яса птиці, а також по вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі станції для виробництва добового молодняка птиці та інші;

- підприємства по зберіганню сільськогосподарської продукції, до яких відносяться склади зберігання сільськогосподарської продукції - зерна, овочів, картоплі, фруктів, винограду;

- підприємства по виробництву кормів-комбікормів, заводи вітамінно-трав'янистого борошна, м'ясокісткового борошна;

- заводи та цехи по переробці продукції тваринництва: м'яса, молока;

- заводи та цехи по переробці продукції рослинництва: зерна, овочів, фруктів, тютюну, хмелю тощо;

- підприємства виробничо-технічного обслуговування, які включають: бази зберігання нафтопродукції, мінеральних добрив та пестицидів, сільськогосподарської техніки та запасних частин,  підприємства по ремонту сільськогосподарських машин та транспорту, пожежні депо, підприємства будівельної індустрії тощо;

- районні ветлікарні, бази зооветеринарного забезпечення;

- станції біологічного захисту рослин, заводи кормових антибіотиків, скотобази, бойні, рибні господарства, підприємства по переробці риби, відходів тваринництва, цехи вторинного

використання відходів, виробництво сухого курячого посліду тощо;

- котельні, об'єкти водопостачання та каналізації, очисні споруди, звалища твердих відходів, гноєсховища, об'єкти газопостачання;

- селянські (фермерські) та орендні підприємства всіх напрямків господарської діяльності;

- підсобні сільськогосподарські підприємства промислових підприємств.

1.6. При розробці генеральних планів сільськогосподарських *підприємств поряд з положенням цих норм слід також керуватися ДБН 360-92, ДБН Б.2.4-1-94, СаНПіН 5.02-12/н, вимогами діючих санітарних норм та норм технологічного проектування.

2. РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

2.1. Сільськогосподарські підприємства або групи підприємств слід розміщувати на майданчику, передбаченому схемою або проектом районного планування, генеральним планом населеного пункту, проектом планування виробничої зони сільського поселення. Сільськогосподарські підприємства, будови та споруди селянських (фермерських) господарств, в залежності від розмірів та потужності, можуть розміщуватись:

- у виробничих зонах сільських поселень;

- на фермерських землях при дотриманні санітарних, зооветеринарних та протипожежних вимог з урахуванням функціонального зонування території (хуторська система). Селянські господарства можуть складатись з поодиноких садиб або бути зблокованними з декількох садиб с можливим об'єднанням (блокуванням) окремих приміщень та будівель. У цьому разі вирішується планування єдиним архітектурно-планувальним комплексом житлової та виробничої зон. Ферми можуть бути як одного напрямку виробництва, так і змішаного типу.

2.2. У виробничих зонах сільських поселень слід розміщувати підприємства: тваринницькі, птахівничі та звірівницькі ферми, підприємства по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції, цехи по вторинному використанню відходів, ремонту, технічному обслуговуванню та зберіганню сільськогосподарських машин та автомобілей, по виготовленню будівельних конструкцій, виробів та деталей з місцевих матеріалів, ветеринарні установи, теплиці та парники,

промислові цехи сільськогосподарських підприємств, матеріальні склади, транспортні, енергетичні та інші об'єкти, пов'язані з підприємствами, що проектуються, а також комунікації, що забезпечують внутрішні та зовнішні зв'язки об'єктів виробничої зони. Розміщувати та визначати потужності тваринницьких та птахівничих підприємств слід виходячи з наявності землі, на якій повинні бути використані органічні речовини, що знаходяться у відходах виробництва цих піприємств, або органічні добрива - відходи виробництва.

2.3. Для розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд слід вибирати майданчики під забудову та під траси інженерних мереж на землях, непридатних для сільського господарства, або на сільськогосподарських землях гіршої якості. Розміщення сільськогосподарських підприємств на землях державного лісового фонду не дозволяється.      Допускається розміщення підприємств на ділянках, вільних від лісу, при погодженні з органами охорони природи, лісового господарства та органами санепіднагляду. Відстань до масивів лісу та залягання торфу приймається згідно з обов'язковим додатком 6. Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд на орних, зрошувальних та осушених землях, на землях, зайнятих багаторічними плодовими насадженнями та виноградниками, водоохоронними, захисними та іншими лісами першої групи дозволяється лише у виключних випадках при належному техніко-економічному обгрунтуванні та погодженні з місцевими органами влади. Для ведення селянських (фермерських) господарств та будівництва на них сільськогосподарських підприємств надаються земельні ділянки відповідно до Закону про "Земельний кодекс України".

2.4. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається:

- на територяіх, де залягають корисні копалини, без погодження з органами Державного гірничого нагляду;

- в небезпечних зонах відвалу гірських порід вугільних та сланцевих шахт і збагачувальних фабрик;

- в зонах сельових потоків, сніжних лавин та зсувів, що можуть загрожувати забудові, життю працюючих та експлулатації підприємств, будівель та споруд;

- в першому, другому та третьому поясах зон санітарної охорони джерел водопостачання поселень згідно з "Положенням про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони  джерел водопостачання й водопроводів господарсько-питного  призначення" N 2640-82 не дозволяється розміщення тваринницьких ферм, птахофабрик, тепличних підприємств, відкритих  майданчиків для автомашин та сільськогосподарських ремонтних майстерень, складів мінеральних добрив та отрутохімікатів, а також складів пально-мастильних матеріалів, кладовищ, скотомогильників, полів зрошення та фільтрації.

2.5. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається:

- в першій та другій зонах санітарної охорони курортів;

- на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів;

- на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоактивними речовинами до закінчення терміну, встановленого санітарно-епідеміологічною та ветеринарною службами;

- на землях заповідників, заказників;

- в зонах охорони пам'ятників історії та культури в сельбищній зоні поселень.

2.6. Розміщення будівель, споруд і комунікацій сільськогосподарських підприємств в першій. другій та третій зонах округів санітарної охорони курортів допускається згідно з вказівками ДБН 360-92 та при умові погодження проекту з місцевими органами влади, санітарно-епідеміологічною службою та курортним управлінням, якому належить курорт.

2.7. Вибір майданчиків під будівництво сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд повинен бути обгрунтований техніко-економічними підрахунками на основі результатів розгляду варіантів можливого їх розміщення з урахуванням найбільш економічного використання земель та відшкодування збитків, заподіяних вилученням землі та втрат сільськогосподарського виробницта, пов'язаних з вилученням сільськогосподарських угідь. При розміщенні сільськогосподарських підприємств та виробничих зон необхідно забезпечити їх раціональний взаємний зв'язок з метою

створення умов для мінімальних витрат часу на трудові пересування.

2.8. Територія, що призначається під будівництво сільськогосподарських підприємств, повинна мати достатні розміри для розміщення всього комплексу будівель та споруд. Резервування земельних ділянок для розширення сільськогосподарських підприємств або об'єктів допускається, як правило, за рахунок земель, які знаходяться за межами майданчиків зазначених підприємств або об'єктів. З цією метою при виборі майданчиків повинна передбачатися можливість додаткового відведення суміжних земельних ділянок у встановленому порядку. Резервування земельних ділянок на майданчиках сільськогосподарських підприємств допускається передбачати тільки відповідно до завдання на проектування при відповідних техніко-економічних обгрунтуваннях.

2.9. При розміщенні сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд на прибережних ділянках річок або водойм планувальні позначки майданчиів підприємств повинні прийматися не менше ніж на 0,5 м вище за розрахунковий рівень води з урахуванням підпору та ухилу водотоку, а також розрахункової висоти хвилі та її нагону. Для підприємств з терміном експлулатації більш як 10 років за розрахунковий рівень слід приймати вищий рівень води з можливим повторенням один раз за 50 років, а для підприємств з терміном експлуатації не більше 10 років - раз в 10 років.

Будівництво на ділянках з частішим повторенням вищого рівня дозволяється при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні та за умови зведення необхідних споруд по захисту підприємств від затоплення. Вимоги цього пункту не розповсюджуються на сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди, що допускають згідно з умовами експлуатації короткострокове затоплення. При цьому необхідно дотримуватися вимог по захисту водойм від забруднення. Біля річок та водойм слід передбачати під'їзди (ділянки) і пірси для забирання води пожежними автомашинами. Прибережні смуги річок установлюються по обох берегах річок уздовж урізу води за вширшки:

- для річок завдовжки понад 100 км - до 100 м;

- для річок завдовжки 50-100 км - до 50 м;

- для річок завдовжки до 50 км - не менше 20 м.

Уздовж берегів водойм прибережні смуги установлюються завширшки не менше 20 м від урізу води. Розміри водоохоронних зон треба приймати згідно з ДБН 360-92 п. 10.17.

У водоохоронних зонах прибережних смуг забороняється розміщення полігонів для твердих побутових відходів та неутилізованих відходів, складів нафтопродуктів.

2.10. При розміщенні сільськогосподарських підприємств на прибережних ділянках водойм та при відсутності безпосередніх зв'язків підприємств з ними слід передбачати незабудовану берегову смугу завширшки до 100 м залежно від довжини річки, але не менше 40 м.

2.11. При розміщенні складів мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин повинні бути проведені заходи, що виключають попадання шкідливих речовин у водойми, грунт і атмосферне повітря. Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати на відстані не менше 2 км  від рибогосподарських водойм. В разі особливої необхідності допускається зменшення або збільшення відстані за умови погодження її з органами, що забезпе-

чують охорону рибних запасів. На збільшення або зменшення відстані від складів мінеральних

добрив та хімічних засобів захисту рослин до рибогосподарських водойм розробляються техніко-економічне та гігієничне обгрунтування. Відстані від складів мінеральних добрив та пестицидів до сільськогосподарських підприємств, поверхневих водних об'єктів, джерел централізованих систем водопостачання, водопровідних споруд приймати згідно з СНиП П-108-78, а межі зон санітарної охорони поверхневих та підземних джерел водопостачання, майданчиків водопровідних споруд, водогонів та санітарні заходи на території зон поверхневих та підземних джерел водопостачання слід встановлювати згідно з СНиП 2.04.02-84.

2.12. При розміщенні сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд в районі розміщення радіостанцій, складів вибухових речовин, матеріалів і виробів на їх основі, сильно діючих отруйних речовин та інших підприємств та об'єктів спеціального призначення відстань від підприємств, що проектуються, до вказаних об'єктів слід приймати згідно з відповідними нормативами, затвердженими в установленому порядку.

2.13. Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд в районах розташування діючих та заново запроектованих аеропортів та аеродромів дозволяється за умови додержання вимог Повітраного кодексу України. Погодженню підлягає розміщення будівель та споруд, повітряних ліній зв'язку та високовольтних ліній електропередачі, які заплановано забудувати, на відстані до 10 км від межі аеродрому; будівель та споруд, повітряних ліній зв'язку та  високовольтних ліній електропередачі, абсолютна позначка верхівки яких перебільшує абсолютну

позначку аеродрому на 50 м та більше, які заплановано збудувати, на відстані від 10 до 30 км від межі аеродрому.

2.14. Сільськогосподарські підприємства, що виділяють в атмосферу значну кількість диму, пилу або хімічних речовин неприємного запаху та речовин, шкідливих для організму людини, недопустимо розміщувати в замкнутих долинах, котлованах, біля підніжжя гір та інших територіях, не забезпечених прородним провітрюванням. Склади горючих рідин (мастил) необхідно розміщувати на нижчих по рельефу місцевостях, а також з урахуванням рози вітрів по відношенню до котельних на твердому паливі.  Сільськогосподарські підприємства необхідно розміщувати підвітряно по відношенню до житлової забудови, лікувальних та дитячих закладів, підприємств по переробці продукції.

2.15. Сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди, що мають технологічні процеси, які є джерелом виділення в навколишнє середовище хімічних та біологічних компонентів і шуму, шкідливого для організму, повинні відокремлюватись санітарно-захисними зонами від житлових і громадських будинків. Розміри санітарно-захисних зон належить приймати згідно з обов'язковим додатком 1 та санітарними нормами проектування промислових підприємств. Території  санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і повинні бути використані для потреб сільського господарства тільки при погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.

2.16. В санітарно-захисних зонах дозволяється розміщувати:

- підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна зона, за умови аналогічного характеру

шкідливості;

- лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і спеціалізованих продовольчих);

- будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, підприємства громадського харчування, медпункти, дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням підприємства, що проектується, та також підприємств, що розміщені поряд;

- стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні насосні станції, підземні резервуари, розсадники рослин для

озеленення підприємства і санітарно-захисної зони.

2.17. Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.

2.18. В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товоариств та городів. На території санітарно-захисної зони не допускається розміщувати підприємства, виробничі будівлі та споруди в тих випадках, коли виробничі шкідливості, що виділяються одним із підприємств, можуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матеріалів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливостей в зоні житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств.

2.19. Траси ліній електропередачі, зв'язку та інших лінійних споруд повинні проходити, як правило, по межах сівозмін, вздовж шляхів, лісонасаджень, існуючих мереж з таким розрахунком , щоб забезпечити вільний доступ до комунікацій з територіі, не зайнятої сільськогосподарськими угіддями. При прокладенні трас електропередачі над та поблизу будівель та споруд слід враховувати вимоги Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

3. ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА               ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень та генеральні плани сільськогосподарських підприємств повинні мати раціональне планування з метою створення сприятливих умов для сільсько-господарського виробництва, праці та відпочинку працюючих і населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних інвестиціях та експлуатаційних витратах.

3.2. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень складаються, як правило, разом з розробкою проектів планування та забудови цих поселень.

3.3. Генеральні плани конкретних сільськогосподарських підприємств розробляються на основі раніше складеного генерального плану виробничої зони сільського поселення, розробленого на підставі схеми або проекту районного планування.  Якщо для даного сільського поселення генеральний план (або проект планування та забудови) виробничої зони не розроблявся, або

був розроблений, але не відповідає сучасним вимогам, розробляється безпосередньо генеральний план конкретного сільськогосподарського підприємства в поєднанні з навколишнім плануванням та забудовою і врахуванням перспективного розвитку цієї території.

3.4. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень та генеральних планів сільськогосподарських підприємств слід передбачати:

- планувальний зв'язок виробничої та сельбищної зон. Зонування  виробничої території на окремі її види: виробничу основну,  складську, адміністративну та ін.;

- максимальну кооперацію сільськогосподарських та промислових  підприємств на єдиній земельній ділянці та організацію загальних об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення;

- розміщення підприємств, будинків та споруд з дотриманням мінімальних, зооветеринарних, санітарних та протипожежних розривів між ними та з максимально можливим блокуванням будівель та споруд;

- створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням природно-кліматичних, геологічних та інших місцевих умов;

- задоволення комплексних технологічних та інженерно-технічних умов;

- надійний захист навколишнього середовища (грунту, атмосферного повітря, підземних вод, поверхневих водойм тощо) від хімічного та біологічного забруднення виробничими відходами   і викидами в атмосферу та захист від шуму;

- можливість розширення виробничої зони на перспективу;

- високу техніко-економічну ефективність планувальних рішень;

- виконання будівельно-монтажних робіт індустріальними методами;

- можливість будівництва і введення підприємства та окремих  об'єктів в експлуатацію пусковими комплексами;

- відновлення земель, порушених при будівництві, та збереження  і подальше використання знятого родючого шару грунту.

3.5. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень, що реконструюються, та генеральних планів сільськогосподарських підприємств, що підлягають реконструкції, слід передбачати:

- концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці;

- планування та забудову виробничих зон з виявленням земельних  ділянок для розширення сільськогосподарських підприємств, що  реконструюються, та розміщення нових сільськогосподарських  підприємств;

- максимальне використання існуючих основних виробничих фондів, будівель, споруд, інженерних мереж та елементів благоустрою;

- ліквідацію малодіяльних під'їзних шляхів;

- ліквідацію невеликих та застарілих підприємств і об'єктів, які не мають земельних ділянок для подальшого розвитку, а також підприємств і об'єктів, в яких відпала потреба, або які мають негативний вплив на сельбищну зону, сусідні підприємства та навколишнє середовище;

- послідовну ліквідацію виробничих центрів, які за своїм розміщенням та технології не відповідають санітарно-гігієничним умовам та протипожежним нормам;

- обов'язкову рекультивацію земельних ділянок ліквідованих підприємств та об'єктів;

- покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-захисних зон, підвищення архітектурного рівня забудови;

- організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту;

- техніко-економічну ефективність планувальних рішень.

3.6. Для сільськогосподарських підприємств, що підлягають реконструкції та виділяють виробничі шкідливості, необхідно передбачати впровадження більш досконалої технології виробництва, використання більш ефективних методів та установок для уловлювання виробничих викидів та утилізації гною.

3.7. Території виробничих зон, як правило, не повинні розділятися на окремі ділянки залізницею або автомобільними шляхами загальної мережі, а також річками. На окремих відособлених земельних ділянках виробничих зон сільських поселень слід розміщувати підприємства та об'єкти, санітарно-захисна зона яких перевищує 500 метрів.

3.8. Тваринницькі, птахівничі, звірівницькі ферми, ветеринарні заклади та підприємства по виробництву молока, м'яса та яєць на промисловій основі слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до інших сільськогосподарських об'єктів та сельбищної зони з урахуванням річної рози вітрів. Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до житлових, громадських та виробничих будівель з урахуванням річної рози вітрів. Споруди систем видалення, обробки, зберігання, обеззаражування,

підготовки та використання гною, гнойових стоків та посліду слід розміщувати по відношенню до тваринницьких будівель і житлової забудови з підвітряного боку до пануючих напрямків вітру, а також нижче водозабірних споруд. При цьому слід дотримуватись санітарно-захисних зон у відповідності з обов'язковим додатком 4.

3.9. Сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди, які розміщуються у виробничих зонах сільських поселень, слід об'єднувати за виробничими принципами, однаковими для цих підприємств, а також санітарними, зооветеринарними, протипожежними вимогами, вантажопотоками, видами обслуговуючого транспорту, споживання води, пару,  електроенергії.      При цьому формуються ділянки: основних підприємств, загальних об'єктів підсобних виробництв, складських споруд.

3.10. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств та генеральні плани виробничих зон повинні передбачати чітке зонування території на тваринницьку, кормову, складську, зону переробки та зберігання продукції, адміністративно-побутову зону і інше. Розподіл на вказані зони може уточнюватись з урахуванням конкретних умов будівництва та виробництва.

3.11. Адміністративні приміщення доцільно блокувати в єдиному будинку адміністративно-господарського призначення з лабораторіями та снітарно-побутовими приміщеннями (сан-пропускником). Адміністративно-побутові та підсобно-допоміжні будинки та споруди розміщуються в окремій підзоні.

3.12. Головний вхід на сільськогосподарське підприємство належить передбачати з боку основного підходу або під'їзду. При декількох прохідних їх належить розміщувати на відстані не

більше 1,5 км одна від одної з урахуванням зупинок громадського па-

сажирського транспорту. Біля прохідних слід передбачати майданчики з розрахунку 0,15 м2

на 1 працюючого (в найбільшу зміну). Майданчики при головних прохідних повинні бути оформлені квітниками, декоративними ліхтарями та іншими елементами малих архітектурних форм. На території сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати відкриті впорядковані майданчики для відпочинку  працюючих з розрахунку 1 м2 площі на 1 працюючого в найбільшу зміну.

3.13. Майданчики для паркування автотранспорту, що належить громадянам, слід передбачати: на першу чергу - 7 автомобілів, на розрахунковий період - 10 автомобілів на 100 працюючих у двох суміжних змінах. Розміри земельних ділянок вказаних майданчиків слід приймати з розрахунку 25 м2 на 1 автомобіль.

3.14. Планувальне рішення та орієнтація будівель та споруд сільськогосподарських підприємств приймаються згідно з нормами технологічного проектування.

3.15. Будівлі з поздовжніми аераційними ліхтарями та будинки з отворами в стінах, які використовуються для аерації приміщень, слід орієнтувати поздовжньою віссю перпендикулярно або під кутом не менше 45 град. до переважного напрямку вітру в літній период.

3.16. В районах з сніговим покривом більше 50 см на зиму необхідно передбачати наскрізне провітрювання території підприємств. Для цього проїзди, повздовжні вісі великих будівель і споруд та ліхтарі (крім аераційних) слід розміщувати паралельно або під кутом не більше 45 град. до переважного напрямку вітрів в зимовий період.

3.17. Ветеринарні заклади (за винятком ветсанпропускників), котельні, гноєсховища відкритого типу слід розміщувати з повітряного боку по відношенню до тваринницьких, птахівничих та звірівницьких будівель та споруд.

3.18. Теплиці та парники слід розміщувати, як праавило, на південних або південно-східних схилах з найвищим рівнем грунтових вод не менше як 1,5 м від поверхні землі. При плануванні земельних ділянок теплиць та парників потрібно додержуватись таких вимог:

- основні споруди повинні групуватись відповідно до функціонального призначення (теплиці, парники, майданчики з грунтом,  що обігріваються), при цьому повинна передбачатися система       проїздів та проходів, що забезпечує необхідні умови для механізації трудомістких процесів;

- в разі відсутності природного захисту теплиць та парників від зимових вітрів слід передбачати сніго- та вітрозахисні смуги.

3.19. Склади та сховища сільськогосподарської продукції слід розміщувати на добре провітрюваних земельних ділянках з найвищим рівнем грунтових вод не менше 1,5 м від поверхні землі.

3.20. Будівлі та споруди з виробництвами категорії А, Б та В, а також склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з підвітряного боку (згідно з середньорічною розою вітрів) по відношенню до інших виробничих будівель та споруд. При проектуванні тваринницьких, птахівничих та звірівницьких підприємств розміщення кормоцехів та складів грубих кормів слід робити згідно з відповідними нормами технологічного проектування.

3.21. Будівлі та споруди повинні бути простої форми, які дають змогу широкого застосування індустріальних методів будівництва.

3.22. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств можуть вирішуватись (відповідно до прийнятих будівель та споруд) в павільйонній забудові окремими будівлями, в забудові блокованими та кооперативними будівлями, з застосуванням моноблоків, а також в одно-  та багатоповерховій забудові. Вирішальними при прийнятті об'ємно-планувальних рішень є еко-

номічна та функціонально-технологічна доцільність, порядок розміщення груп приміщень та характер їх взаємозв'язку, потужності, конкретні умови розміщення на ділянці, конструктивні та будівельні можливості. Допускається змішаний тип забудови (павільйонний та багатоповерховий, павільйонний та частково зблокований тощо).

3.23. З метою зниження вартості будівництва, економії землі, підвищення щільності забудови та скорочення комунікацій виробничі і допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств рекомендується блокувати, якщо це не вступає в протиріччя з умовами

технологічного процесу, технікою безпеки, ветеринарно-зоотехнічними, санітарними та протипожежними правилами.

3.24. Вибирати варіант блокування будівель основного та допоміжного призначення слід керуючись такими принципами:

- функціональності - блокуються ті будівлі, які пов'язані функціонально між собою;

- компактності - блокуються будівлі, що розміщуються на генеральному плані близько одна до одної, та мають однакові об'ємно-планувальні характеристики;

- зонування - в межах будівель, які блокуються, розміщують приміщення певного призначення.

3.25. Вигульні майданчики в усіх випадках не рекомендується розміщувати з північного боку будівлі.

3.26. Будівлі, які утворюють напівзамкнені подвір'я, дозволяється застосовувати у тому випадку, коли інші планувальні рішення не можуть бути прийняті за умовами технології.  Напівзамкнені подвір'я слід розміщувати довгою стороною паралельно переважному напрямку вітрів або з відхиленням не більше як на 45 град., при цьому відкрита сторона подвір'я будівель П-подібної форми повинна бути направлена на повітряний бік переважного напрямку вітру. Ширина напівзамкненого подвір'я повинна бути не менше 12 м.

Примітки:

1. Напівзамкненим вважається подвір'я, утворене трьома прилеглими одна до одної будівлями, що мають відношення глибини  до ширини більше одиниці.

2. Будівлі в 2 поверхи і більше, що утворюють напівзамкнені  подвір'я з відношенням глибини до ширини більше 3, а також в разі можливостей накопичення на подвір'ї шкідливих речовин  в кількостях, що перевищують допустиму нормативну концентрацію, повинні мати відкритий отвір завширшки не менше 4 м та заввишки не менше 4,5 м, який має бути розміщений навпроти незабудованого боку подвір'я.

3.27. Будівлі, що утворюють замкнені з усіх боків подвір'я, дозволяється застосовувати тільки при наявності технологічних та планувальних обгрунтувань за таких умов:

а) ширина подвір'я повинна бути не менше найбільшої висоти частини будівлі, що утворює двір, але не менше 18 м;

б) з двох протилежних боків подвір'я повинні передбачатися відкриті проїзди завширшки не менше 4 м та заввишки не менше 4,5 м.

3.28. В замкнених та напівзамкнених подвір'ях передбачати прибудови до будівель, а також розміщувати окремі будівлі або споруди, як правило, не дозволяється. У виняткових випадках, при відповідному обг туванні, дозволяється влаштовувати в цих подвір'ях прибудови з  виробництвами, що не виділяють шкідливих речовин та за умови, що вони будуть займати

не більше 25% довжини стіни, а ширина подвір'я на місці прибудови буде не менше найбільшої висоти навпроти розміщеної будівлі, але не менше протипожежної відстані.

3.29. Трансформаторні підстанції та розподільчі пункти з напругою 6-10 кВ, вентиляційні камери та установки, насосні перекачки негорючих рідин, проміжні видаткові склади, крім складів горючих та легкозаймистих рідин і газів, слід проектувати, як правило, вбудованими у виробничі будівлі або прибудованими до них.

3.30. Розбивочні вісі протилежних будов, які розміщені на території підприємства, як правило, повинні збіґатися.

3.31. Пожежні депо слід розміщувати на окремих ділянках з виїздом на шляхи загальної мережі, причому виїзди з пожежних депо не повинні перетинати скотопрогони. Пожежні депо, як правило, повинні обслуговувати виробничу та сельбищну зони сільського поселення. Місце розміщення пожежного депо слід вибрати з розрахунку радіусу обслуговування: підприємств з переважаючими в них виробництвами категорій А, Б та В - 2 км; Г, Д - 4 км, а сельбищної зони поселення - 3 км. В разі перевищення вказаного радіусу на майданчиках сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати пожежний пост на 1 автомашину. Пожежний пост може бути вбудований у виробничу або  підсобну будівлю.

3.32. Розміри земельних ділянок пожежних депо та постів слід приймати відповідно до нормативів проектування генеральних планів промислових підприємств.

3.33. Відстань від робочих місць на відкритому повітрі або в неопалюваному приміщенні до санітарно-побутових приміщень не повинна перевищувати 500 м.

3.34. Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати згідно з обов'язковим додатком 6.

3.35. Для селянських (фермерських) господарств та для державних і колективних підприємств встановлюються санітарно-захисні зони з обов'язковим додатком 1. При цьому санітарно-захисна зона для підприємств змішаного типу приймається більшою з тих, що потребують окремі типи тваринницьких будівель або окремі виробництва, але не менше як 100 м від поселень. В генеральних планах селянських (фермерських) господарств рекомендується вирішувати комплексно виробничу та житлову зони. При утриманні в селянських (фермерських) господарствах разом поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець та інших тварин в одній будівлі генеральні плани повинні передбачати розподіл приміщень на ізольовані секції для окремих тварин згідно з принципом "все вільно-все зайнято". При вигульному утриманні птиці відстань до тваринницьких приміщень повинна бути 100 м, при клітковому утриманні - 50 м.      Не дозволяється блокування фермерських житлових приміщень з виробничими фермерськими приміщеннями.

3.36. Санітарно-захисна зона від гноєсховищ фермерських господарств приймається такою, як від тваринницьких ферм (у складі якої є гноєсховище) відповідної потужності згідно з обов'язковим додатком 1.

4. В'ЇЗДИ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВІ ШЛЯХИ

4.1. Транспортні зв'язки виробничої зони сільських поселень та окремих сільськогосподарських підприємств слід передбачати у відповідності зі схемою районного планування, розвитку внутрішньогосподарських шляхів, внутрішньогосподарського землевпорядкування та генеральним планом сільського поселення. Мережею шляхів забезпечуються транспортні зв'язки виробничої

зони з сельбищною зоною, а також з сільськогосподарськими  угіддями та іншими об'єктами сільськогосподарського призначення.

4.2. Вибір транспорту слід проводити на основі техніко-економічних розрахунків, віддаючи перевагу безрейковому транспорту.

4.3. Залізничні під'їзні шляхи підприємств розміщувати в межах сельбищної зони сільських поселень не дозволяється.

4.4. Відстані від будівель та споруд сільськогосподарських підприємств до осі залізничної колії загальної мережі повинні прийматися згідно з відповідними нормами технологічного проектування, але не менше:

- від будівель та споруд I,II, IIIа ступенів вогнестійкості - 40 м;

- від будівель та споруд III ступеня вогнестійкості - 50 м;

- від будівель та споруд IIIб, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості - 60 м.

4.5. Відстань від будівель та споруд до осі внутрішньомайданчикових залізничних шляхів приймається згідно з таблицею 4.1.

- 11 -

Таблиця 4.1

--------------------------------------------------------------------------------

|                                                |         Відстань, м         |

|      Будівлі та споруди                        |-----------------------------|

|                                                | Колія 1520 м  | Колія 750 м |

|                                                |               |             |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                             |

|1. Зовнішні межі стін або виступаючих частин    |                             |

|будівель - плястрів, контрфорсів, тамбурів,     |                             |

|сходів тощо:                                    |                             |

|                                                |                             |

|                                                | Згідно з габаритом наближен |

|   а) при відсутності виходів з будівель        | ня будівель до залізничних  |

|                                                | колій (ГОСТ 9238-83) і      |

|                                                | (ГОСТ 9720-76)              |

|                                                |                             |

|   б) при наявності виходів з будівель          |       6      |      5       |

|                                                |              |              |

|   в) при наявності виходів з будівель та       |              |              |

|   влаштуванні огорожі (завдовжки не менше 10   |              |              |

|   м), які розміщені між виходами з будівель та |              |              |

|   залізничною колією паралельно стінам         |              |              |

|   будівель                                     |      4,1     |     3,5      |

|------------------------------------------------------------------------------|

|2. Склад круглого лісу місткістю менше 10000 м3 |       5      |     4,5      |

|------------------------------------------------------------------------------|

|3. Колони, бункери, естакади, розташовані       |                             |

|окремо, тощо; навантажувальні споруди,          |                             |

|платформи, рампи, склади тари, зливні споруди   | За габаритом наближення бу- |

|і зсипні пункти тощо; огорожі, опори            | дівель до залізничних колій |

|шляхопроводів, контактної мережі, повітряних    |                             |

|ліній зв'язку та СЦБ, повітряні трубопроводи    |                             |

|------------------------------------------------------------------------------|

|4. Те саме, в умовах реконструкції на перегонах |                             |

|та станціях                                     |           Те саме           |

--------------------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКА. Зовнішню огорожу майданчиків підприємств, для яких потрібна спеціальна охорона, слід розміщувати на відстані не менше як 5 м від осі залізничної колії.

4.6. Внутрішньомайданчикові автомобільні шляхи слід проектувати виходячи з рельєфу місцевості та технологічних вимог по прямокутній замкнутій (кільцевій), тупиковій або змішаній схемах. На великих сільськогосподарських підприємствах перевагу треба віддавати схемам шляхів з кільцевим рухом транспортних засобів. При влаштуванні тупикових шляхів повинні бути передбачені в кінці тупика майданчики для розвороту транспортних засобів розміром не менше 15-25 м або грушовидні та у вигляді петлі об'їзди радіусом не менше 12 м. Для великогабаритних сільгоспмашин розміри майданчиків повинні бути збільшені до розмірів, які забезпечують розворот розрахункових транспортних засобів.

4.7. Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових шляхів слід приймати в залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів згідно з таблицею 4.2.

Таблиця 4.2

-----------------------------------------------------------------------------

|                                   | Значення параметрів, м, для шляхів    |

|         П а р а м е т р и         |---------------------------------------|

|                                   |    основних,      |                   |

|                                   |   виробничих      |    допоміжних     |

|---------------------------------------------------------------------------|

| Ширина проїжджої частини при русі |                   |                   |

| транспортних засобів:             |                   |                   |

|    двобічному                     |          6        |         -         |

|    однобічному                    |         4,5       |        3,5        |

-----------------------------------------------------------------------------

|                                   |   Значення параметрів, м, для шляхів  |

|         П а р а м е т р и         |---------------------------------------|

|                                   |    основних,      |                   |

|                                   |   виробничих      |     допоміжних    |

|---------------------------------------------------------------------------|

| Ширина узбіччя                    |         1,0       |       0,75        |

|---------------------------------------------------------------------------|

| Ширина укріплення узбіччя         |         0,5       |       0,5         |

-----------------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКА. Ширину проїжджої частини виробничих шляхів допускається приймати:

- 3,5 м з узбіччями, укріпленими на повну ширину, - в обмежених умовах існуючої забудови, а також з узбіччями, укріпленими згідно з таблицею 4.2, при кільцевому русі, відсутності        зустрічного руху та обгону транспортних засобів;

- 4,5 м з одним укріпленим узбіччям завширшки 1,5 м та бортовим каменем з іншого боку, - при можливості зустрічного руху або обгону транспортних засобів та необхідності влаштування однобічного тротуару. Проїжджу частину шляху з боку кожного бортового каменя слід додатково розширювати не менше  як на 0,5 м.

4.8. Ширину проїздів на території сільськогосподарських підприємств належить приймати з умов найбільш компактного розміщення транспортних та піших шляхів, інженерних мереж, смуг озеленення. При цьому слід враховувати можливості снігових заносів шляхів.

4.9. Господарські проїзди, на яких здійснюється прогін худоби та проїзд вантажного транспорту до присадибних ділянок, повинні мати смугу руху 4,5 м.

4.10. Радіуси кривих у плані по осі проїжджої частини слід приймати в залежності від типу технологічного транспорту, але не менше 60 м без влаштування виражів та перехідних кривих. При русі автомобілів  та тракторів з напівпричепами, з одним або двома причепами радіус кривої допускається зменшувати до 30 м, при русі поодиноких транспортних засобів - до 15 м.

Розширення проїжджої частини шляху на кривій у плані встановлюється:

- при радіусі по осі шляху 15 м - 3,5 м;

- при радіусі по осі шляху 30 м та з рухом тягачів з напівпричепами - 2,6 м.

Радіуси кривих по межі проїжджої частини та їх розширення біля в'їздів у виробничі будівлі встановлюється в залежності від розрахункового типу рухомого складу.

4.11. Поперечні ухили проїжджої частини при двосхилому поперечному профілю слід призначати в залежності від типу шляхового покриття згідно з таблицею 4.3. Поперечні ухили узбіччя слід приймати на 10-20% більше поперечних ухилів проїжджої частини.

Таблиця 4.3

----------------------------------------------------------------------

|                                       |      Поперечний ухил       |

|         Типи дорожного покриття       |    проїжджої частини, %    |

|--------------------------------------------------------------------|

|Капітальні з покриттям:                |                            |

| асфальтобетонним та цементобетонним   |         15-20              |

| інших видів                           |         20-25              |

|--------------------------------------------------------------------|

| Полегшені                             |         25-30              |

|--------------------------------------------------------------------|

| Перехідні                             |         30-35              |

|--------------------------------------------------------------------|

| Нижчі                                 |        35-40               |

----------------------------------------------------------------------

4.12. Ширину воріт для в'їздів на територію сільськогосподарських підприємств слід приймати на 1,5 м більше ширини, прийнятої для цих підприємств типів автомобілів або сільськогосподарських

машин, але не менше 4,5 м, а ширину воріт для залізничних в'їздів приймати:

- для колії 1520 мм - згідно з ГОСТом 9238-83;

- для колії 750 мм - згідно з ГОСТом 9720-76.

4.13. Вводи залізничних колій в будівлі сільськогосподарських підприємств, як правило, повинні бути тупиковими. Наскрізні залізничні вводи допускаються тільки при відповідному обгрунтуванні. В разі вводу залізничних колій в будівлі необхідно влаштовувати перед ворітьми пряму горизонтальну дільницю завдовжки не менше найдовшого вагона або локомотива. В умовах реконструкції сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд довжину цієї дільниці дозволяється зменшувати до 2 м, передбачаючи в необхідних випадках розширення воріт будівлі з урахуванням забезпечення габариту наближення будівлі. В'їзд тепловозів та локомотивів в середину складів з категорією виробництва по пожежній небезпеці "А","Б" та "В" не допускається.

4.14. Відстань від будівель та споруд до краю проїжджої частини автомобільних шляхів слід приймати згідно з таблицею 4.4.

Таблиця 4.4

-------------------------------------------------------------------

|               Будівлі та споруди            | Відстань, м       |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1. Зовнішні межі стін будівель:             |                   |

|                                             |                   |

|    а) в разі відсутності в'їзду в будівлю   |         1,5       |

|       та при довжині будівлі до 20 м        |                   |

|    б) те саме, більше як 20 м               |          3        |

|    в) в разі наявності в'їзду в будівлю для |          8        |

|       електрокар, автокар, автонавантажува- |                   |

|       чів та двоосних автомобілів           |                   |

|    г) в разі наявності наявності в'їзду в   |         12        |

|       будівлю триосних автомобілів          |                   |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2. Огорожа майданчиків підприємства         |         1,5       |

|-----------------------------------------------------------------|

| 3. Огорожа опор естакад, освітлювальних     |         0,5       |

|    стовпів, щогол та інших споруд           |                   |

|-----------------------------------------------------------------|

| 4. Огорожа частини підприємства,            |          5        |

|    що охороняється                          |                   |

|-----------------------------------------------------------------|

| 5. Осі паралельно розміщених шляхів         |         3,75      |

|    колії 1520 мм                            |                   |

|-----------------------------------------------------------------|

| 6. Те саме, колії 750 мм                    |          3        |

-------------------------------------------------------------------

4.15. До будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям пожежних машин: з одного боку будівлі або споруди - при ширині їх до 18 м та з двох боків - при ширині більше як 18 м. Відстань від межі проїжджої частини шляхів або спланованої поверхні, що забезпечує під'їзд пожежних машин до будівель та споруд,  повинно бути не більше як 25 м, а до багатоповерхових - не більше як 8 м.

4.16. До водойм, які є джерелом протипожежного водопостачання, а також до градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода з яких може бути використана для тушіння пожежі, слід передбачати під'їзди з майданчиками для розвороту транспорту розміром не менше

12 м х 12 м.

4.17. Відстань між будівлями та спорудами сільськогосподарських підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати згідно з обов'язковими додатками 6 та 7.

4.18. Відстань між будівлями, які освітлюються через вікна, повинна бути не менше найбільшої висоти (до верху карнизу) будівель, разміщених навпроти.

4.19. Перехрещення на майданчиках сільськогосподарського підприємства транспортних потоків готової продукції, кормів, посліду та гною не допускається.

4.20. На генеральному плані сільськогосподарських підприємств, площа яких перевищує 5 га, потрібно передбачати не менше двох в'їздів, відстань між якими по периметру огорожі повинна бути не більше 1500 м.

4.21. При використанні відходів виробництва при будівництві шляхів слід враховувати їх можливу агресивність та токсичність по відношенню до навколишнього середовища. застосування таких відходівповинно узгоджуватися з санітарно-епідеміологічною та іншими контрольними службами.

4.22. Траси шляхів, по можливості, слід прокладати по межах полів сівозмін та межах угідь господарств.

4.23. При розробці генеральних планів сільськогосподарських підприємств слід передбачати заходи по запобіганню забрудненню навколишнього середовища шкідливими хімічними сполуками (СО, Рі та ін.) від діючого автотранспорту.

4.24. Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи та автомобільні шляхи і тротуари сільськогосподарських підприємств слід проектувати згідно з вказівками цього розділу та відповідно до СНиП 2.05.ІІ-83.

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ

5.1. Інженерна підготовка території виробничих зон сільських поселень, сільськогосподарських підприємств та селянських господарств містить комплекс технічних заходів по приведенню природних умов території в стан, що задовольняє потреби будівництва та експлулатації сільськогосподарських підприємств, а також санітарно-гігієнічні вимоги. Інженерну підготовку території слід передбачати з урахуванням інженерно-геологічних умов, рішень генерального плану сільських поселень, призначення окремих будівель і споруд, розміщених на території підприємства, або передбачених для будівництва, їх об'ємно-планувальних рішень.

5.2. Основними видами інженерної підготовки території є: вертикальне планування, відведення поверхневих вод, пониження рівня грунтових вод, захист території від затоплення та підтоплення, захист від зсувів та сельових потоків, а також доведення території до належних санітарно-інженерних умов.

5.3. При проведенні вертикального планування проектні позначки території слід визначати виходячи з умов максимального збереження природного рель'єфу, грунтового покриву та існуючих зелених насаджень, відводу поверхневих вод із швидкостями, які виключають можливість ерозії грунту, мінімальних обсягів земляних робіт з урахуванням виїмок та насипів на майданчику будівництва.

5.4. Суцільне вертикальне планування дозволяється робити при щільності забудови більше 25%. В інших випадках слід передбачати відбіркове вертикальне планування та виконання планувальних робіт тільки на ділянках, на яких розміщуються будівлі і споруди та проходять шляхи. Відбіркове вертикальне планування слід передбачати також в разі наявності скельних грунтів, в разі потреби збереження лісу або зелених насаджень, а також при наявності несприятливих гідрогеологічних умов.

5.5. Ухил території підприємства повинен прийматися не менше 0,003 та не більше: для глинистих грунтів - 0,05;для піщаних - 0,03 та для грунтів, які легко розмиваються (лес, дрібний пісок) - 0,01.

5.6. Ухили вигульних майданчиків для тварин повинні прийматися не менше 0,02 та не більше 0,06.

5.7. Рівень чистої підлоги першого поверху в будівлях та спорудах повинен бути, як правило, на 15 см вище планувальної позначки ділянки, що прилягає до споруди. Позначки підлоги підвальних або інших заглиблених будівель та споруд повинні бути вище рівня грунтових вод не менше як на 0,5 м. При необхідності влаштуванння вказаних приміщень з позначкою підлоги нижче рівня грунтових вод слід передбачати  гідроізоляцію приміщень або зниження рівня грунтових вод.      Необхідно врахувати можливість підвищення рівня грунтових вод в період експлуатації підприємства.

5.8. Позначки верху головки рейки залізничної колії, що знаходиться в будівлі, повинна бути на рівні позначки чистої підлоги будівлі.

5.9. Відведення поверхневих вод, які не забруднені збудниками інфекційних захворювань яйцами гельмінтів та шкідливими хімічними речовинами, з території сільскогосподарських підприємств слід виконувати відкритим способом по гідроізольованих лотках та каналах. Лотки та канали слід прокладати, по можливості, вздож автомобільних та залізничних шляхів, а також полів сівозмін на поля, на відпрацьовані кар'єри або водойми за умові їх захисту від забруднення. Забруднені цими компонентами поверхневі води повинні направлятися в очисні споруди для очищення та знезараження відповідно до вимог ВНТП СГіП-46-9.94 та СаНПіН 5.02-12/н-89. Поверхневі води з територій пунктів хімізації, що мають тверде покриття, обов'язково повінні направлятись по лотках у спеціальні водонепроникні відстійники, в яких передбачене їх знедшкодження та

нейтралізація. Подальше їх використання визначається органами санітарно-епідеміологічної служби. Поверхневі води з об'єктів, пов'язаних зі збіранням паливно-мастильних матеріалів та з миттям, ремонтом і зберіганням сільскогосподарської техніки, крім того, попередньо очищаються в грязевідстійниках та бензомаслоуловлювачах. Подальше їх використання визначається при узгодженні з органами санепіднагляду.

5.10. Закриту систему водостоків на великих тваринницьких підприємствах допускається влаштовувати у виключних випадках при відповідних техніко-економічних обгрунтованнях:

- при неможливості оргенізувати відкрите водовідведення згідно з рельєфом місцевості;

- якщо проектом передбачається будівництво споруд з внутрішнім водовідведенням;

- на ділянках зі значною територією (більше 10 га) та великою щільністю забудови (більше 40%), а також насиченою мережею  автопроїздів та майданчиків з твердим покриттям.

5.11. Мережу інженерних комунікацій на ділянках сільскогосподарських підприємств та виробничих зон слід проектувати як єдину систему, передбачаючи , як правило, їх спільне прокладання.

5.12. Відстань по горизонталі між підземними інженерними мережами, будівлями та спорудами слід приймати не менше ніж вказану в таблицах 5.1 та 5.2.

5.13. При проектуванні інженерних мереж належить додержуватись вимог відповідних нормативних документів.

5.14. Території сільскогосподарських підприємств та прилеглих до них сільскогосподарських угідь підлягають обов'язковому контролю на радіоактивність та забрудненість грунту радіонуклідами. Необхідно провести лабораторний контроль за станом джерел водопостачання та водойм на наявність радіоактивних речовин. В разі забруднення теріторії радіоактивними речовинами майданчики під будівництво сільскогосподарських підприємств вибираються з урахуванням ступеня накопичення радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, осбливо в грунті, радіонуклідів, деяких солей важких металів тощо.  В особливих випадках слід передбачати проведення спеціальної санітарної та інженерної підготовки території до початку будівництва на ній сільскогосподарських підприємств, будівель та споруд.

5.15. Для водопостачання виробничих зон в залежності від місцевих умов приймаються такі системи:

- господарсько-питна, виробнича і противопожежна з подачею води на зовнішнє пожежогасіння з гідрантів, встановлених на зовнішній кільцевій водопровідній мережі;

- господарсько-питна та виробнича з подачею води на зовнішнє пожежогасіння з природних та штучних водойм. Середньодобові норми водопостачання та водовідведення сільско-господарських підприємств визначаються нормами технологічного проектування. Визначення джерела госпдарсько-питного забеспечення та його розміщення слід погоджувати з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво. ГДК шкідливих речовин в джерелах водопостачання не повинні перевищувати величин, наведенних в діючих санітарних нормах. Границі I, II та III поясів зони санітарної охорони господарсько-питного водопостачання підземних або поверхневих джерел водопостачання, а також санітарні заходи на території зон належить приймати згідно зі СНиПом 2.04.02-84 та діючим Положенням про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопосточання та водопроводів господарсько-питного призначення.

5.16. Розрахункові середньодобові витрати виробничих стічних вод від сільськогосподарських підприємств визначаються нормами технологічного проектування. Каналізування та очистку стічних вод сільськогосподарських підприємств слід проектувати за роздільною системою: виробничо-побутовою; гнойовою та дощовою згідно з ВНТП СГіП-46-9.94 та СНиП 2.04.03-85.

При проектуванні санітарно-технічних споруд комунального призначення для санітарної очистки сільськогосподарських підприємств слід керуватися діючими санітарними правилами і нормами.

Таблиця 5.1  (обов'язкова)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |                             Відстань по горизонталі, м, між                       |

|              |-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |      |      |      |       газопроводами       |      |      |  тепловими  |      |

|              |      |      |      |                           |      |      |  мережами,  |      |

|              |      |      |дрена-|---------------------------|кабе- |      |-------------|      |

|  Інженерні   |      |      | жем  |низь- |серед-|висо- |висо- |лями  |      |зов-  |обо-  |      |

|   мережі     |водо- |кана- | або  |кого  |нього |кого  |кого  |сило- |кабе- |нішня |лонка |кана- |

|              |прово-|ліза- |водо- |тиску |тиску |тиску |тиску |вими  |лями  |стінка|без-  |лами, |

|              |дом   |цією  |стока-| до   | від  | від  | від  |всіх  |зв'яз-|каналу|кана- |туне- |

|              |      |      |ми    |0,005 |0,005 | 0,3  | 0,6  |напруг|ку    |тунелю|льної |лями  |

|              |      |      |      | МПа  | до   |до 0,6|до 1,2|      |      |      |про-  |      |

|              |      |      |      |      | 0,3  | МПа  | МПа  |      |      |      |кладки|      |

|              |      |      |      |      | МПа  |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.Водопровід  | 1,5  | див. | 1,5  |  14  |  1   | 1,5  |  2   | 0,5* | 0,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  |

|              |      |прим.1|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.Каналізація | див. | 0,4  | 0,4  |  1   | 1,5  |  2   |  5   | 0,5* | 0,5  |  1   |  1   |  1   |

|              |прим.1|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.Дренажі,    | 1,5  | 0,4  | 0,4  |  1   | 1,5  |  2   |  5   | 0,5* | 0,5  |  1   |  1   |  1   |

|  водостоки   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.Газопроводи |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|  а)низького  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|  тиску       |  1   |  1   |  1   | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   |  1   |  1   |  2   |

|  до 0,005 МПа|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

-------------------------------------------------------------------------------------

|              |                             Відстань по горизонталі, м, між                       |

|              |-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |      |      |      |       газопроводами       |      |      |  тепловими  |      |

|              |      |      |      |                           |      |      |  мережами,  |      |

|              |      |      |дрена-|---------------------------|кабе- |      |-------------|      |

|  Інженерні   |      |      | жем  |низь- |серед-|висо- |висо- |лями  |      |зов-  |обо-  |      |

|   мережі     |водо- |кана- | або  |кого  |нього |кого  |кого  |сило- |кабе- |нішня |лонка |кана- |

|              |прово-|ліза- |водо- |тиску |тиску |тиску |тиску |вими  |лями  |стінка|без-  |лами, |

|              |дом   |цією  |стока-| до   | від  | від  | від  |всіх  |зв'яз-|каналу|кана- |туне- |

|              |      |      |ми    |0,005 |0,005 | 0,3  | 0,6  |напруг|ку    |тунелю|льної |лями  |

|              |      |      |      | МПа  | до   |до 0,6|до 1,2|      |      |      |про-  |      |

|              |      |      |      |      | 0,3  | МПа  | МПа  |      |      |      |кладки|      |

|              |      |      |      |      | МПа  |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  б)середнього|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|  тиску       |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|  від 0,005   |  1   | 1,5  | 1,5  | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   |  1   |  1   |  2   |

|  до 0,3 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  в)високого  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|  тиску від0,3| 1,5  |  2   |  2   | див. прим.2 |      |  1   |  1   |  2   | 1,5  | 1,5  |  2   |

|  до 0,6 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  г)високого  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

| тиску від 0,6|  2   |  5   |  5   | див. прим.2 |      |  2   |  1   |  4   |  2   |  2   |  4   |

|  до 1,2 МПа  |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.Кабелі сило-| 0,5* | 0,5* | 0,5* |  1   |  1   |  1   |  2   | 0,1- | 0,5  |  2   |  2   |  2   |

|ві всіх напруг|      |      |      |      |      |      |      | 0,5* |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.Кабелі      | 0,5  | 0,5  | 0,5  |  1   |  1   |  1   |  1   | 0,5  |      |  1   |  1   |  1   |

|  зв'язку     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7.Теплові     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|мережі:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  зовнішня    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  стінка кана-| 1,5  |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   |  4   |  2   |  1   |      |      |  2   |

|  лу тунелю   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  узбіччя     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  безканальної| 1,5  |  1   |  1   |  1   |  1   | 1,5  |  2   |  2   |  1   |      |      |  2   |

|  прокладки   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|8.Канали,     | 1,5  |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   |  4   |  2   |  1   |  2   |  2   |      |

|  тунелі      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

-------------------------------------------------------------------------------------________________________________

* Згідно з вимогами ПУЕ.

ПРИМІТКИ.

1.При умові реконструкції підприємств відстань між силовими кабелями до 35 кВ та трубопроводами негорючих рідин та газів дозволяється зменшувати до 0,25 м, при цьому силові кабелі на всьому протязі зближення з підземними мережами повинні передбачатися в трубах. При неможливості забеспечити між трубопроводами теплових мереж та електрокабелями відстаней, вказаних в табл.5.1, необхідно передбачати  теплозахист  трубопроводів  з  розрахунку, що додаткове підігрівання грунту в будь-який період року не перебільшує 10 оС для кабелів напругою до 10 кВ та 5 оС для кабелів напругою 20-220 кВ. Розміщення кабелів над і під трубопроводами у вертикальній площині не дозволяється.

2. Відстані від каналізації до гоподарсько-питного водопроводу  повинні прийматися:

- до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб, що прокладаються в глинистих грунтах не менше 5 м;

- у великоуламкових та піщаних грунтах - не менше 10 м;

- до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм – не менше 1,5; діаметром більше 200 мм - не менше 3 м;

- до водопроводу з пласмасових труб - не менше 1,5м. При розміщенні трубопроводів господарсько-питного водопроводу нижче трубопроводів каналізації відстань між ними, що        дорівнює 1,5 та 3 м, повинна збільшуватися на різницю в позначках закладення трубопроводів. Відстнь між мережами каналізації та виробничего водопроводу, незалежно  від матеріалу діаметра труб, а також від номенклатури та характеристики грунтів, повинна бути не менше 1,5 м.

3. В разі спільного розміщення в одній траншеї двох або більше газопроводів горючих газів відстань в світлі повинна бути для труб діаметром до 300 мм - не менше 0,4 м; більше 300 мм -

не менше  0,5 м.

4. В таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розміщення підземних газопроводів з неметалевих труб слід передбачати у відповідності з главою СНиП по проектуванню внутрішніх та зовнішніх пристроїв газопостачання.

5. При розміщенні мереж в загальній траншеї відстань між ними дозволяється приймати  виходячи з розмірів та розміщення камер, колодязів та інших  пристроїв, необхідності та забезпечення монтажу та ремонту мереж, а також вимог, що наведені в додатку 1.4.

6. Мінімальна відстань по горизонталі від підземного газопроводу:

- до напірних мереж каналізації дозволяється приймати виходячи як до мереж водопроводу;

- до зовнішньої стінки колодязів та камер дозволяється приймати не менше 0,3 м;

- до теплових мереж безканального прокладання з попутним  дренажем слід приймати аналогічно канальному прокладанню.

7. У випадках реконструкції підприємств відстані від газопроводів горючих газів з тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2) до водостоків самопливної каналізації дозволяється скорочувати на 50%.

8. При розміщенні інженерних мереж на різній глибині закладення наведені в таблиці відстані  повинні збільшуватися в залежності від різниці в позначках закладення  та  номенклатури  і  характеристики грунтів.

9. Найменшу відстань від господарсько-побутової або виробничої каналізації до водяних теплових мереж у відкритих системах теплозабеспечення та теплових мереж гарячого водозабеспечення в разі їх безканального прокладення слід приймати при діаметрі труб теплових мереж: 200 мм та менше -1,5 м; більше 200 м - 3 м. В разі розміщення мереж каналізації вище теплових мереж вказані відстані слід збільшувати на різницю в позначках закладення.

Таблиця 5.2 (обов'язкова)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|                         |Відстань по горизонталі (у світлі), м, від  підземних мереж та елемен- |

|                         |                 тів автошляхів та повітряних ліній до                 |

|                         |-----------------------------------------------------------------------|

|                         |       |фунда- |осі за-|       |   автошляхи   |фундаменти опор повіт- |

|                         |       |ментів,|лізнич-|       |               |ряних ліній електропе- |

|                         |       |огорож,|них ко-|       |               |       редачі          |

|                         |       | опор, |  лій  |       |---------------------------------------|

|                         |       |гале-  |1520мм,|       |борто- |       |       |       |       |

|  Інженерні мережі       |фунда- |рей,   |але не |  осі  |вого   |       |       |       |       |

|                         |ментів,|естакад| менше | трам- |каменя,|зовніш-|       |       |       |

|                         |буді-  |трубо- |глибини|вайної |краю   |ньої   |до 1 кВ|       |       |

|                         |вель та|прово- |траншеї| колії |проїжд-|бровки |зовніш-|більше |більше |

|                         |споруд |дів,   |  до   |       |жої ча-|кювету |нього  |   1   |  35кВ |

|                         |       |контак-|підошви|       |стини, | або   |освіт- |до 35кВ|       |

|                         |       |тной   |насипу |       |укріп- |підошви|лення  |       |       |

|                         |       |мережі |  та   |       |леної  |насипу |       |       |       |

|                         |       |  та   |виїмки |       |смуги  |       |       |       |       |

|                         |       |зв'язку|       |       |узбіччя|       |       |       |       |

|------------------------------------------------------------------------------------

|1. Водолровід та напірна |   5   |   3   |   4   | 2,75  |   2   |   1   |   1   |   2   |   3   |

|    каналізація          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Самопливна канализація|   3   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |

|   та водостоки          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Дренажі               |   3   |   1   |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Газопроводи:          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   а)низького тиску      |   2   |   1   |  3,75 | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |

|     до 0,005 МПа        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   б)середнього тиску    |   4   |   1   |  4,75 | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |

|     від 0,005 до 0,3 МПа|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   в)високого тиску      |   7   |   1   |  7,75 | 3,75  |  2,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |

|     від 0,3 до 0,6 МПа  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   г)високого тиску      |  10   |   1   | 10,75 | 3,75  |  2,5  |   1   |   1   |   5   |  10   |

|     від 0,6 до 1,2 МПа  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. Теплові мережі (від   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   зовнішньої стінки ка- |   2   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |

|   налу,тунелю або оболо-|  див. |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   нки безканального про-|прим.4 |       |       |       |       |       |       |       |       |

|   кладання)             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6. Силові кабелі всіх на-|  0,6  |  0,5  |  3,25 | 2,75  |  1,5  |   1   |  0,5* |   5*  |  10*  |

|   пруг та кабелі зв'язку|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7. Канали, тунелі        |   2   |  1,5  |   4   | 2,75  |  1,5  |   1   |   1   |   2   |   3   |

-------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________

* Відноситься тільки до відстані від силових кабелів. Відстані від кабелів зв'язку належить приймати згідно зі спеціальними нормами.

ПРИМІТКИ.

1. Для електрофікованих залізниць відстань від осі залізничної колії до силових кабелів, кабелів зв'язку та трубопроводів теплових мереж належить прийматине менше 10,75 м. В умовах реконструкції підприємств допускається зиеншення відстаней, вказаних в п.6 цієї таблиці, від залізниць, трамвайних колій та автошляхів до розмірів, погоджених з організаціями, що експлуатують шляхи. При цьому кабелі на всьому протязі зближення з залізницями та трамвайними коліями повинні прокладатися в блоках або трубах. У випадках зближення кабелів з електрофікованими залізницями та трамвайними коліями труби повинні бути з ізоляцією (асбоцементні, промазані гудроном або бітумом тощо).

2. Відстані від водопроводу та напірної каналізації до зовнішньої поверхні підземних резервуарів може бути зменшена до 3 м, а до фундаментів будівель та інших споруд - до 3 м за умови прокладання водопроводу у футлярі. Відстань від водопроводу та напірної каналізації до фундаментів шляхопроводів та тунелів для автомобільних шляхів допускається приймати рівною 2 м за умови прокладання вказаних трубопроводів на глибині вище 0,5 м основи шляхопроводів та тунелів.

3. Відстань від теплових мереж при безканальному прокладанні до будівель і споруд слід приймати 5 м.

4. В разі закладання мереж нижче підошви фундаментів будівель та споруд відстані, вказані в таблиці, слід збільшувати в залежності від характеристики грунту або укріплювати фундаменти. У складних умовах допускається зменшення відстані від мереж до фундаментів за умови виконання заходів, що виключають можливість ушкодження фундаментів при аварії на мережах. Санітарно-захисні зони від каналізаційних споруд та мінімальні відстані від систем утилізації гною приймати згідно з додатками 3 і 4. Споруди для обеззараження, компостування твердих відходів, термічна сушка та спалювання осадів слід виконувати згідно з СНиПом 2.04.03-85. Компостування виконувати на майданчиках з асфальтовим або бетонним покриттям. Улаштування місць складування або зберігання виробничого побутового сміття та інших відходів, які служать джерелом забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами

та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається з дозволу місцевих органів державної виконавчої влади при збереженні нормативів екологічної безпеки та забезпечення можливості їх подальшого господарського використання.

6. ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

6.1. Розміщення та композиційне вирішення всіх ділянок, що підлягають озелененню, на території виробничої зони повинні розв'язуватись виходячі з функціонального та архітектурно-планувального вирішення всієї виробничої зони або сільськогосподарського підприємства. Зелені насадження розміщуються на всій території виробничої зони та включають газони, поодинокі, групові та лінійні посадки дерев та чагарників, елементи квіткового оформлення.

6.2. Озелененню підлягають вільні від забудови та покриття ділянки, а також санітарно-захисні зони та ділянки по периметру території сільськогосподарських підприємств у вигляді зелених огорож.

6.3. Площа ділянок, які передбачені для озеленення, повинна складати не менше 15% від загальної площі підприємства, а при щільності забудови більше 50% - не менше 10%.

6.4. Для зелених насаджень на території сільськогосподарського підприємства та в санітарно-захисних смугах слід передбачати місцеві типи рослин з урахуванням їх санітарно-захисних декоративних якостей  та стійкості до виробничих викидів. В межах протипожежних відстаней посадка дерев з хвойних порід не допускається.

6.5. В зоні розміщення будівель, які потребують чистого повітря, а також в місцях забирання повітря забороняється посадка дерев, які забруднюють навколишню територію насінням (пластівці, волокнисте насіння тощо) або викликають алергію у обслуговуючого персоналу

та населення, яке мешкає в цій зоні. Поблизу тваринницьких підприємств слід висаджувати дерева, які виділяють в атмосферу хімічні речовини, що відлякують комах, які концентруються в місцях накопичення гною та його фракцій. Виробничі об'єкти, що потребують захисту від шуму, крім офіціальних заходів по зниженню рівнів шуму, необхідно захищати деревно-                            - 21 -

чагарниковими насадженнями з густим листям, включаючи дерева хвойних порід.

6.6. Відстань від будівель та споруд до осі посадки дерев та чагарників слід приймати згідно з таблицею 6.1.

Таблиця 6.1.

--------------------------------------------------------------------

|                                 |         Відстань, м            |

|      Будівлі та споруди         |--------------------------------|

|                                 | від стовбурів | від чагарників |

|                                 |     дерев     |                |

|------------------------------------------------------------------|

| Зовнішні стіни будівель та      |       5       |      1,5       |

| споруд                          |               |                |

|------------------------------------------------------------------|

| Край тротуарів та доріжок       |      0,7      |      0,5       |

|------------------------------------------------------------------|

| Край укріплення смуг узбіччя    |       2       |       1        |

| шляхів та брівок канав          |               |                |

|------------------------------------------------------------------|

| Щогли та опори освітлюваної ме- |       4       |       -        |

| режі,колони,галереї та естакади |               |                |

|------------------------------------------------------------------|

| Підошви укосів, тераси тощо     |       1       |      0,5       |

|------------------------------------------------------------------|

| Підошви та внутрішні межі під-  |       3       |       1        |

| пірних стінок                   |               |                |

|------------------------------------------------------------------|

| Підземні мережі:                |               |                |

|                                 |               |                |

|  газопроводів, каналізації      |      1,5      |       -        |

|                                 |               |                |

|  теплопроводів (від стінок до   |       2       |       1        |

|  каналу) та трубопроводів тепло-|               |                |

|  вих мереж при безканальному    |               |                |

|  прокладанні)                   |               |                |

|                                 |               |                |

|  водопроводу, дренажів          |       2       |       -        |

|                                 |               |                |

|  силових кабелів та кабелів     |       2       |      0,7       |

|  зв'язку                        |               |                |

--------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКА. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід приймати згідно з правилами влаштування електроустановок.

6.7. Ширину смуг зелених насаджень рекомендується приймати згідно з таблицею 6.2.

Таблиця 6.2

-------------------------------------------------------------------

|                 Смуга                    |   Ширина смуги, м    |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Газон з рядковою посадкою дерев або де-|                      |

|   рев в одному рядку з чагарниками:      |                      |

|                                          |                      |

|     однорядкова посадка                  |          2           |

|                                          |                      |

|     дворядкова посадка                   |          5           |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Газон з однорядковою посадкою чагарни- |                      |

|   ків заввишки, м:                       |                      |

|                                          |                      |

|   більше 1,8                             |         1,2          |

|                                          |                      |

|   від 1,2 до 1,8                         |          1           |

|                                          |                      |

|   до 1,2, 0,8                            |         0,8          |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Газон з групою або куртинною посадкою  |         4,5          |

|   дерев, 4,5                             |                      |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Те саме, чагарників                    |          3           |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Газон                                  |          4           |

-------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКА. При багаторядковій посадці чагарників вказану в таблиці 6.2 ширину смуги слід збільшувати на 50%  для кожного додаткового рядка рослин.

6.8. На території сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати зняття родючого шару грунту в місцях, де він може бути пошкоджений, забруднений, підтоплений або затоплений при виконанні будівельних робіт з подальшим максимальним використанням його в сільському господарстві. Місця та умови тимчасового зберігання, а також порядок використання знятого родючого шару грунту встановлюються органами, які виділяють у користування земельні ділянки і контролюють стан навколишнього середовища (санітарно-епідеміологічна служба та ін.).

6.9. Всі вільні ділянки підприємств поміж деревно-чагарниковими посадками, будівлями, майданчиками та шляхами призначаються для посіву газонних та лукових трав, які після покосу використовуються для потреб підприємства з дозволу санітарної служби.

6.10. До складу споруд та елементів зовнішнього благоустрою виробничої зони входять головний та допоміжний входи, огорожі, стовпи з освітлювальною арматурою, лавки для відпочинку, питні фонтанчики, декоративні басейни та фонтани, скульптури, флагштоки, стенди, вази для квітів, різні типи покриття шляхів та піших доріжок

(бетонні плити, покриття з місцевих матеріалів).

6.11. Відстань між деревами та чагарниками при рядковій посадці слід приймати не менше вказаної в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

--------------------------------------------------------------------

|       Характеристика насаджень     |   Мінімальна відстань між   |

|                                    |   деревами та чагарниками   |

|                                    |          в осях, м          |

|------------------------------------------------------------------|

| Дерева світлолюбивих порід         |              3              |

|------------------------------------------------------------------|

| Дерева тіньостійких порід          |             2,5             |

|------------------------------------------------------------------|

| Чагарники заввишки до 1 м          |             0,4             |

|------------------------------------------------------------------|

| Те саме, до 2 м                    |             0,6             |

|------------------------------------------------------------------|

| Те саме, більше 2 м                |              1              |

--------------------------------------------------------------------

6.12. Для захисту від пануючих в зимовий період вітрів рекомендується захищати будівлі сімейних (фермерських) господарств зеленими насадженнями в 5-6 рядків з навітряного боку.

6.13. В зоні перехрещення шляхів при посадці дерев та чагарників слід передбачати організацію зони видимості.

6.14. Огорожу території сільськогосподарських підприємств слід передбачати відповідно до норм технологічного проектування. Освітлення території слід проектувати згідно з СНиП II-4-79.

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. При розробці генеральних планів сільськогосподарських підприємств повинні передбачатися заходи по раціональному використанні природних ресурсів, охороні атмосфери, водних об'єктів та

грунту від забруднення, захисту від шуму, вібрації, електричних та магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки та санітарному очищенню території.

7.2. Весь комплекс заходів повинен бути спрямований на дотримання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) та гранично допустимих скидів (ГДС) хімічних та біологічних інградієнтів (пестицидів, залишків мінеральних та органічних добрив, викидів від автотранспорту, відходів сільськогосподарських  та тваринницьких підприємств: гною, стічних вод, шкідливих газів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів тощо) в атмосферне повітря, грунт, поверхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також на дотримання встановлених захисних зон від сільськогосподарських підприємств до сельбищної території сільських та міських поселень

або територій, що прилягають до них, згідно з санітарними нормами.

7.3. Метод і ступінь очищення стічних вод повинні визначатися в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого використання очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та повинні забезпечувати екологічну безпеку згідно з діючими санітарними правилами та нормами.

7.4. Вилучення, знешкодження та скидання стічних вод, які мають радіоактивні речовини, повинні здійснюватись у відповідності з діючими нормами радіаційної безпеки та санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

7.5. При накопиченні тварин на обмеженій території тваринницьких підприємств промислового типу та при впровадженні водомістких технологій виробництва і значній кількості біогенних елементів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів, а також шкідливих хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках цих підприємств та при недостатній ефективності сучасних очисних споруд слід розробляти і здійснювати заходи щодо попередження забруднення водних джерел, в тому числі і підземних.

7.6. При забудові території сільськогосподарськими підприємствами потрібно враховувати фоновий вміст у природному середовищі хімічних і біологічних компонентів, особливо тих, які можуть негативно впливати на санітарний стан середовища та здоров'я населення, а також здатність їх до самоочищення. При забрудненні таких територій фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, воді, грунті повинні бути узгоджені з санепідемслужбою.

7.7. Основними джерелами забруднення хімічними та біологічними речовинами (аміак, сірководень. окис вуглецю, патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів тощо) приземних шарів атмосфери в зонах розташування тваринницьких підприємств є різні технологічні вузли, системи загальнообмінної вентиляції, котельні, теплогенератори тощо.

7.8. Основним критерієм якості атмосферного повітря при встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) для джерел забруднення атмосфери є гранично допустимі концентрації (ГДК).

Необхідно виконувати вимогу, щоб

С

----  <= I,

ГДК

де С - розрахункова концентрація шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

При викидах в атмосферу речовин, які мають сумацію дій, гранична допустима концентрація (ГДК) не повинна перевищувати одиницю.

С       С       С

----- + ----- + -----  <= I.

ГДК-1   ГДК-2   ГДК-3

При розміщенні сільськогосподарських підприємств необхідно керуватися вимогами СаНПіН 4946-89.

7.9. Скидання в атмосферу повітря, вилученого загальнообмінною вентиляцією, яка вміщує шкідливі або речовини з неприємним запахом через зосереджені пристрої (труби, шахти, дефлектори) або через розосереджені пристрої (ліхтарі, які відкриваються, фрамуги вікон та

ін.) і розрахунки розсіювання цих речовин повинні передбачатися так, щоб гранично допустимі концентрації (ГДК) їх не перебільшували нормативів згідно з діючими санітарними нормами.

7.10. При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієничних відстаней від

джерел виділення шкідливостей до сельбищної території сільських поселень, які наведені в обов'язкових додатках 1,2,3,4. Для охорони водойм слід передбачати влаштування водоохороних

і водорегулюючих зелених насаджень у відповідності з діючим законодавством.

7.11. Шумові, електромагнітні та радіаційні навантаження від різних джерел їх виникнення не повинні перевищувати нормативно-допустимі рівні згідно з ДБН 360-92.

7.12. З метою захисту повітряного басейну слід передбачати очищення повітря, що викидається в атмосферу:

- від сірководню, аміаку, вуглекислого газу - за допомогою спеціальних установок. Розбавлення шкідливостей досягається за допомогою загальнообмінної вентиляції;

- від пилу, полови, залишків кормів - за допомогою пилоуловлюваних споруд;

- від мікроорганізмів - обробкою бактирицидними лампами та ультрафіолетовим устаткуванням;

- від неприємних запахів, які надходять з відходів, - шляхом удосконалення технології обробки та застосування спеціальних дезодорантів.

7.13. При організації будівельного будівництва необхідно виконувати заходи по охороні природного середовища, які повинні включати рекультивацію грунту, запобігання втратам природних ресурсів, запобігання або очищення від шкідливостей, які потрапляють у грунт

водойми та атмосферу. Вказані заходи і роботи повинні бути передбачені в проектно-кошторисній документації.

7.14. На території сільськогосподарських підприємств, які будуються, не дозволяється непередбачена проектною документацією ліквідація дерев та чагарників, засипка грунтом корневих шийок та стовбурів дерев та чагарників, що ростуть.

7.15. Випуск води з будівельних майданчиків безпосередньо на схили без належного захисту від розмиву грунту не допускається.

7.16. Виробничі та побутові стоки, що утворюються на будівельному майданчику, повинні очищатись у порядку, що передбачений проектом виконання робіт.

7.17. Ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище розробляються відомствами на основі нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) та дозволу на викиди, скиди і затверджуються органами охорони навколишнього природного середовища.

7.18. При розробці у проекті заходів по охороні навколишнього природного середовища слід керуватися Законом України від 25 червня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища; діючими санітарними нормами охорони поверхневих вод від забруднення, діючими санітарними нормами гранично допустимого вмісту шкідливих речовин у воді водяних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування і діючими санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених місць, а також цими нормами.

7.19. При проектуванні сільськогосподарських підприємств, пов'язаних зі збором, зберіганням і переробкою при повторному використанні твердих промислових відходів тваринницьких підприємств, об'єктів рослинництва, підприємств по переробці сільськогосподарської продукції і тваринництва, промислово-технічного обслуговування та ін. необхідно дотримуватись діючих санітарних норм і правил.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

8.1. Організація будівельного виробництва на майданчику у відповідності з затвердженим генеральним планом повинна забезпечувати цілеспрямованість всіх організаційних, технічних та технологічних рішень на досягнення кінцевого результату - введення в дію об'єктів з необхідними якісними показниками та в установлені строки.

8.2. Будівництво об'єктів згідно з генеральним планом дозволяється здійснювати на підставі розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути прийняті в проекті організації будівництва та в проектах виконання робіт. Склад і зміст проектних рішень та документації у проекті організації будівництва та у проекті виконання робіт вирішується згідно з СНиП 3.01.01-85.

8.3. Забороняється виконання будівельних робіт без затвердженого проекту організації будівництва та проекту виконання робіт.

8.4. Геодезичні роботи є невід'ємною частиною технологічного процесу будівельного виробництва і їх слід виконувати згідно з єдиним для будівельного майданчика графіком, пов'язаним зі строками виконання загальнобудівельних, монтажних та спеціальних робіт.

8.5. Геодезичні роботи слід виконувати після передбаченого проектом розчищення території, звільнення її від будівель, які підлягають знесенню, та, як правило, вертикального планування. Геодезичні роботи виконувати згідно з СНиП 3.01.03-84.

8.6. Підготовка території до забудови повинна виконуватись в технологічній послідовності згідно з СНиП III-10-75.

8.7. При виконанні земляних робіт не повинно бути забруднення сільськогосподарських і інших земель виробничими та іншими покидьками, а також стічними водами.

8.8. Виконання робіт по вертикальному плануванні території сільськогосподарського підприємства допускається тільки при наявності  проекту планування, проектів всіх підземних споруд та загального балансу земляних мас.

8.9. Вертикальне планування на ділянках виїмок повинні виконуватись до влаштування на них комунікацій та підвалин, а на ділянках для насипів - після влаштування цих споруд.

8.10. Розчищення території і підготовка її до забудови повинна починатись з попередньої розмітки місць зберігання і обвалування рослинного шару та місць його зняття, захисту від пошкодження або пересадження рослин, що використовуються в подальшому, а також влаштування тимчасового відведення води з поверхні будівельного майданчика.

8.11. При будівництві внутрішньоплощадкових шляхів, проїздів та майданчиків слід керуватися СНиП 3.06.03-85 та СНиП III-10-75.

8.12. Огорожі слід влаштовувати переважно у вигляді живоплоту з однорядковою або багаторядковою посадкою чагарників, із збірних залізобетонних елементів, з металевих секцій, деревини та дроту.

8.13. Садівний матеріал для озеленення території повинен надходити тільки із спеціалізованих розсадників, мати сортове та карантинне свідоцтво.  Роботи по озелененню повинні виконуватися тільки після нанесення рослинного шару грунту, влаштування проїздів, шляхів, майданчиків, огорож та прибирання залишків будівельного сміття. При виконанні робіт по благоустрою та озелененню слід керуватися СНиП III-10-75.

Додаток 1 (обов'язковий)

Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств  до житлової забудови

--------------------------------------------------------------------

|   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |

|          окремих об'єктів               |      хисної зони       |

|------------------------------------------------------------------|

|                           1. Рослинницькі                        |

|------------------------------------------------------------------|

|1.Культіваційні:                         |                        |

|                                         |                        |

|  теплиці та парники при обігріванні     |     Не нормується*     |

|  електроенергією, парою або водою       |                        |

|                                         |                        |

|  теплиці та парники на біологічному     |                        |

|  обігріванні                            |                        |

|                                         |                        |

|  на гною                                |          100           |

|                                         |                        |

|  на смітті                              |          300           |

|                                         |                        |

|2.Рільничі:                              |                        |

|                                         |                        |

|  польові стани тракторно-рільничих      |          100           |

|  бригад                                 |                        |

|                                         |                        |

|  стаціонарні зерноочисні та сушильні    |          100           |

|  пункти                                 |                        |

|                                         |                        |

|  криті токи                             |                        |

|                                         |          100           |

|3.Садівницькі та виноградницькі:         |                        |

|                                         |                        |

|  стани садово-виноградницьких бригад    |           50           |

|                                         |                        |

|  пункти сортування та пакування гото -  |           50           |

|  вої продукції                          |                        |

|------------------------------------------------------------------|

|                           2. Тваринницькі                        |

|------------------------------------------------------------------|

| Великої рогатої худоби:                 |                        |

| а)великі підприємства промислового      |         1000           |

|   типу з поголів'ям більше 5000 голів   |                        |

| б)державні та колективні підприємства   |                        |

|   по вирощуванню відгодівельного та     |                        |

|   ремонтного молодняка з поголів'м:     |                        |

|        до 1000 голів                    |          200           |

|                                         |                        |

|        до 3000   "                      |          300           |

|                                         |                        |

|        до 5000   "                      |          500           |

| в)ферми молочного та м'ясного напрям-   |                        |

|   ку в державних та колективних під-    |                        |

|   приємствах з поголів'ям корів:        |                        |

|        до 400 голів                     |          200           |

|                                         |                        |

|        до 600   "                       |          250           |

|                                         |                        |

|        більше 600  "                    |                        |

| г)ферми в селянських (фермерських)      |          300           |

|   господарствах з загальним поголів'-   |                        |

|   ям тварин:                            |                        |

|                                         |                        |

|        до 10 голів                      |           15*          |

|                                         |                        |

|        до 20   "                        |           25           |

|------------------------------------------------------------------|

|        до 40   "                        |           50           |

|                                         |                        |

|        до 60   "                        |           75           |

|                                         |                        |

|        до 100  "                        |          100           |

|                                         |                        |

|        до 150  "                        |          150           |

|------------------------------------------------------------------|

| Свинарські:                             |                        |

| а)ферми в селянських (фермерських)      |                        |

|   господарствах:                        |                        |

|        на 15 голів                      |           25           |

|                                         |                        |

|        на 30  "                         |           50           |

|                                         |                        |

|        на 50  "                         |           75           |

|                                         |                        |

|        на 75  "                         |          100           |

|                                         |                        |

|        на 100 "                         |          150           |

|                                         |                        |

|        на 150 "                         |          300           |

|                                         |                        |

|        на 200 "                         |          400           |

| б)свинофабрики та свиноферми в держа-   |                        |

|   вних та колективних підприємствах:    |                        |

|        до 12 тис. голів на рік          |          500           |

|                                         |                        |

|        на 12 тис.та на 24 тис.голів     |         1500           |

|        на рік                           |                        |

|                                         |                        |

|        на 54 тис.голів на рік і більше  |         2000           |

|------------------------------------------------------------------|

| Вівчарські:                             |                        |

| а)вівцеферми в селянських (фермерських  |                        |

|   господарствах:                        |                        |

|        на 50 голів                      |           25           |

|                                         |                        |

|        на 75   "                        |           50           |

|                                         |                        |

|        на 100  "                        |           75           |

|                                         |                        |

|        на 150 "                         |          100           |

|                                         |                        |

|        на 200  "                        |          150           |

|                                         |                        |

|        на 400  "                        |          200           |

|                                         |                        |

|        від 400 до 1000  "               |          300           |

|  б)вівцеферми в державних та колектив-  |                        |

|    них підприємствах на 500 голів і     |          300           |

|    більше                               |                        |

|------------------------------------------------------------------|

| Кролівничі:                             |                        |

|    кролеферми:                          |                        |

|        на 150 голів                     |           25           |

|                                         |                        |

|        на 300   "                       |           50           |

|                                         |                        |

|        на 400   "                       |           75           |

|                                         |                        |

|        більше 400  "                    |          100           |

|------------------------------------------------------------------|

| Конярські                               |          100           |

|------------------------------------------------------------------|

| Звірівницькі                            |          300           |

|------------------------------------------------------------------|

| Бджільницькі                            |          300           |

|------------------------------------------------------------------|

| Птахівничі:                             |                        |

| а)ферми в селянських (фермерських)      |                        |

|   господарствах:                        |                        |

|        на 100 голів                     |           25           |

|                                         |                        |

|        на 200  "                        |           50           |

|                                         |                        |

|        на 300  "                        |          100           |

|                                         |                        |

|        на 500  "                        |          150           |

|                                         |                        |

|        на 750  "                        |          200           |

|                                         |                        |

|        від 750 до 100 тис. курей-несучок|          300           |

| б)птахофабрики (в державних та колектив-|                        |

|   них підприємствах):                   |                        |

|                                         |                        |

|        до 100 тис. курей-несучок та до  |          300           |

|           1 млн. бройлерів на рік       |                        |

|                                         |                        |

|        більше 100 тис. до 400 тис.курей-|         1000           |

|        несучок та більше 1 млн.до 3 млн.|                        |

|        бройлерів на рік, а також племін-|                        |

|        ні господарства та репродуктори  |                        |

|                                         |                        |

|        більше 400 тис. курей-несучок та |         1200           |

|        більше 3 млн. бройлерів на рік   |                        |

|------------------------------------------------------------------|

|   3.По переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції   |

|------------------------------------------------------------------|

| По переробці продукції рослинництва,    |          100           |

| продовольчого та фуражного зерна, насін-|                        |

| ня зернових та олійних культур, трав без|                        |

| відділення протруювання                 |                        |

|                                         |                        |

| Те саме, з відділенням протруювання     |          200           |

|                                         |                        |

| Овочів (сушіння, засолювання, квашення) |          100           |

|                                         |                        |

| По виробництву крохмалю                 |          100           |

|                                         |                        |

| По первинній обробці рослинного волокна |          300           |

| (льону, коноплі)                        |                        |

|                                         |                        |

| Цукрові заводи з жомосховищами          |          300           |

|                                         |                        |

| Цукрові заводи без жомосховищ           |          100           |

|                                         |                        |

| Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-    |          100           |

| патокові заводи                         |                        |

|                                         |                        |

| Олійні (рослинного масла)               |           50           |

|                                         |                        |

| Заводи первинного виробництва вина      |           50           |

|                                         |                        |

| Заводи виноградного соку                |           50           |

|                                         |                        |

| Заводи фруктових та овочевих соків та   |           50           |

| безалкогольних напоїв                   |                        |

|                                         |                        |

| Заводи по виробництву харчового спирту  |          100           |

|                                         |                        |

| Пивоварені заводи (без солодовників)    |           50           |

|------------------------------------------------------------------|

| Заводи варіння солоду та виготовлення   |           50           |

| дріжджів                                |                        |

|                                         |                        |

| Хлібозаводи, консервні заводи           |           50           |

|------------------------------------------------------------------|

| По переробці продукції тваринництва,    |                        |

| птахівництва та інших видів продукції:  |                        |

|                                         |                        |

|   по первинній переробці молока         |     Не нормується*     |

|                                         |                        |

|   молоко- та маслозаводи                |           50           |

|                                         |                        |

|   варіння сиру, виробництво маргарину,  |          100           |

|   м'ясокоптильні, рибоконсервні та рибо-|                        |

|   філейні комбінати                     |                        |

|                                         |                        |

|   ковбасні сири продуктивністю понад    |           50           |

|   3 тони за зміну, в тому числі з м'ясо-|                        |

|   коптильнями                           |                        |

|                                         |                        |

|   харчові фабрики, заготівельні, рибоко-|           50           |

|   птильні заводи                        |                        |

|                                         |                        |

|   скотобази понад 1000 приведених голів |          500           |

|                                         |                        |

|   скотобази до 1000 приведених голів    |          300           |

|                                         |                        |

|   бойні ВРХ, невеликої рогатої худоби,  |          500           |

|   м'ясокомбінати, м'ясохолодобойні      |                        |

|                                         |                        |

|   бойні невеликих тварин та птиці       |          300           |

|                                         |                        |

|   підприємства миття шерсті, обробки во-|          100           |

|   лосся, щетини, пуху, пера, рогів та   |                        |

|   копит                                 |                        |

|------------------------------------------------------------------|

| По виробництву кормів:                  |                        |

|                                         |                        |

|   млини, крупорушки, зернообдирні під-  |          100           |

|   приємства                             |                        |

|                                         |                        |

|   утильзаводи по переробці трупів тва-  |         1000           |

|   рин, риби, птиці та їх відходів       |                        |

|------------------------------------------------------------------|

| Склади зберігання сільськогосподарської |                        |

| продукції:                              |                        |

|                                         |                        |

|   зерна, овочів, фруктів, картоплі      |           50           |

|                                         |                        |

|   грубих кормів, необмолоченого хліба та|          100           |

|   рослинного волокна                    |                        |

|                                         |                        |

|   елеватори                             |          100           |

|                                         |                        |

|   холодильники місткістю понад 600 т    |           50           |

|                                         |                        |

|   мокросолених шкір без обробки для тим-|           50           |

|   часового зберігання (до 200 шт.)      |                        |

|                                         |                        |

|   мокросолених необроблених шкір (понад |          300           |

|   200 шт.)                              |                        |

|                                         |                        |

|   склади тимчасового зберігання утильси-|          100           |

|   ровини без її переробки               |                        |

--------------------------------------------------------------------

|   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |

|          окремих об'єктів               |      хисної зони       |

|------------------------------------------------------------------|

|  4.По виробничо-технічному обслуговуванню сільськогосподарських  |

|                            підприємств                           |

|------------------------------------------------------------------|

| Матеріально-технічне забезпечення:      |                        |

|                                         |                        |

|   видаткові та базисні склади кам'яного |          100           |

|   вугілля, торфу, дров, легкозаймистих  |                        |

|   та горючих рідин                      |                        |

|                                         |                        |

|   склади для зберігання мінеральних     |          200           |

|   добрив                                |                        |

|                                         |                        |

|   склади для зберігання мінеральних     |          200           |

|   добрив та отрутохімікатів до 20 т     |                        |

|                                         |                        |

|   склади для зберігання отрутохімікатів |          200           |

|   та пестицидів до 20 т                 |                        |

|                                         |                        |

|        понад 20 до 50                   |          300           |

|                                         |                        |

|          "   50 до 100                  |          400           |

|                                         |                        |

|          "  100 до 300                  |          500           |

|                                         |                        |

|          "  300 до 500                  |          700           |

|                                         |                        |

|          "  500                         |         1000           |

|                                         |                        |

|   гаражі та підприємства по ремонту, те-|                        |

|   хнічному обслуговуванню та зберіганню |                        |

|   сільськогосподарських машин та автомо-|                        |

|   білів                                 |                        |

|                                         |                        |

|   при числі двигунів до 100 одиниць     |          100           |

|                                         |                        |

|   підприємства по добуванню каменя без- |          100           |

|   вибуховим методом та обробка каменя,  |                        |

|   виготовлення гіпсових виробів, комиши-|                        |

|   ту, соломіту, фіброліту               |                        |

|                                         |                        |

|   виготовлення глиняних виробів, столяр-|           50           |

|   но-теслярські, меблеві підприємства   |                        |

|                                         |                        |

|   виробництво з відходів деревини, дере-|          300           |

|   вно-стружкових, деревноволокнистих та |                        |

|   цементно-фібролітових плит з викорис- |                        |

|   танням фенолформальдегідних смол      |                        |

|                                         |                        |

|   без використання фенолформальдегідних |          100           |

|   смол                                  |                        |

|                                         |                        |

|   біоенергетичні підприємства по переро-|          300           |

|   бці відходів птахоферм до 100 т/добу  |                        |

|                                         |                        |

|   виробництво бондарських виробів       |           50           |

|                                         |                        |

|   будівельні двори                      |           50           |

|------------------------------------------------------------------|

| Зооветеринарне обслуговування:          |                        |

|                                         |                        |

|   ветеринарно-лікувальні заклади        |          200           |

|                                         |                        |

|   скотомогильники з похованням в ямах   |          500           |

|                                         |                        |

|   скотомогильники з біологічними камера-|          300           |

|   ми                                    |                        |

--------------------------------------------------------------------

|   Назва комплексу, підприємства та      |  Розмір санітарно-за-  |

|          окремих об'єктів               |      хисної зони       |

|------------------------------------------------------------------|

|   ділянки компостування твердих покидь- |          500           |

|   ків та нечистот населених місць (цент-|                        |

|   ральні)                               |                        |

|------------------------------------------------------------------|

| Кладовища                               |          300           |

--------------------------------------------------------------------

* Але не менше протипожежної відстані

ПРИМІТКИ.

1. Шириною санітарно-захисної зони вважається відстань між територією сільськогосподарського підприємства та межею житлової забудови поселення.

2. Розмір санітарно-захисної зони встановлюється:

- для підприємств з технологічними процесами, що є джерелом забруднення атмосферного повітря шкідливою неприємно-пахучою речовиною, - безпосередньо від джерела забруднення атмосфери зосередженими викидами (через трубу, шахту) або озосередженими викидами (через ліхтарі будівель), а також місцем розвантаження сировини або відкритих складів;

- для різних тваринницьких ферм - безпосередньо від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди утримання тварин; для підприємств з технологічними процесами,  які є джерелом шуму, вібрації та інших шкідливих явищ, - від будинків, споруд та майданчиків, на яких установлене виробниче обладнання (агрегати, механізми), які створюють ці шкідливі явища;

- для виробничих та опалювальних котелень-від димових труб. Для підприємств, які є джерелом шуму, а також котелень необхідно проведення розрахункових рівнів шуму.

3. Територія санітарно-захисної зони установлюється та озеленяється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що розробляється згідно з вимогами завдання на проектування, одночасно з проектом будівництва або реконструкції підприємства. При цьому рекомендується зберігати існуючі зелені насадження. З боку житлової зони передбачається смуга деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, при ширині зони до 100 м - не менше 20 м.

4. Вказані розміри санітарно-захисних зон можуть бути збільшені втричі, якщо сільськогосподарські виробничі комплекси, а також окремі підприємства розташовані навітряно по відношенню до житлової забудови, дитячих та лікувальних закладів, а також при відсутності або недостатньому очищенні шкідливих опадів в атмосферу, при наявності несприятливих умов для розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі та несприятливих аерологічних умов в районі майбутнього будівництва. Розміри санітарно-захисних зон можуть бути зменшені або        збільшені втричі на підставі лабораторних досліджень забруднюючих речовин, якщо вони не перевищують встановлені ГДК, та відповідних обгрунтувань.

5. Мінімальну площу озеленення санітарно-захисних зон слід приймати в залежності від ширини зони, % :

- до 300 м - 60;

- від 300 до 1000 м - 50;

- від 1000 до 3000 м - 40.

6. Підприємства, які дозволяється розташовувати в санітарно-захисних зонах, наведені в п.2.16.

7. Розміри санітарно-захисних зон від тваринницьких приміщень  з поголів'ям, меншим за мінімальне поголів'я, вказані в додатку 1, приймаються згідно з ДБН 79-92.

8. При відсутності встановленої нормативної санітарно-захисної зони для об'єктів, що мають бути запроектовані для будівництва, розмір санітарно-захисної зони має бути обгрунтований         науковими дослідженнями.

Додаток 2 (обов'язковий)

Мінімальні санітарні відстані між тваринницькими  підприємствами та об'єктами по переробці і зберіганню сільськогосподарської продукції, не пов'я зані з запроектованим тваринницьким підприємством

-------------------------------------------------------------------

|                Назва об'єкта               |      Мінімальні    |

|                                            |      відстані, м   |

|-----------------------------------------------------------------|

| По виготовленню кормів                     |         100        |

|-----------------------------------------------------------------|

| По переробці сільськогосподарської         |                    |

| продукції:                                 |                    |

|                                            |                    |

|   овочів, фруктів та зернових культур      |         100        |

|                                            |                    |

|   молока продуктивністю до 12 т/добу       |          50        |

|                                            |                    |

|   те саме, понад 12 т/добу                 |         200        |

|                                            |                    |

|   худоби та птиці продуктивністю до        |         300        |

|   10 т/зміну                               |                    |

|-----------------------------------------------------------------|

| Склади зерна, фруктів, картоплі та овочів  |          50        |

-------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКА.

Мінімальні відстані для підприємств по переробці сільськогосподарської продукції необхідно встановлювати від санітарно-захисної зони ферм та інших об'єктів.

Додаток 3 (обов'язковий)

Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних  споруд до житлової забудови, ділянок громадських  будинків та підприємств харчової промисловості

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Санітарно-захисна зона, м,  |

|             Споруди                |при розрахунковій продуктив-|

|                                    |ності споруд, тис. м3/добу  |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                    |до 0,2|від 0,2|від 5|від 50 |

|                                    |      |   до 5|до 50|до 280 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Споруди механічного та біологічного |      |       |     |       |

|очищення з муловими майданчиками, а | 150  |  200  | 400 |  500  |

|також окремі мулові майданчики      |      |       |     |       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Споруди механічного та біологічного |      |       |     |       |

|очищення, термомеханічної обробки   | 100  |  150  | 300 |  400  |

|опадів у закритих приміщеннях       |      |       |     |       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Землеробські поля зрошення          | 150  |  200  | 400 | 1000  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Поля фільтрації                     | 200  |  300  | 500 | 1000  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Біологічні ставки                   | 200  |  200  |  -  |   -   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Насосні станції                     |  15* |   20  |  20 |   30  |

-------------------------------------------------------------------

* Але не менше протипожежної відстані

ПРИМІТКИ.

1. Санітарно-захисні зони каналізаційних споруд продуктивністю понад 280 тис.м3/добу, а також при відхиленні від прийнятої технології очищення від стічних вод та обробки осаду установлюються за погодженням з Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України.

2. Санітарно-захисні зони, вказані в таблиці, допускається збільшувати, але не більше ніж удвічі, у випадку розміщення житлової забудови з підвітряного боку по  відношенню  до очисних споруд або зменшувати не більше ніж на 25% при наявності сприятливої рози вітрів.

3. При відсутності мулових майданчиків на території очисних  споруд продуктивністю понад 0,2 тис.м3/добу розмір зони  слід скорочувати на 30%.

4. Санітарно-захисну зону від полів фільтрації площею до 0,5 га та від споруд механічного та біологічного очищення на біофільтрах продуктивністю до 50 м3/добу слід приймати не менше, як 100 м.

5. Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації продуктивністю менше 15 м3/добу-  15 м.

6. Санітарно-захисна зона від фільтрувальних траншей та піщано-гравійних фільтрів - не менше 25 м, від септиків та фільтрувальних колодязів - відповідно 5 та 8 м, від аераційних установок на повне окислення з аеробною стабілізацією мулу при продуктивності до 700 м3/добу - 50 м.

7. Санітарно-захисна зона від зливних станцій - не менше 300 м.

8. Санітарно-захисна зона від очисних споруд поверхневих вод  до житлової зони - не менше 100 м, від насосних станцій - 15 м, але не менше протипожежної відстані: від очисних споруд промислових підприємств - не менше 100 м за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою.

9. Санітарно-захисна зона від шлаконагромадження приймається в алежності від складу та властивостей шлаку.

Додаток 4 (обов'язковий)

Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової забудови

--------------------------------------------------------------------

|                                      | Мінімальна відстань, м    |

|                  Споруди             |---------------------------|

|                                      |    від приміщень   |      |

|                                      |--------------------| від  |

|                                      | тваринниць-|птахів-|житла |

|                                      |     ких    |ничих  |      |

|------------------------------------------------------------------|

|1. Обробку рідкого гною на фермах і   |            |       |      |

|   комплексах по вирощуванню та відго-|            |       |      |

|   дівлі свиней:                      |            |       |      |

|                                      |            |       |      |

|    менше 12 тис. голів на рік        |     60     |       |  500 |

|                                      |            |       |      |

|    від 12 до 54 тис. голів на рік    |     60     |       | 1500 |

|------------------------------------------------------------------|

|2. Обробки рідкого гною ВРХ при чисе- |            |       |      |

|   льності поголів'я:                 |            |       |      |

|                                      |            |       |      |

|    менше 1200 голів                  |     60     |       |  300 |

|                                      |            |       |      |

|    від 1200 до 2000 голів, до 6000   |     60     |       |  500 |

|    скотомісць для молодняка          |            |       |      |

|                                      |            |       |      |

|    6000 скотомісць для молодняка та  |     60     |       | 1000 |

|    більше                            |            |       |      |

|------------------------------------------------------------------|

|3. Термічної обробки посліду птахівни-|            |       |      |

|   чих підприємств:                   |            |       |      |

|                                      |            |       |      |

|    до 100 тис. кур-несучок та до     |            |  200  |  300 |

|    1 млн. бройлерів на рік           |            |       |      |

|                                      |            |       |      |

|    від 100 тис. до 400 тис. кур-несу-|            |  200  | 1000 |

|    чок та від 1 млн. до 3 млн.       |            |       |      |

|    бройлерів на рік, 200             |            |       |      |

|------------------------------------------------------------------|

|4. Відкриті сховища посліду, 300      |            |  300  |  500 |

|------------------------------------------------------------------|

|5. Відкриті сховища (накопичувачі)    |     60     |       |  500-|

|   рідкого гною для ферм та комплексів|            |       | 2000 |

|   усіх типорозмірів та напрямків     |            |       |      |

|   (крім 54 і білбше тис. свиней      |            |       |      |

|   на рік)                            |            |       |      |

|------------------------------------------------------------------|

|6. Біологічно оброблена рідка фракція |     60     |       |  500 |

|   гною                               |            |       |      |

|------------------------------------------------------------------|

|7. Майданчики для карантирування під- |     15*    |       |  300 |

|   стилкового гною, компосту та твер- |            |       |      |

|   дої фракції                        |            |       |      |

--------------------------------------------------------------------

* Але не менше протипожежної відстані

ПРИМІТКИ.

1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись згідно з нормативами.

2. Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до населених місць приймаються не менше 50% від відстані до відкритих гноєсховищ.

3. Відстані від сховищ та майданчиків карантирування підстилкового гною і твердої фракції до молочного блока повинна бути не менше 60 м.

4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу.

Додаток 5 (обов'язковий)

Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими, птахівничими підприємствами і деякими іншими об'єктами

-------------------------------------------------------------------------------------

|                  |                Підприємства                                              |

|Назва тваринниць- |--------------------------------------------------------------------------|

|ких підприємств та|Великої ро- |     Свинарські     |      |      |      |     Птахівничі    |

| інших об'єктів   |гатої худоби|                    |      |      |Звірі-|-------------------|

|                  |---------------------------------|Вівча-|Коня- |вниць-|     |      |      |

|                  |     |комп- |   ферми     |комп- |рські |рські |  кі, |ферми|фабри-|пле-  |

|                  |ферми|лекси |-------------|лекси |      |      |кролі-|     |  ки  |мінні |

|                  |     |промис|товар-|племен|промис|      |      |вничі |     |      |      |

|                  |     |лового| ні   |  ні  |лового|      |      |      |     |      |      |

|                  |     | типу |      |      | типу |      |      |      |     |      |      |

|------------------------------------------------------------------------------------

|                                          Тваринницькі підприємства                          |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Великої рогатої   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|худоби:           |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  ферми           | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 200 | 1000 | 3000 |

|  комплекси проми-|1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |1000 | 3000 | 3000 |

|  слового типу    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Свинарські ферми: |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  товарні         | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------- |

|  племінні        |1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |1000 | 5000 | 3000 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|  комплекси проми-|1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |1000 | 3000 | 3000 |

|  слового типу    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Вівчарські        | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Конярські         | 150 | 1000 |  150 | 1000 | 1000 |  150 |  150 |  300 | 300 | 2000 | 3000 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Звірівницькі та   | 300 | 1000 |  300 | 1000 | 1000 |  300 |  300 |   60 | 300 | 2000 | 3000 |

|кролівничі        |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Птахівничі:       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|ферми             | 200 | 1000 |  300 | 1000 | 1000 |  300 |  300 |  300 | 500 | 2000 | 3000 |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|фабрики           |1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |2000 | 3000 | 3000 |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|племінні господар-|3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |3000 | 3000 | 3000 |

|ства              |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ветеринарні       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|об'єкти:          |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  загально-       | 200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200 | 500 |  500 |  500 |

|  господарські    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  внутрішньо-     | п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р |  п.р | п.р |   60 |   60 |

|  фермерські      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Пункти збору сиро-| 500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 |  500 | 500 |  500 |  500 |

|вини для виготов- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|лення м'ясокістко-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|вого борошна      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Підприємства      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|будіндустрії:     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  глиняної та си- | 100 |  100 |  500 |  500 |  500 |  100 |  100 |  100 | 300 |  500 | 1000 |

|  лікатної цегли, |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  керамічних та   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  вуглетривких ви-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  робів           |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|ких підприємств та|Великої ро- |     Свинарські     |      |      |      |     Птахівничі    |

| інших об'єктів   |гатої худоби|                    |      |      |Звірі-|-------------------|

|                  |---------------------------------|Вівча-|Коня- |вниць-|     |      |      |

|                  |     |комп- |   ферми     |комп- |рські |рські |  кі, |ферми|фабри-|пле-  |

|                  |ферми|лекси |-------------|лекси |      |      |кролі-|     |  ки  |мінні |

|                  |     |промис|товар-|племен|промис|      |      |вничі |     |      |      |

|                  |     |лового| ні   |  ні  |лового|      |      |      |     |      |      |

|                  |     | типу |      |      | типу |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|  вапна та інших  | 300 |  300 |  500 |  500 |  500 |  300 |  300 |  300 | 300 |  500 | 1000 |

|  в'яжучих        |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|Шляхи:            |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  залізничні та   | 300 |  300 |  300 |  300 |  500 |  300 |  300 |  500 | 300 |  500 | 1000 |

|  автомобільні    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  державного зна- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  чення I та II   |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  категорій       |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  автомобільні об-| 150 |  150 |  150 |  150 |  200 |  150 |  150 |  200 | 300 |  500 | 1000 |

|  ласного значення|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  та скотопрогони |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  (не пов'язані з |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  підприємством,  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  яке проектується|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  інші автомобіль-|  50 |   50 |   50 |   50 |  100 |   50 |   50 |  100 | 100 |  200 |  500 |

|  ні шляхи місце- |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  вого значення IV|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  і V категорій(за|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  винятком під'їз-|     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

|  ного шляху)     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |

-------------------------------------------------------------------------------------

Примітки.

1. Зооветеринарним розривом вважається найменша відстань між зовнішними стінами відповідних будівель та споруд або огорож - вигулів для худоби, птиці та звірів.

2. П.Р.- протипожежний розрив.

3. Зооветеринарні розриви між тваринницькими підприємствами (крім птахівничих, звірівницьких та кролівничих) і птахівничими в окремих випадках можуть бути зменшені до 1000 м за погодженням з органами ветеринарного нагляду.

4. Зооветеринарні розриви від великих спеціалізованих тваринницьких комплексів до інших виробничих об'єктів та поселень встановлюються завданням на проектування в залежності від        конкретних умов.

5. Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів (крім випадків, обумовлених завданням на проектування) до підприємств великої рогатої худоби на 1200 голів більше та понад 3000 голів молодняка слід приймати не менше 1000 м, до підприємств меншої місткості - не менше 150 м.

6. Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів до птахоферм - не менше 1000 м, до птахофабрик - 3000 м, до племінних птахівницьких підприємств - 5000 м.

7. Сховища посліду, майданчики компостування та цех сушіння посліду розміщують на відстані не менше 300 м від птахівничих приміщень.

Додаток 6 (обов'язковий)

Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських підприємств в залежності від           ступеня вогнестійкості

--------------------------------------------------------------------

|     Ступінь   | Відстань, м, при ступені вогнестійкості будівель |

| вогнестійкості|                  та споруд                       |

|   будівель та |--------------------------------------------------|

|     споруд    |             I, II             | III | IIIа, IIIб,|

|               |                               |     | IV, IVа, V |

|------------------------------------------------------------------|

|               | Не нормується для будівель та |     |            |

|               | споруд з виробництвом катего- |     |            |

|               | рій  Г та Д                   |     |            |

|    I, II      |-------------------------------|  9  |      12    |

|               | 9 м - для будівель та споруд  |     |            |

|               | з виробництвом категорій А,   |     |            |

|               | Б і В (див. примітку 3)       |     |            |

|------------------------------------------------------------------|

|     III       |                9              |  12 |      15    |

|------------------------------------------------------------------|

|IIIа, IIIб, IV,|                               |     |            |

|IVа та V       |               12              |  15 |      18    |

--------------------------------------------------------------------

Примітки.

1. Вказані відстані між будівлями та спорудами, що наведені в додатку, приймаються між зовнішніми стінами та конструкціями. При наявності виступаючих конструкцій будівель та споруд більше, як на 1 м та виконаних із займистих матеріалів, найменшою вважається відстань між цими конструкціями.

2. Відстані між виробничими будівлями та спорудами не нормуються.

а) якщо загальна площа підлог будівель і споруд I, II, III, IIIа, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості не перебільшує нормованої площі підлог однієї будівлі, що дозволяється між протилежними стінами; нормована площа приймається по найбільш пожежонебезпечному виробництву та найменшому ступеню вогнестійкості будівель та споруд;

б) якщо стіна більш високої будівлі та споруди, що виступає в бік однієї будівлі, задовольняє вимоги, що пред'являються до неї, як до протипожежної стіни згідно з межею вогнестійкості;

в) якщо будівлі та споруди III ступеня вогнестійкості, незалежно від пожежної небезпеки розміщених у них виробництв, мають протилежні глухі стіни або стіни з отворами, закладені        склоблоками чи армованим склом з межею вогнестійкості не менше 0,75 години.

3. Вказані в додатку відстані для будівель і споруд II ступеня вогнестійкості з виробництвом категорій А, Б, В зменшуються з 9 до 6 м при додержанні однієї з таких умов:

а) якщо будівля або споруда обладнується стационарними автоматичними системами пожежогасіння;

б) якщо питоме завантаження горючими речовинами в будівлях менше або дорівнює 10 кг на 1 м2 площі поверху.

4. Відстань від будівель та споруд підприємств (незалежно від ступеня вогнестійкості) до краю лісового масиву хвойних порід приймається рівною 100 м, листяних порід - 20 м, змішаного лісу - 50 м, а до покладів торфу - не менше 100 м. При розміщенні підприємств в лісових масивах, коли будівництво їх пов'язано з вирубкою лісу, вказані відстані до лісового масиву хвойних порід дозволяється зменшувати вдвічі. Відстані від будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочувати вдвічі за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі завтовшки не менше як 0,5 в межах половини відстані, вказаної в цьому пункті.

5. Протипожежні відстані між житловими, громадськими будинками і будівлями промислових та сільськогосподарських підприємств приймати згідно з ДБН 360-92.

Додаток 7 (обов'язковий)

Відстані від складів відкритого зберігання сільськогосподаврської продукції до інших будівель та

споруд

--------------------------------------------------------------------

|      Склади       | Місткість | Відстань, м, при ступені вогне-  |

|                   | складів,т |       стійкості будівлі          |

|                   |           |----------------------------------|

|                   |           |  I, II  | III | IIIб, IV, IIIа,  |

|                   |           |         |     |    IVа, V        |

|------------------------------------------------------------------|

|Відкритого зберіга-|           |         |     |                  |

|ння сіна, соломи,  |    Не     |         |     |                  |

|льону, коноплі, не-|нормується |   30    | 39  |        48        |

|обмолоченого хліба |           |         |     |                  |

|------------------------------------------------------------------|

|Відкритого зберіга-|           |         |     |                  |

|ння табачного листя|  до 25    |   15    | 18  |        24        |

|коконів            |           |         |     |                  |

--------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКИ.

1. При зберіганні матеріалів під навісами, що виконані з незаймистих матеріалів, відстані можуть бути зменшені вдвічі.

2. Вказані відстані обчислюються від межі площі, призначеної  для розміщення (складування) вказаних матеріалів.

3. Відстані від складів до будівель та споруд виробництва категорій А, Б, Г збільшуються на 25%.

4. Відстані від складів, вказаних в таблиці, до складів інших займистих матеріалів приймаються як до будівель та споруд IV-V ступенів вогнестійкості.

5. Відстань від складів відкритого зберігання до краю лісу має  бути не менше 100 м.

6. Відстань від складів, не вказаних в додатку 7, визначається  за нормативами проектування генеральних планів промислових  підприємств.

- 40 -

Додаток 8 (обов'язковий)

Відстань від відкритих наземних складів до будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також  між вказаними складами

----------------------------------------------------------------------------------------

|                 |Відстань від складів до будівель та споруд, а також між складами, м |

|                 |--------------------------------------------------------------------|

|                 |Будівлі та споруди|                       Склади                    |

|                 |при вогнестійкості|-------------------------------------------------|

|    Склади       |                  |кам'я-|фрезе-|куско-|лісо-  |дранки|легко-|горю- |

|                 |                  |ного  |рного |вого  |мате-  |  та  |займи-|чих   |

|                 |                  |вугіл-|торфу,|торфу,|ріалів |тирси,|стих  |рідин,|

|                 |                  |ля, т |  т   |  т   |та     |  м3  |рідин,|  м3  |

|                 |                  |      |      |      |дров,м3|      |  м3  |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |I-II,|III|IIIб,IV,|менше |менше |менше |менше  | менше| менше|менше |

|                 | IIIа|   |IVа, V  |1000  |1000  |1000  |1000   | 1000 |  600 |3000  |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Кам'яного вугілля|Не но| 6 |   12   |  *   |  12  |  6   |  18   |  18  |  6   |  6   |

|менше 1000 т     |рмує-|   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|                 |ться |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Фрезерного торфу | 18  |24 |   30   |  12  |   *  |  *   |  36   |  36  |  30  |  30  |

|менше 1000 т     |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Кускового торфу  | 12  |12 |   18   |   6  |   *  |  *   |  36   |  36  |  24  |  24  |

|менше 1000 т     |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Лісоматеріалів та| 12  |15 |   18   |  18  |  36  |  36  |   *   |  30  |  24  |  24  |

|дров менше 1000м3|     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Дранки та тирси  | 15  |18 |   24   |  18  |  36  |  36  |  24   |   *  |  24  |  24  |

|менше 1000 м3    |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Легкозаймистих   | 18  |18 |   24   |   6  |  30  |  24  |  24   |  24  |   *  |   *  |

|рідин менше 600м3|     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

|Горючих рідин    | 18  |18 |   24   |   6  |  30  |  24  |  24   |  24  |   *  |   *  |

|менше 3000 м3    |     |   |        |      |      |      |       |      |      |      |

-------------------------------------------------------------------------------------_______________

* Розміщення однакових матеріалів (в т.ч. фрезерного та кускового торфу або горючих та легкозаймистих рідин) у двох або декількох складах не дозволяється

ПРИМІТКИ.

1. Для складів пиляних матеріалів, а також для складів самозаймистого вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстань до будівель IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості збільшується на 25%

2. Відстань від складів торфу, лісоматеріалів, легкозаймистих  рідин та пального до будівель з виробництвом категорій А, та Б, а також до житла та громадських будівель збільшується на 25%.

3. При зберіганні разом легкозаймистих рідин та пального наведена місткість складів не повинна перевищувати місткості, вказаної в додатку 8, при цьому наведена місткість визначається з розрахунку, що 1 м3 легкозаймистої рідини дорівнює 5 м3 пального та 1 м3 місткості наземного зберігання дорівнює 2 м3 місткості підземного зберігання. При підземному зберіганні легкозаймистих рідин або пального вказані місткості складів можуть бути збільшені удвічі, а відстань зменшена на 50%.

4. Відстань від будівель не нормується:

до складу кам'яного вугілля місткістю менше 100 т;

до складів легкозаймистих рідин та пального фактичною місткістю до 100 м3 та до складів кам'яного вугілля або торфу місткістю до 1000 т, якщо стіна будівлі, повернута убік  складу, протипожежна.

5. Відстань потрібно визначати:

від складів кам'яного вугілля, торфу, лісоматеріалів, дров, дранки та тирси - від межі площі, визначеної для розміщення вказаних матеріалів;

від складів легкозаймистих рідин та пального - від стінок резервуарів, зливно-наливних пристроїв або границь площі, визначеної для розміщення тари із вказаними рідинами.

6. Відстань від складів до відкритих майданчиків (рамп) для обладнання (готової продукції) в тарі, що горить, слід приймати відповідно до графи будівель та споруд IV, IVа та V ступенів вогнестійкості.

7. Відстань від закритих складів легкозаймистих та горючих рідин до інших будівель та споруд приймається згідно з обов'язковим додатком 6.

8. При зберіганні на території складу матеріалів місткістю понад вказаної в даній таблиці відстань між ними визначається за нормами генеральних планів промислових підприємств.

9. Відстань від складів нафти та нафтопродуктів до житлових та громадських будинків слід приймати згідно з ДБН 360-92.

Додаток 9 (рекомендований)

Показники мінімальної щільності забудови території сільськогосподарських підприємств

-------------------------------------------------------------------

|             Підприємство                  |    Мінімальна       |

|                                           |щільність забудови, %|

|-----------------------------------------------------------------|

|                         1. Рослинницькі                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Культиваційні                              |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Багатопрогонові теплиці площею:           |                     |

|                                           |                     |

|    3 - 6 га                               |         54          |

|                                           |                     |

|    12 га                                  |         56          |

|                                           |                     |

|    18 - 24 га                             |         60          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Однопрогонові теплиці площею до 5 га      |         41          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Грунтові теплиці для фермерських госпо-   |         44          |

| дарств площею 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 га       |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|                         2. Тваринницькі                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Великої рогатої худоби:                    |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

| А. Молочні ферми при прив'язному утриманні|                     |

|    корів (50-60-90 % корів у череді)      |                     |

|                                           |                     |

|    на 400 корів                           |         51          |

|                                           |                     |

|    на 800 та 1200 корів                   |         55          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б. Молочні ферми при безприв'язному утри- |                     |

|    манні корів (50-60-90 % корів у череді)|                     |

|                                           |                     |

|    на 800 корів                           |         53          |

|                                           |                     |

|    на 1200  "                             |         56          |

|-----------------------------------------------------------------|

| В. М'ясні ферми та м'ясні репродукторні   |         52          |

|    ферми на 800 та 1200 корів             |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Г. Ферми дорощування та відгодівлі молод- |                     |

|    няка                                   |                     |

|                                           |                     |

|    на 600 - 1200 скотомісць               |         45          |

|                                           |                     |

|    на 6000   "                            |         45          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Д. Ферми вирощування телят, дорощування та|                     |

|    відгодівлі молодняка                   |                     |

|                                           |                     |

|    на 3000 скотомісць                     |         41          |

|                                           |                     |

|    на 6000   "                            |         46          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Е. Відгодівельні ферми великої рогатої    |                     |

|    худоби                                 |                     |

|                                           |                     |

|    на 1000 скотомісць                     |         32          |

|                                           |                     |

|    на 2000   "                            |         34          |

|                                           |                     |

|    на 3000   "                            |         36          |

|-----------------------------------------------------------------|

|    на 6000   "                            |         42          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Ж. Відгодівельні майданчики               |                     |

|                                           |                     |

|    на 1000 скотомісць                     |         60          |

|                                           |                     |

|    на 2000   "                            |         62          |

|                                           |                     |

|    на 4000   "                            |         64          |

|                                           |                     |

|    на 10000   "                           |         66          |

|                                           |                     |

|    на 20000   "                           |         67          |

|-----------------------------------------------------------------|

| З. Племінні господарства                  |                     |

|                                           |                     |

|  Молочні ферми:                           |                     |

|                                           |                     |

|    на 400 корів                           |         45          |

|                                           |                     |

|    на 800   "                             |         55          |

|                                           |                     |

|  М'ясні ферми:                            |                     |

|                                           |                     |

|    на 400, 600 та 800 корів               |         40          |

|-----------------------------------------------------------------|

| І. Вирощування нетелів                    |                     |

|                                           |                     |

|    на 1000 та 2000 скотомісць             |         52          |

|                                           |                     |

|    на 3000  "                             |         54          |

|                                           |                     |

|    на 6000  "                             |         57          |

|-----------------------------------------------------------------|

| К. Виробництво молока в селянських (ферме-|                     |

|    рських) господарствах                  |                     |

|                                           |                     |

|    на 10 та 25 корів                      |         22          |

|                                           |                     |

|    на 50 та 100  "                        |         33          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Л. Вирощування, дорощування та відгодівля |                     |

|    молодняка в селянських (фермерських)   |                     |

|    господарствах                          |                     |

|                                           |                     |

|    на 25 голів                            |         24          |

|                                           |                     |

|    на 50 та 100  "                        |         33          |

|                                           |                     |

|    на 150 та 200 "                        |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|                             Свинарські                          |

|-----------------------------------------------------------------|

| А. Товарні:                               |                     |

|                                           |                     |

|   репродукторні                           |                     |

|    на 4000 голів                          |         36          |

|                                           |                     |

|    на 8000  "                             |         43          |

|                                           |                     |

|    на 12000 - 24000  "                    |         47          |

|                                           |                     |

|    відгодівельні на 6000, 12000 та 24000 "|         39          |

|                                           |                     |

|   з закінченим виробничим циклом:         |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|    на 2000 голів                          |         32          |

|                                           |                     |

|    на 4000  "                             |         37          |

|                                           |                     |

|    на 6000 та 12000  "                    |         41          |

|                                           |                     |

|    на 24000  "                            |         43          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б. Племінні:                              |                     |

|                                           |                     |

|    на 100 маток                           |         38          |

|                                           |                     |

|    на 200  "                              |         40          |

|                                           |                     |

|    на 300, 400 та 600  "                  |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

| В.В селянських (фермерських) господарствах|                     |

|                                           |                     |

|    на 15 - 30 голів                       |         20          |

|                                           |                     |

|    на 60-100  "                           |         22          |

|                                           |                     |

|    на 150 - 200  "                        |         25          |

|-----------------------------------------------------------------|

|                          Вівчарські                             |

|-----------------------------------------------------------------|

| А.Шерстні, шерстно-м'ясні та м'ясо-шерстні|                     |

|                                           |                     |

|  1.З закінченим виробничим циклом:        |                     |

|                                           |                     |

|    на 850 маток                           |         60          |

|                                           |                     |

|    на 1500  "                             |         65          |

|                                           |                     |

|    на 2500  "                             |         55          |

|                                           |                     |

|    на 5000  "                             |         60          |

|                                           |                     |

|    на 10000 "                             |         70          |

|-----------------------------------------------------------------|

|  2.Вирощування ремонтного молодняка:      |                     |

|                                           |                     |

|    на 2500 голів                          |         62          |

|                                           |                     |

|    на 4000  "                             |         66          |

|-----------------------------------------------------------------|

|  3.Відгодівельні ферми:                   |                     |

|                                           |                     |

|    на 10000 голів                         |         65          |

|                                           |                     |

|    на 20000  "                            |         70          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б.По виробництву смушки                   |                     |

|                                           |                     |

|    на 850 голів                           |         47          |

|                                           |                     |

|    на 1500  "                             |         48          |

|                                           |                     |

|    на 2500  "                             |         60          |

|-----------------------------------------------------------------|

| В.Грубо-шерстні (в зоні гірських районів  |                     |

|   Карпат)                                 |                     |

|                                           |                     |

|    на 350 - 400 маток                     |         55          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Г.Шубні для селянських (фермерських)      |                     |

|   господарств                             |                     |

|                                           |                     |

|    від 50 до 300 маток                    |         55          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кролівницькі                               |         22          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Звірівницькі                               |         21          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Бджільницькі                               |          5          |

|-----------------------------------------------------------------|

|                            Птахівничі                           |

|-----------------------------------------------------------------|

| А.Державні або колективні                 |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Племптахозаводи яєчного напрямку:        |                     |

|                                           |                     |

|    на 50 тис. курей                       |       25 - 28       |

|                                           |                     |

|    на 100 "    "                          |       28 - 30       |

|                                           |                     |

|  Племрепродуктори яєчного напрямку:       |                     |

|                                           |                     |

|    на 100 тис. курей                      |       30 - 34       |

|                                           |                     |

|  Племптахозаводи м'ясного напрямку:       |                     |

|                                           |                     |

|    на 50 тис. курей                       |         25          |

|                                           |                     |

|    на 100 "     "                         |         31          |

|                                           |                     |

|  Племптахорепродуктори м'ясного напрямку: |                     |

|                                           |                     |

|    на 100 тис. курей                      |         45          |

|-----------------------------------------------------------------|

|                    Товарні підприємства                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|  По виробництву яєць:                     |                     |

|                                           |                     |

|    на 200 тис. курей-несучок              |         28          |

|                                           |                     |

|    на 300  "        "                     |         32          |

|                                           |                     |

|    на 400  "        "                     |                     |

|                                           |       30 - 34       |

|  По виробництву м'яса:                    |                     |

|                                           |                     |

|    на 3 - 6 млн. бройлерів                |       39 - 43       |

|                                           |                     |

|    на 65 тис. каченят                     |         31          |

|                                           |                     |

|    на 125 "      "                        |         32          |

|                                           |                     |

|    на 250 "      "                        |         34          |

|                                           |                     |

|    на 500 "      "                        |         36          |

|                                           |                     |

|    на 250 тис. індиченят                  |         24          |

|                                           |                     |

|    на 500 "      "                        |         28          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б.Для підсобних господарств:              |                     |

|    птахоферма на 0,5 млн. бройлерів       |         31          |

|                                           |                     |

|    ферма на 50 тис. гусенят на рік        |         30          |

-------------------------------------------------------------------

|                                           |                     |

|      "   на 50 тис. качок     "           |         30          |

|                                           |                     |

|          на 50 тис. індиченят   "         |         25          |

|-----------------------------------------------------------------|

|    3. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи консервів з овочів на 1 - 5 м.у.б.    |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи консервів з фруктів на 1 - 5 м.у.б.   |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи овоче-ягідних соків:                  |                     |

|                                           |                     |

|    на 1000 т.у.б. на рік                  |         50          |

|                                           |                     |

|    на 1500   "      "                     |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи яблучного сидру:                      |                     |

|                                           |                     |

|    на 50 тис. д.а.л. на рік               |         50          |

|                                           |                     |

|    на 100 тис.  "       "                 |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пункти обробки та зберігання насіння       |                     |

|зернових культур:                          |                     |

|                                           |                     |

|    на 2,5 тис. т за сезон                 |         28          |

|                                           |                     |

|    на 5   тис. т    "                     |         28          |

|                                           |                     |

|    на 10  тис. т    "                     |         28          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пункт обробки та зберігання олійних культур|         30          |

|    на 2 тис. т за сезон                   |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи приймання та обробки початків         |                     |

|кукурудзи:                                 |                     |

|    на 5 тис. т за сезон                   |         40          |

|                                           |                     |

|    на 10 тис.т    "                       |         33          |

|                                           |                     |

|    на 15 тис.т    "                       |         31          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Завод обробки та зберігання трав:          |                     |

|                                           |                     |

|    на 5 тис. т за сезон                   |         31          |

|                                           |                     |

|    на 1 тис.т    "                        |         33          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Міжгосподарський комбікормовий завод       |         31          |

|    на 10 т за годину                      |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Завод м'ясокісткового борошна:             |                     |

|                                           |                     |

|    на 1,5 т за зміну                      |         24          |

|                                           |                     |

|    на 2,5 т    "                          |         38          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Завод трав'янистого борошна:               |                     |

|                                           |                     |

|    на 1 агр. АВМ-1,5А                     |         27          |

|                                           |                     |

|    на 2 агр.    "                         |         28          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Насіннєсховище:                            |                     |

|                                           |                     |

|    на 1 тис. т                            |        540*         |

|                                           |                     |

|    на 2 тис. т                            |       1080*         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Механізоване зерносховище:                 |                     |

|                                           |                     |

|    на 1 тис. т                            |        540*         |

|                                           |                     |

|    на 2 тис. т                            |       1080*         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пункт обробки купи трав продуктивністю:    |                     |

|                                           |                     |

|    1 т за годину                          |         41          |

|                                           |                     |

|    2 т     "                              |         35          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Механізований пункт обробки зерна та       |                     |

|кукурудзи:                                 |                     |

|                                           |                     |

|    на 10 т за годину                      |         30          |

|                                           |                     |

|    на 20 т    "                           |         28          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сховище обмолоченого насіння кукурудзи     |        648*         |

|    на 5000 т                              |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Склад тарного зберігання кукурудзи на 3000т|       2736*         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сховище насінневої картоплі на 1 тис. т    |       1512*         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сховище овочів та картоплі на 2 тис. т     |       2700*         |

|-----------------------------------------------------------------|

|            4. Виробничо-технічне обслуговування                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ремонтно-технічні бази центральних садиб:  |                     |

|                                           |                     |

|    на 25 тракторів                        |         25          |

|                                           |                     |

|    на 50     "                            |         28          |

|                                           |                     |

|    на 100    "                            |         31          |

|                                           |                     |

|    на 200    "                            |         35          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пункти технічного обслуговування:          |                     |

|                                           |                     |

|    на 10, 20, 30 тракторів                |         30          |

|                                           |                     |

|    на 40 тракторів та більше              |         38          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Гаражі:                                    |                     |

|                                           |                     |

|    на 10 автомобілів                      |         40          |

|                                           |                     |

|    на 25     "                            |         50          |

|                                           |                     |

|    на 100    "                            |         68          |

|                                           |                     |

|    на 150    "                            |         66          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пожежне депо:                              |                     |

|                                           |                     |

|    на 1 автомобіль                        |         30          |

-------------------------------------------------------------------

|    на 2 автомобілі                        |         30          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пункти хімізації разом зі складськими бу-  |                     |

|дівлями для зберігання твердих мінеральних |                     |

|добрив:                                    |                     |

|    місткістю 2 тис. т                     |         21          |

|                                           |                     |

|              2,5  " "                     |         22          |

|                                           |                     |

|              3,2  " "                     |         24          |

|                                           |                     |

|              4,0  " "                     |         25          |

|                                           |                     |

|              5,0  " "                     |         29          |

|                                           |                     |

|              6,4  " "                     |         34          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Складські комплекси твердих мінеральних    |                     |

|добрив:                                    |                     |

|    місткістю 1200 т                       |         27          |

|                                           |                     |

|       "      1600 т                       |         28          |

|                                           |                     |

|       "      2000 т                       |         30          |

|                                           |                     |

|       "      3200 т                       |         32          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Глибинний пункт хімізації:                 |                     |

|                                           |                     |

|    потужністю 20 тис. на рік              |         44          |

|                                           |                     |

|        "      13 тис.   "                 |         37          |

|                                           |                     |

|        "      6,4тис.   "                 |         37          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Склади нафтопродуктів від 40 до 1200 т     |          5          |

|-----------------------------------------------------------------|

|            Бази сільської будівельної індуcтрії                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Підприємства по виготовленню залізобетонних|                     |

|конструкцій для сільського виробничого     |                     |

|будівництва:                               |                     |

|    потужністю 40 тис.м3 на рік            |         50          |

|                                           |                     |

|        "     100 тис.м3   "               |         55          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сільські будівельні комбінати по виготов-  |         50          |

|ленню комплектів конструкцій для виробни-  |                     |

|чого будівництва                           |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Заводи силікатної цегли                    |         45          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Заводи керамічної плитки                   |         45          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Підприємства по виготовленню монтажних     |         59          |

|вузлів для тваринницьких ферм              |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Підприємства великопанельного домобудівниц-|         51          |

|тва потужністю 120-160 тис.м2 корисної     |                     |

|площі                                      |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Опорна база ПМК                            |         50          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Виробнича база рембудділянки               |         39          |

|-----------------------------------------------------------------|

|База будівельної організації               |         43          |

|-----------------------------------------------------------------|

|База БМУ монтажу технологічного обладнання |         49          |

|тваринницьких ферм                         |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Будівельний двір РБУ                       |         40          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Завод керамічної цегли потужністю 13,5 млн.|         46          |

|шт. цегли на рік                           |                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|             5. Ветеринарні об'єкти                              |

|-----------------------------------------------------------------|

|База зооветпостачу                         |         40          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ветаптека                                  |         40          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Районна ветеринарна станція з лабораторією |         30          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Районна ветеринарна лабораторія            |         30          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Районна ветеринарна станція                |         30          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Дільнича ветеринарна лікарня               |         30          |

-------------------------------------------------------------------

ПРИМІТКИ.

1.* Площа забудови окремої будівлі або споруди.

2. Мінімальну щільність забудови дозволяється (при наявності відповідних техніко-економічних обгрунтувань) зменшувати, але не більше як на 10 %, встановлених цим додатком, при         будівництві сільськогосподарських підприємств на майданчиках з ухилом понад 3 %, на осадових грунтах та в складних  інженерно-геологічних умовах.

3. Щільнісь забудови визначається у відсотках як відношення  площі забудови до загального розміру майданчика.

4. Підрахунок площі, яку займають будівлі та споруди, проводиться по контуру зовнішніх стін на рівні планувальних позначок землі, без урахування ширини відмосток.

5. У площу забудови підприємства повинні включатися площі,  зайняті будівлями та спорудами всіх видів, у тому числі навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні та інші установки, естакади та галереї, майданчики вантажно-розвантажувального обладнання, підземні споруди (резервуари, льохи, сховища, тунелі, прохідні канали підземних комунікацій, над якими не можуть бути розміщені будівлі та споруди), а також вигули для тварин, птиці, звірів, майданчики  для стоянки автомашин, сільськогосподарських машин та механізмів, відкриті склади різного призначення за умови, що розміри та обладнання вигулів, майданчиків для стоянки автомашин та складів відкритого зберігання приймаються згідно з нормами технологічного проектування. У площу забудови повинні включатися також резервні площі на ділянці підприємства, вказані в завданні на проектування для розміщення на них будівель та споруд другої  черги будівництва (в межах габаритів названих будівель та споруд).

6. При підрахунках площі, яку займають галереї та естакади, в площу забудови включається проекція на горизонтальну площину тільки тих частин вказаних об'єктів, під якими за габаритами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, а для решти враховується тільки площа, яку займають конструкції колон на рівні планування позначок землі.

7. У площу забудови не повинні включатися площі, зайняті відмостками навколо будівель та споруд, тротуарами, автомобільними шляхами та залізницями, тимчасовими будівлями та        спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку, зеленими насадженнями, відкритими майданчиками для стоянки транспорту, який належить громадянам,      відкритими водопровідними та іншими каналами, підпірними стінами, підземними спорудами або частинами їх, над якими можуть бути розміщені інші будівлі та споруди.

Додаток 10 (довідковий)

Площа та розміри земельних ділянок складів  на 1 тис. мешканців сільських поселень

-------------------------------------------------------------------

|                Склади                 |  Площа      | Розміри   |

|                                       | складів, м2 |земельної  |

|                                       |             |ділянки, м2|

|-----------------------------------------------------------------|

| Продовольчих товарів                  |     19      |    60     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Непродовольчих товарів                |    193      |   580     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Холодильники                          |     10      |    25     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Фруктосховища                         |     90      |   380     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Овочесховища                          |     90      |   380     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Картоплесховища                       |     90      |   380     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Будівельних матеріалів                |      -      |   300     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Твердого палива з переважним          |             |           |

| використанням:                        |             |           |

|                                       |             |           |

|    вугілля                            |      -      |   300     |

|                                       |             |           |

|    дров                               |      -      |   300     |

-------------------------------------------------------------------