ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСТ 2.721-74

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Unified system for design documentation. Graphical designations in schemes. Graphical symbols of general use | ГОСТ 2.721-74 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.75

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения общего применения на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Обозначения направлений распространения тока, сигнала, информации и потока энергии, жидкости и газа должны соответствовать приведенным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Обозначения направления движения должны соответствовать приведенным в табл. 2.

4. Обозначения линий механической связи должны соответствовать приведенным в табл. 3.

5. Обозначения передачи движения должны соответствовать приведенным в табл. 4.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Обозначения регулирования, саморегулирования и преобразования должны соответствовать приведенным в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Обозначения элементов привода и управляющих устройств должны соответствовать приведенным в табл. 6, общие элементы условных графических обозначений, линии для выделения и разделения частей схемы и для экранирования - в табл. 6а; обозначения заземления и возможных повреждений изоляции - в табл. 6б; обозначения электрических связей, проводов, кабелей и шин - в табл. 6в; обозначения рода тока и напряжения - в табл. 6г; обозначения видов обмоток в изделиях - в табл. 6д; обозначения форм импульсов - в табл. 6е; обозначения сигналов - в табл. 6ж; обозначения видов модуляции - в табл. 6з; обозначения появления реакций при достижении определенных величин - в табл. 6и; обозначения веществ (сред) - в табл. 6к; обозначение воздействий, эффектов, зависимостей - в табл. 6л; обозначения излучений - в табл. 6м; обозначения прочих квалифицирующих символов - в табл. 6н; обозначения, выполняемые на алфавитно-цифровых печатающих устройствах, - в табл. 6о.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Размеры условных графических обозначений должны соответствовать приведенным в табл. 7.

9. Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1. Размеры (в модульной сетке) условных графических обозначений приведены в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Распространение тока, сигнала, информации и потока энергии: |  |
| а) в одном направлении |  |
| б) в обоих направлениях неодновременно |  |
| в) в обоих направлениях одновременно |  |
| 1.1. Направление тока, сигнала, информации и потока энергии: |  |
| а) передача |  |
| б) прием |  |
| 1.2. Распространение энергии в направлениях: |  |
| а) от токоведущей шины |  |
| б) к токоведущей шине |  |
| в) в обоих направлениях |  |
| 2. Поток жидкости: |  |
| а) в одном направлении (например, вправо) |  |
| б) в обоих направлениях |  |
| 3. Поток газа (воздуха): |  |
| а) в одном направлении (например, вправо) |  |
| б) в обоих направлениях |  |
| Примечания к пп. 2 и 3: |  |
| 1. Если необходимо уточнить рабочую среду в трубопроводах, то следует применять обозначения по ГОСТ 3464-63. |  |
| 2. При выполнении схем автоматизированным способом допускается вместо зачернения применять наклонную штриховку, например, поток жидкости |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Движение прямолинейное: |  |
| а) одностороннее |  |
| б) возвратное |  |
| в) одностороннее с выстоем |  |
| г) возвратное с выстоем |  |
| д) одностороннее с ограничением. |  |
| Примечания. Если необходимо указать, что перемещение осуществляется на определенное расстояние, то значение расстояния следует проставлять над изображением стрелки, например, перемещение на 40 мм |  |
| е) возвратно-поступательное |  |
| 2. Движение вращательное: |  |
| а) одностороннее |  |
| б) возвратное |  |
| в) одностороннее с выстоем |  |
| г) с ограничением движения в направлении вращения. |  |
| Примечание. Если необходимо указать, что поворот осуществляется на определенный угол, то значение угла поворота следует проставлять над изображением стрелки, например, поворот осуществляется на угол 450 |  |

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах |  |
| 2. Линия механической связи в электрических схемах. |  |
| Примечание. При небольшом расстоянии между элементами и их составными частями допускается применять следующее обозначение |  |
| 2а. Линия механической связи с эластичным элементом |  |
| 3. Разветвление линии механической связи в электрических схемах: |  |
| а) под углом 90° |  |
| б) под углом 45° |  |
| 4. Пересечение линий механической связи в электрических схемах: |  |
| а) под углом 90° |  |
| б) под углом 45 |  |

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Линия механической связи, передающей движение: |  |
| а) прямолинейное одностороннее в направлении, указанном стрелкой |  |
| б) прямолинейное возвратное |  |
| в) прямолинейное с ограничением с одной стороны |  |
| г) прямолинейное возвратно-поступательное с ограничением с двух сторон |  |
| с ограничением с одной стороны |  |
| д) вращательное по часовой стрелке (наблюдатель слева) |  |
| допускается указывать частоту вращения, например, 40 мин-1 |  |
| е) вращательное в обоих направлениях |  |
| ж) вращательное в обоих направлениях с ограничением с одной стороны |  |
| з) вращательное в обоих направлениях с ограничением с двух сторон |  |
| допускается указывать угол поворота, например, 120° |  |
| и) вращательное в одном направлении с ограничением |  |
| 2. Линия механической связи, срабатывающей периодически (передача периодических движений). |  |
| Примечание. Если необходимо указать частоту срабатывания, то значение частоты следует проставлять около знака периодичности, например, линия механической связи с частотой срабатывания 17 с-1 |  |
| 3. Линия механической связи со ступенчатым движением. |  |
| Примечание. При необходимости следует обозначать число ступеней, например 5 |  |
| 4. Линия механической связи, имеющей выдержку времени: |  |
| а) при движении вправо |  |
| б) при движении влево |  |
| в) при движении в обоих направлениях. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к центру |  |
| 2. Если необходимо указать значение выдержки времени, то его следует проставлять около знака выдержки времени, например, линия механической связи, имеющей выдержку времени 5 с при движении вправо |  |
| 5. Линия механической связи с автоматическим возвратом до состояния покоя после исчезновения приводящей силы. Возврат в направлении, указанном стрелкой |  |
| 6. Движение винтовое: |  |
| а) вправо |  |
| б) влево |  |

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Регулирование задействованием органов управления: |  |
| а) линейное |  |
| б) нелинейное. |  |
| 2. Регулирование автоматическое: |  |
| а) линейное |  |
| б) нелинейное |  |
| 3. Саморегулирование, вызванное физическими процессами или величинами: |  |
| а) линейное |  |
| б) нелинейное |  |
| Примечания: |  |
| 1. При необходимости уточнения характера регулирования следует применять следующие обозначения: |  |
| а) регулирование плавное |  |
| б) регулирование ступенчатое |  |
| в) регулирование подстроенное |  |
| 2. При выполнении указания способа регулирования следует применять следующие обозначения: |  |
| а) регулирование ручкой, выведенной наружу |  |
| б) регулирование инструментом; элемент регулирования (например ось потенциометра) выведен наружу |  |
| в) регулирование инструментом; элемент регулирования (например, ось потенциометра) находится внутри устройства |  |
| г) при выполнении схем автоматизированным способом допускается вместо зачернения применять наклонную штриховку |  |
| 3. Около квалифицирующего символа допускается указывать уточняющие данные, например: |  |
| а) регулирование при токе, равном нулю |  |
| б) регулирование линейное при напряжении равном нулю |  |
| в) функциональная зависимость регулирования, например логарифмическая зависимость |  |
| г) при изображении ступенчатого регулирования допускается указывать число ступеней, например, регулирование пятиступенчатое |  |
| д) при необходимости указания направления движения органа регулирования, при котором происходит увеличение регулируемой величины, используют стрелку, например, регулирование ручкой, выведенной наружу |  |
| 4. Обозначение в соответствии с пп. 1-3 должно пересекать условное графическое обозначение, с которым оно применяется, например: |  |
| а) конденсатор с подстроечным регулированием |  |
| б) усилитель с автоматическим регулированием усиления |  |
| 5. Функция преобразования, например, аналого-цифрового | X/Y A/D |

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 6

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Фиксирующий механизм: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) в положении фиксации |  |
| в) приобретающий положение фиксации после передвижения вправо |  |
| г) приобретающий положение фиксации после передвижения влево |  |
| д) приобретающий положение фиксации после передвижения вправо и влево |  |
| 2. Механизм с защелкой: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) препятствующий передвижению влево в фиксированном положении |  |
| в нефиксированном положении |  |
| в) препятствующий передвижению вправо в фиксированном положении |  |
| в нефиксированном положении |  |
| г) препятствующий передвижению в обе стороны. |  |
| Примечание к пп. 1 и 2. При необходимости следует указывать способ возврата механизма в исходное положение, например, электромагнитом |  |
| 3. Механизм свободного расцепления |  |
| 4. Муфта. Общее обозначение: |  |
| а) выключенная |  |
| б) включенная |  |
| 5. Тормоз: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) в отпущенном состоянии |  |
| в) в состоянии торможения. |  |
| Примечание к пп. 4 и 5. При необходимости следует указывать способ включения муфты или тормоза, например, электромагнитом |  |
| 6. Поводок |  |
| 7. Кулачок |  |
| 8. Линейка (рейка). |  |
| Примечание. При необходимости следует указывать направление движения |  |
| 9. Пружина |  |
| 10. Толкатель |  |
| 11. Ролик |  |
| 12. Ролик, срабатывающий в одном направлении. |  |
| Примечание к пп. 1-12. При необходимости указания конкретных видов элементов привода следует применять обозначения по ГОСТ 2.770-68 |  |
| 13. Привод ручной: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) приводимый в движение ключом |  |
| в) приводимый в движение несъемной рукояткой |  |
| г) приводимый в движение съемной рукояткой |  |
| д) приводимый в движение маховичком |  |
| е) приводимый в движение нажатием кнопки |  |
| ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом |  |
| з) приводимый в движение вытягиванием кнопки |  |
| и) приводимый в движение поворотом кнопки. |  |
| Примечание к пп. 13е-13и. Предполагается, что привод кнопками имеет самовозврат. |  |
| к) приводимый в движение рычагом |  |
| л) аварийного срабатывания |  |
| м) приводимый в движение эффектом близости |  |
| н) приводимый в движение прикасанием |  |
| о) приводимый в движение с помощью электромагнитной защиты по типу перегрузки |  |
| п) приводимый в движение с помощью электрических часов |  |
| 14. Привод ножной |  |
| 14а. Привод другими частями тела |  |
| 15. Другие приводы: |  |
| а) аккумулятор механической энергии, общее обозначение. |  |
| Примечание. При необходимости внутри квадрата помещают сведения о виде энергии |  |
| б) электромагнитный |  |
| в) пневматический или гидравлический |  |
| г) электромашинный |  |
| д) тепловой (двигатель тепловой) |  |
| е) мембранный |  |
| ж) поплавковый |  |
| з) центробежный |  |
| и) с помощью биметалла |  |
| к) струйный |  |
| л) кулачковый |  |
| м) привод линейкой (рейкой) |  |
| и) пиропатрон |  |
| о) привод механической пружиной |  |
| п) привод шестеренчатый |  |
| р) привод щупом или прижимной планкой |  |

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 6а

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Прибор, устройство |  |
| 2. Баллон (электровакуумного и ионного прибора), корпус (полупроводникового прибора). |  |
| Примечание. Комбинированные электровакуумные приборы при раздельном изображении систем электродов |  |
| 3. Линия для выделения устройств, функциональных групп, частей схемы |  |
| 4. Экранирование. |  |
| Примечание. При уточнении характера экранирования (электростатическое или электромагнитное) под изображением линии экранирования проставляют буквенные обозначения соответственно: |  |
| а) электростатическое |  |
| б) электромагнитное |  |
| 5. Экранирование группы элементов. |  |
| Примечание. Экранирование допускается изображать с любой конфигурацией контура |  |
| 6. Экранирование группы линий электрической связи |  |
| 7. Индикатор контрольной точки |  |

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 6б

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Заземление, общее обозначение |  |
| 2. Бесшумное заземление (чистое) |  |
| 3. Защитное заземление |  |
| 4. Электрическое соединение с корпусом (массой). |  |
| Примечание. При отсутствии наклонных линий допускается горизонтальную линию изображать толстой |  |
| 5. Эквипотенциальность |  |
| 6. Возможность повреждения изоляции, общее обозначение |  |
| 7. Возможность повреждения изоляции: |  |
| а) между проводами |  |
| б) между проводом и корпусом (пробой на корпус) |  |
| в) между проводом и землей (пробой на землю). |  |
| Примечание. Допускается применять точки для обозначения повреждения изоляции между проводами |  |

Таблица 6в

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Допускается защитный проводник (РЕ) изображать тонкой штрих-пунктирной линией |  |
| 2. При необходимости для линий групповой связи применяются утолщенные линии |  |
| 3. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине или к линии групповой связи текст помещают: |  |
| а) над линией |  |
| б) в разрыве линии |  |
| в) в начале или в конце линии |  |
| 2. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Расстояние между соседними линиями, отходящими в разные стороны, должно быть не менее 2 мм. |  |
| 2. Для облегчения поиска отдельных линий связи можно указывать направление каждой линии при помощи излома под углом 45°, при этом: |  |
| а) точка излома должна быть удалена от групповой линии связи не менее чем на 3 мм; |  |
| б) наклонные участки соседних линий, изображенных по одну сторону от групповой линии связи, не должны пересекаться или иметь общие точки |  |
| 3. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи |  |
| 4. Графический излом линий электрической связи, линий групповой связи, провода, кабеля, шины: |  |
| а) под углом 90° |  |
| б) под углом 135° |  |
| 5. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных. |  |
| Линии должны пересекаться под углом 90° |  |
| Примечание. Линия, имеющая излом под углом 135°, не должна пересекаться с другой линией в точке излома |  |
| 6. Линия электрической связи с ответвлениями: а) с одним |  |
| б) с двумя. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Ответвления допускается изображать под углами, кратными 450 |  |
| 2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без точки |  |
| 3. При изображении ответвлений электрической связи не допускается в качестве точек ответвления использовать элементы условных графических обозначений, имеющие вид точек, изломов, пересечений и т. д. |  |
| 4. Если при выполнении схем автоматизированным способом линии групповой связи выполняют неутолщенными, то для графического отделения этих линий от пересекающихся с ними или параллельных им линий электрической связи на линию групповой связи наносят наклонные штрихи. |  |
| 7. Линии электрической связи, графически сливаемые и расположенные: |  |
| а) вертикально |  |
| б) горизонтально. |  |
| Примечание. На месте знаков Х и У должны быть указаны условные обозначения линий по ГОСТ 2.702-75 |  |
| 8. Обрыв линии электрической связи. |  |
| Примечание. На месте знака Х указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме |  |
| 9. Шина |  |
| 10. Ответвление шины |  |
| 11. Шины, графически пересекающиеся и электрически не соединенные |  |
| 12. Отводы (отпайки) от шины. |  |
| Примечание к пп. 9-12. Изображение шин при помощи двойных линий применяется в тех случаях, когда необходимо графически отделить их от изображения линии электрической связи |  |
| 13. Группа проводов, подключенных к одной точке электрического соединения: |  |
| а) два провода |  |
| б) четыре провода |  |
| в) более четырех проводов |  |
| 14. Линия электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей. Внутри обозначения ответвления указывают общее количество параллельных цепей, включая изображенную цепь, например: |  |
| Изображение |  |
| соответствует изображению |  |
| 15. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная: |  |
| а) однолинейно |  |
| б) многолинейно. |  |
| Примечания: |  |
| 1. В однолинейном изображении буква n заменяется числом, указывающим количество линий в группе, например группа линий электрической связи, состоящей из семи линий |  |
| 2. При многолинейном изображении группы для облегчения поиска линий допускается разбивать группу линий на подгруппы при помощи интервалов. При этом в каждой подгруппе должно быть одинаковое количество линий; крайняя подгруппа может содержать меньшее количество линий |  |
| 3. В однолинейном изображении группы линий электрической связи, состоящей из 2-4 линий, допускается изображать: |  |
| а) группу из двух линий |  |
| б) группу из трех линий |  |
| в) группу из четырех линий |  |
| 16. Переход группы линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, от многолинейного изображения к однолинейному (например, восемь линий) |  |
| 17. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление |  |
| 18. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение и осуществляемых многожильным кабелем, например семижильным, изображенная: |  |
| а) однолинейно |  |
| б) многолинейно |  |
| 19. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены многожильным кабелем |  |
| 20. Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная: |  |
| а) однолинейно |  |
| б) многолинейно |  |
| 21. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены скрученными проводами |  |
| 22. Линия электрической связи, осуществленная гибким проводом |  |
| 23. Экранированная линия электрической связи, провод и кабель с экранированием. |  |
| Примечание. При необходимости обозначение экранирования можно показывать не по всей длине линии, а на отдельных ее участках |  |
| 24. Частично экранированные линия электрической связи, провод и кабель |  |
| 25. Экранированная линия электрической связи с ответвлением |  |
| 26. Экранированная линия электрической связи с ответвлением от экрана |  |
| 27. Группа индивидуально экранированных линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение |  |
| 28. Группа индивидуально экранированных линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение и ответвления |  |
| 29. Группа линий электрической связи в общем экране, например, шесть линий электрической связи, изображенные: |  |
| а) однолинейно |  |
| б) многолинейно |  |
| 30. Группа линий электрической связи, четыре из которых находятся в общем экране. |  |
| Примечание к пп. 23-30. Соединение экрана: |  |
| а) с корпусом |  |
| б) с землей |  |
| 31. Экранированный провод или кабель с отводом на землю: |  |
| а) от конца экрана |  |
| б) от промежуточной точки экрана |  |
| 32. Коаксиальный кабель |  |
| 33. Коаксиальный кабель: |  |
| а) соединенный с корпусом |  |
| б) заземленный |  |
| 34. Коаксиальный экранированный кабель. |  |
| Примечание к пп. 32-34 Если коаксиальная структура не продолжается, то касательная к окружности направлена в сторону изображения коаксиальной структуры |  |

Примечание. При выполнении схем автоматизированным способом допускается точки ответвления не зачернять.

Таблица 6г

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Постоянный ток, основное обозначение. |  |
| Примечание. Если невозможно использовать основное обозначение, то используют следующее обозначение. |  |
| 2. Полярность постоянного тока: |  |
| а) положительная |  |
| б) отрицательная |  |
| 3. m проводная линия постоянного тока напряжением U, например: |  |
| а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В |  |
| б) трехпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом 220 В - между внешними проводниками |  |
| 4. Переменный ток, основное обозначение. |  |
| Примечание. Допускается справа от обозначения переменного тока указывать величину частоты, например: |  |
| переменного тока частотой 10 кГц | 10 кГц |
| переменного тока в диапазоне частот от 100 до 600 кГц | 100….600 кГц |
| 5. Переменный ток с числом фаз m, частотой f, например, переменный трехфазный ток частотой 50 Гц | mf |
|  | 350Гц |
| 6. Переменный ток с числом фаз m, частотой f, напряжением U, например: | mf U |
| а) переменный ток, трехфазный, частотой 50 Гц, напряжением 220 В | 350Гц 220 B |
| б) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода, нейтраль) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3N50Гц 220/380 B |
| в) переменный ток, трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3NPE50Гц 220/380 B |
| г) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, один защитный провод с заземлением, выполняющий функцию нейтрали) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3PEN50Гц 220/380 B |
| 7. Частоты переменного тока (основные обозначения): |  |
| а) промышленные |  |
| б) звуковые |  |
| в) ультразвуковые и радиочастоты |  |
| г) сверхвысокие |  |
| 8. Постоянный и переменный ток |  |
| 9. Пульсирующий ток |  |

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 6д

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Однофазная обмотка с двумя выводами |  |
| 2. Однофазная обмотка с выводом от средней точки |  |
| 3. Две однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами |  |
| 4. Три однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами |  |
| 5. m однофазных обмоток, каждая из которых с двумя выводами |  |
| 6. Двухфазная обмотка с раздельными фазами |  |
| 7. Трехфазная обмотка с раздельными фазами |  |
| 8. Многофазная обмотка n с числом раздельных фаз m. |  |
| Примечание к пп. 6-8. Обозначения применяются для обмоток с раздельными фазами, для которых допускаются различные способы внешних соединений |  |
| 9. Двухфазная трехпроводная обмотка |  |
| 10. Двухфазная четырехпроводная обмотка |  |
| 11. Двух-трехфазная обмотка Т-образного соединения (обмотка Скотта) |  |
| 12. Трехфазная обмотка V-образного соединения двух фаз в открытый треугольник. |  |
| Примечание. Допускается указывать угол, под которым включены обмотки, например, под углом 60° и 120°. |  |
| 13. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду |  |
| 14. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной нейтралью |  |
| 15. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной заземленной нейтралью |  |
| 16. Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник |  |
| 17. Трехфазная обмотка, соединенная в разомкнутый треугольник |  |
| 18. Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг |  |
| 19. Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг, с выведенной нейтралью |  |
| 20. Четырехфазная обмотка |  |
| 21. Четырехфазная обмотка с выводом от средней точки |  |
| 22. Шестифазная обмотка, соединенная в звезду |  |
| 23. Шестифазная обмотка, соединенная в звезду, с выводом от средней точки |  |
| 24. Шестифазная обмотка, соединенная в двойную звезду |  |
| 25. Шестифазная обмотка, соединенная в две обратные звезды |  |
| 26. Шестифазная обмотка, соединенная в две обратные звезды, с раздельными выводами от средних точек |  |
| 27. Шестифазная обмотка, соединенная в два треугольника |  |
| 28. Шестифазная обмотка, соединенная в шестиугольник |  |
| 29. Шестифазная обмотка, соединенная в двойной зигзаг |  |
| 30. Шестифазная обмотка, соединенная в двойной зигзаг, с выводом от средней точки |  |

Таблица 6е

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Прямоугольный импульс: |  |
| а) положительный |  |
| б) отрицательный |  |
| 2. Трапецеидальный импульс |  |
| 3. Импульс с крутым спадом |  |
| 4. Импульс с крутым фронтом |  |
| 5. Двуполярный импульс |  |
| 6. Остроугольный импульс: |  |
| а) положительный |  |
| б) отрицательный |  |
| 7. Остроугольный импульс с экспоненциальным спадом |  |
| 8. Пилообразный импульс: |  |
| а) с линейным нарастанием |  |
| б) с линейным спадом |  |
| 9. Гармонический импульс |  |
| 10. Ступенчатый импульс |  |
| 11. Импульс высокой частоты (радиоимпульс) |  |
| 12. Импульс переменного тока |  |
| 13. Искаженный импульс |  |

Примечание. Квалифицирующие символы являются упрощенным воспроизведением форм осциллограмм соответствующих импульсов.

Таблица 6ж

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аналоговый сигнал |  |
| 2. Цифровой сигнал |  |
| 3. Положительный перепад уровня сигнала |  |
| 4. Отрицательный перепад уровня сигнала |  |
| 5. Высокий уровень сигнала | H |
| 6. Низкий уровень сигнала | L |

Таблица 6з

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Амплитудная модуляция | A |
| 2. Частотная модуляция | f или F |
| 3. Фазовая модуляция |  |
| 4. Импульсная модуляция: |  |
| а) фазово-импульсная |  |
| б) частотно-импульсная |  |
| в) амплитудно-импульсная |  |
| г) время-импульсная |  |
| д) широтно-импульсная |  |
| е) кодово-импульсная. |  |
| Примечание. Допускается вместо символа указывать характеристику соответствующего кода, например: |  |
| двоичного пятиразрядного кода |  |
| кода три из семи |  |

Таблица 6и

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Срабатывание, когда действительное значение выше номинального |  |
| 2. Срабатывание, когда действительное значение ниже номинального |  |
| 3. Срабатывание, когда действительное значение ниже или выше номинального |  |
| 4. Срабатывание, когда действительное значение равно номинальному |  |
| 5. Срабатывание, когда действительное значение равно нулю |  |
| 6. Срабатывание, когда действительное значение приближено к нулю |  |
| 7. Срабатывание при максимальном токе |  |
| 8. Срабатывание при минимальном токе |  |
| 9. Срабатывание при превышении определенного значения тока |  |
| 10. Срабатывание при обратном токе |  |
| 11. Срабатывание при максимальном напряжении |  |
| 12. Срабатывание при минимальном напряжении |  |
| 13. Срабатывание при превышении определенного значения напряжения |  |
| 14. Срабатывание при максимальной температуре |  |
| 15. Срабатывание при минимальной температуре |  |

Таблица 6к

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Вещество (среда): |  |
| 1. Твердое |  |
| 2. Жидкое |  |
| 3. Газовое |  |
| 4. Газовое (защитное) |  |
| 5. Вакуумное |  |
| 6. Полупроводниковое |  |
| 7. Изолирующее |  |
| 8. Электрет. |  |
| Примечание к пп. 3-5. Прямоугольное обрамление допускается не выполнять, если это не приведет к неправильному пониманию схемы |  |

Таблица 6л

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Термическое воздействие |  |
| 2. Электромагнитное воздействие |  |
| 3. Электродинамическое воздействие |  |
| 4. Магнитострикционное воздействие |  |
| 5. Магнитное воздействие |  |
| 6. Пьезоэлектрическое воздействие |  |
| 7. Воздействие от сопротивления |  |
| 8. Воздействие от индуктивности |  |
| 9. Электростатическое воздействие, емкостной эффект |  |
| 10. Гальваномагнитный эффект (эффект Холла) |  |
| 11. Воздействие от ультразвука |  |
| 12. Воздействие замедления |  |
| 13. Температурная зависимость |  |

Таблица 6м

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Неионизирующее электромагнитное излучение, фотоэлектрический эффект |  |
| 2. Неионизирующее излучение, например когерентный свет |  |
| 3. Ионизирующее излучение |  |
| 4. Световое излучение, оптоэлектрический эффект |  |
| 5. Связь оптическая |  |
| 6. Излучение ламп накаливания. |  |
| Примечание. Для указания вида излучения допускается применять следующие буквы: |  |
| а) для излучений по пп. 1 и 6: |  |
| Инфракрасное | IR |
| Ультрафиолетовое | UV |
| б) для излучений по п. 3: |  |
| альфа-частицы | ( |
| бета-частицы | ( |
| гамма-лучи | ( |
| кси-частицы |  |
| лямбда-частицы | ( |
| мю-мезон | ( |
| Нейтрино | ( |
| пи-мезон | ( |
| сигма-частицы | ( |
| Дейтрон | ( |
| k-мезон | k |
| Нейтрон | ( |
| Протон | ( |
| Тритон | t |
| рентгеновские лучи | Х |
| Электрон | e |

Таблица 6н

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Усиление |  |
| 2. Суммирование |  |
| 3. Сопротивление: |  |
| а) активное |  |
| б) реактивное |  |
| в) полное |  |
| г) индуктивное реактивное |  |
| д) емкостное реактивное |  |
| 4. Магнит постоянный. |  |
| Примечание. При необходимости указания полярности магнита применять для обозначения северного полюса букву N |  |
| 5. Подогреватель |  |
| 6. Идеальный источник тока |  |
| 7. Идеальный источник напряжения |  |
| 8. Идеальный гиратор |  |

Таблица 6о

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Прибор, устройство |  |
| 2. Линия для выделения устройств, функциональных групп, частей схемы. |  |
| Примечание. При перекрещивании с электрическими соединениями контур прерывают |  |
| 3. Заземление, общее |  |
| 4. Электрическое соединение с корпусом (массой) |  |
| 5. Линия электрической связи, провод, кабель, шина, линия групповой связи. |  |
| Примечания: |  |
| 1. В случае необходимости для линий групповой связи допускается применять обозначение |  |
| 2. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине, линии групповой связи текст помещают: |  |
| а) над линией |  |
| б) в разрыве линии |  |
| в) в начале или в конце линии |  |
| 6. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута |  |
| 7. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи |  |
| 8. Графический излом линии электрической связи, линии групповой связи, провода, кабеля, шины: |  |
| а) под углом 90° |  |
| б) с наклонным участком. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Расстояние между двумя точками излома можно выбрать равным одному интервалу (строке, позиции) печатающего устройства. |  |
| 2. Для выполнения наклонных участков применяется символ «дробная черта» |  |
| 9. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных. |  |
| Примечание. На одной схеме применять только одну форму точки пересечения |  |
| 10. Линия электрической связи с ответвлениями: |  |
| а) с одним |  |
| б) с двумя. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Расстояние между двумя точками ответвления выбирают равным одному интервалу (строке, позиции) печатающего устройства |  |
| 2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без выделения точки, если это не приведет к неправильному пониманию схемы |  |
| 11. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. |  |
| Примечания: |  |
| 1. В однолинейном обозначении буква n заменяется числом, указывающим количество линий в группе, например, группа линий электрической связи, состоящая из семи линий |  |
| 2. В однолинейном обозначении для группы линий электрической связи, состоящей из 2-4 линий, допускается применять следующие обозначения: |  |
| а) группа из двух линий |  |
| б) группа из трех линий |  |
| в) группа из четырех линий |  |
| 12. Переход группы линий электрической связи (например восьми линий), имеющих общее функциональное назначение, от многолинейного изображения к однолинейному |  |
| 13. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление |  |
| 14. Группа линий электрической связи, осуществляемых n скрученными проводами, например шестью скрученными проводами |  |
| 15. Линия электрической связи, провод, кабель экранированные |  |
| 16. Экранированная линия электрической связи с ответвлением |  |
| 17. Группа из n линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых экранирована индивидуально |  |
| 18. Группа из n линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых индивидуально экранирована и имеет ответвления |  |
| 19. Группа линий электрической связи в общем экране, например шесть линий |  |
| 20. Кабель коаксиальный |  |
| 21. Ток постоянный, основное обозначение |  |
| 22. Полярность постоянного тока: |  |
| а) положительная | + |
| б) отрицательная | - |
| 23. m проводная линия постоянного тока напряжением U, например: |  |
| а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В | 2 = 110 В |
| б) трехпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом, 220 В между внешними проводниками | 2М = 110 / 220 В |
| 24. Ток переменный, основное обозначение. | ( |
| Примечание. Допускается справа от обозначения переменного тока указывать величину частоты, например, ток переменный 10 кГц | ( 10 кГц |
| 25. Ток переменный с числом фаз m, частотой f, например, ток переменный трехфазный 50 Гц | 3 ( 50 кГц |
| 26. Ток переменный с числом фаз m, частотой f , напряжением U, например: |  |
| а) ток переменный, трехфазный 50 Гц, 220 В | 3 ( 50 Гц 220 В |
| б) ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, нейтраль) 50 Гц, 220/380 В | 3N ( 50 Гц 220/380 В |
| в) ток переменный трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) 50 Гц, 220/380 В | 3NPE ( 50 Гц 220/380 В |
| г) ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, один провод защитный с заземлением, выполняющий функцию нейтрали) 50 Гц, 220/380 В | 3PEN ( 50 Гц 220/380 В |
| 27. Ток постоянный и переменный |  |
| 28. Ток пульсирующий |  |
| 29. Аналоговый сигнал | А |
| 30. Цифровой сигнал | # или D |
| 31. Высокий уровень сигнала | H |
| 32. Низкий уровень сигнала | L |
| 33. Распространение тока, сигнала, информации, потока энергии, основное обозначение: |  |
| а) в одном направлении |  |
| б) в обоих направлениях неодновременно |  |
| в) в обоих направлениях одновременно |  |
| 34. Усиление |  |
| 35. Обрыв линии электрической связи. |  |
| Примечания: |  |
| 1. Стрелку образуют наложением символов «минус» и «больше» или «минус» и «меньше». |  |
| 2. На месте знака Х помещают информацию о продолжении линии на схеме. |  |
| 3. Допускается упрощенное изображение обрыва линии без указания стрелки |  |

Таблица 7

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Поток электромагнитной энергии, сигнал электрический в одном направлении (например, влево) |  |
| 2 Поток газа (воздуха): |  |
| а) в одном направлении (например, вправо) |  |
| б) в обоих направлениях |  |
| 3. Движение прямолинейное: |  |
| а) одностороннее |  |
| 6} возвратное |  |
| в) одностороннее с выстоем |  |
| 4. Движение вращательное: |  |
| в) одностороннее |  |
| б) одностороннее с выстоем |  |
| 5. Регулирование линейное. Общее обозначение |  |
| 6. Регулирование ручкой, выведенной наружу. |  |
| Примечание к пп. 3-6. Размеры стрелки должны быть в пределах l=3...5, (=150...300 |  |
| 7. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах |  |
| 8. Линия механической связи со ступенчатым движением |  |
| 9. Линия механической связи, имеющей выдержку времени |  |
| 10. Механизм с защелкой, препятствующий передвижению в обе стороны |  |
| 11, Механизм свободного расцепления |  |
| 12. Муфта: |  |
| а) выключенная |  |
| б) включенная |  |
| 13. Тормоз |  |
| 14. Исключен (Изм. № 1). |  |
| 15. Толкатель |  |
| 16. Ролик |  |
| 17. Ролик, срабатывающий в одном направлении |  |
| 18. Кулачок |  |
| 19. Линейка (рейка) |  |
| 20. Привод ручной: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) приводимый в движение ключом |  |
| в) приводимый в движение несъемной рукояткой |  |
| г) приводимый в движение съемной рукояткой |  |
| д) приводимый в движение маховичком |  |
| е) приводимый в движение нажатием кнопки |  |
| ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом |  |
| з) приводимый в движение рычагом |  |
| 21. Привод ножной |  |
| 22. Другие приводы: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) электромагнитный |  |
| в) пневматический или гидравлический |  |
| г) электромашинный |  |
| д) тепловой (двигатель тепловой) |  |
| е) мембранный |  |
| ж) поплавковый |  |
| з) центробежный |  |
| и) с помощью биметалла |  |
| к) струйный |  |
| л) пиропатрон. |  |
| Примечание к пп. 1-20. Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связей. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Электрическая связь | Проводящая среда, электрически соединяющая группу точек электрического соединения (электрических контактов) |
| Линия электрической связи | Условное графическое обозначение электрической связи, показывающее путь прохождения тока. |
|  | Примечание. Линия электрической связи не дает информации о проводах (кабелях, шинах), осуществляющих данную электрическую связь |
| Ответвление линии электрической связи | Условное изображение электрического узла, в котором происходит сложение и вычитание токов. |
|  | Примечание. Ответвления линий электрической связи не дают информации о реальных электрических контактах, соединенных данной электрической связью |
| Линия групповой связи | Линия, условно изображающая группу линий электрической связи (проводов, кабелей, шин), следующих на схеме в одном направлении |
| Графическое слияние линий электрической связи (проводов, кабелей, шин) | Упрощенное изображение нескольких электрически не соединенных линий связи (проводов, кабелей, шин), использующее линию групповой связи |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор, устройство |  |
| Баллом электровакуумного и ионного прибора, корпус полупроводникового прибора |  |
| Заземление, общее обозначение |  |
| Электрическое соединение с корпусом |  |
| Эквипотенциальность |  |
| Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, осуществляемая многожильным кабелем, например семижильным |  |
| Коаксиальный кабель, |  |
| Твердое вещество |  |
| Магнит постоянный |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 2. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Р.Верченко, Ю.И.Степанов, Э.Я.Акопян, Ю.П.Широкий, В.С.Мурашов, Т.Н.Назарова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.74 № 605

3. СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ 1984-79, СТ СЭВ 5679-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.721-68, ГОСТ 2.783-69, ГОСТ 2.750-68, ГОСТ 2.751-73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 3464-63 | 2, табл. 1 |
| ГОСТ 2.770-68 | 7, табл. 6 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1987 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в марте 1981 г.; Пост. № 1594 от 26.03.81, апреле 1987 г.; Пост. № 1307 от 20.04.87 (ИУС №6-81, 7-87)

Изменение № 3 ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.07.91 № 1254

Дата введения 01.01.92

Изменение № 4 ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

Принято решением Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1994-07-01