Відомчі будівельні норми України

Затверджено

Віце-президент корпорації

"_____"_____________19__р.

Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій

#### ВБН А.3.1-36-1-96

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

| Управление, организация и технология Сварки при монтаже стальных строительных конструкций | ВБН А.3.1-36-1-96 Вводится впервые |
| --- | --- |

Предметом настоящих Ведомственных строительных норм являются единые комплексные требовании (далее – нормы), предъявляемые к подготовке под сварку, сварке и контролю качества сварных соединений при укреплении и монтаже стальных конструкций промышленных зданий и сооружений следующих групп:

Группа 1: сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических или вибрационных нагрузок (балки рабочих площадок, подкрановые балки; элементы конструкций бункерных и загрузочных эстакад, фасонки ферм: пролетные строения транспортерных галерей: опоры больших переходов линий электропередач (ВЛ) высотой более 60 м и т.п.).

Группа 2: сварные конструкции, работающие при статической нагрузке (фермы, кроме фасонок; ригели рам, балки перекрытий и покрытий, опоры ВЛ, кроме указанных в группе 1, опоры транспортных галерей, прожекторные мачты, балки подвесных путей из двутавров.

Группа 3: сварные конструкции, также работающие при статических нагрузках, не входящих в группу 2 (колонны, стойки, опорные плиты, элементы настила перекрытий, конструкций, поддерживающие технологическое оборудование и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы).

Группа 4: вспомогательные конструкции зданий и сооружений (лестницы, трапы, площадки, ограждения, металлоконструкции кабельных каналов и т.п.).

Настоящие нормы обязательны для выполнения всеми организациями корпорации "Укрмонтажспецстрой", выполняющими работы по укрупнению и монтажу стальных строительных конструкций, выше указанных четырех групп, но могут использоваться и другими организациями на территории Украины независимо от ведомственной подчиненности.

# 1. Основные положения.

- Нормы разработаны в соответствии с требованиями СНиП ІІ-23, СНиП 3.03.01.

- Нормы предусматривают применение электродуговой сварки. Применение более прогрессивных способов сварки обуславливается на практике экономической и технологической целесообразностью. Один из разделов настоящего документа посвящен механизации сварочных процессов.

1.3.	Сварку следует выполнять согласно проектам производства сварочных работ (ППСР) или по технологическим картам, разработанным специализированной организацией в соответствии с требованиями настоящих норм и проектной документации.

1.4.	Нормы содержат сведения об основных и сварочных материалах, конструкций сварных монтажных соединений, последовательность и технику выполнения сварных швов, требования, предъявляемые к сборке и сварке элементов конструкций, качеству сварных соединений.

Правила техники безопасности должны выполняться в соответствии со СНиП ІІІ-4, ППБ-05, Правилами пожежної безпеки в Україні, 1995 р., Ведомственными правилами РТМ 36 Украина 14, ВНАОТ 6.1.36-6.01, ВНАОТ 6.1.36-5.03.

- Сварку должны выполнять рабочие, имеющие удостоверения на право производства сварочных работ, выданные в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков. К сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2) допускаются рабочие, имеющие удостоверения на право робот по сварке этих сталей. К неразрушающему контролю качества сварных соединений надлежит привлекать специалистов, имеющих право производства этих работ.

- Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки.

1.7.	При наличии соответствующих требований в ППСР или другой технологической документации каждый рабочий перед сваркой конструкций должен сварить под наблюдением руководителя пробные стыковые соединения из того же вида проката (марки стали, толщины), в тех же пространственных положениях и при использовании тех же режимов, материалов и оборудования, что и при выполнении монтажных швов.

Размеры пластин, форма и размеры образцов для механических испытаний, изготовленных из пробных сварных соединений, должны соответствовать ГОСТ 6996-66.

1.8.	Механические испытания следует производить в объеме, указанном в табл. 1 (для одного пробного соединения).

1.9.	При неудовлетворительных результатах механических испытаний разрешается повторная сварка пробных соединений.

1.10.	При температуре воздуха ниже минус 30 0С следует сваривать пробные соединения в этих условиях.

Таблица 1

| Вид испытаний | Число образцов | Нормируемый показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Статическое растяжение | 1 | Временное сопротивление разрыву не менее нижнего предела временного сопротивления основного металла (или разрыв по основному металлу) |
| 2. Статический изгиб | 2 | Угол изгиба, град, для сталей толщиной, мм, не менее: |
|  |  | углеродистых – до 20-100; св. 20-80 |
|  |  | низколегированных – до 20-80; св. 20-60 |
| 3. Ударный изгиб (для толщины металла 12 мм и выше) | 3 | Ударная вязкость не менее величины, указанной в чертежах или технической документации |

1.11. Свариваемые поверхности и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. В зимнее время необходимо иметь вблизи рабочих мест инвентарное помещение для обогрева.

1.12. Колебания напряжения питающей сварочные посты электросети не должны превышать ± 5% номинального значения. Поэтому следует питать сварочные посты от отдельного фидера. Сварочное оборудование рекомендуется располагать в машинных залах – передвижных помещениях контейнерного типа.

- Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполняемого им шва (если шов выполняла группа сварщиков – то в начале и в конце своего участка шва). Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков.

- Руководитель сварочных работ на объекте должен систематически вести Журнал сварочных работ (форму см. в приложении А), иметь сертификаты на сварочные материалы, своевременно давать заявки на проведение предупредительного (выборочного) и приемочного неразрушающего контроля качества сварных соединений и хранить соответствующие заключения.

# 2. Свариваемые (основные материалы)

2.1.	Материалы, применяемые при монтаже строительных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей.

2.2.	Для изготовления строительных конструкций применяют низкоуглеродистые стали, а также низколегированные стали повышенной и высокой прочности (см. табл.2). Химический состав и механические характеристики наиболее часто применяемых марок сталей приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 2

| Сталь по ГОСТ 27772 | Заменяемая марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
| С235 | ВСт3кп2 | ГОСТ 380 |
|  | ВСт3кп2-1 | ТУ 14-1-3023 |
| С245 | ВСт3пс (листовый прокат толщиной до 20 мм, фасонный – до 30 мм) | ГОСТ 380 |
|  | ВСт3пс6-1 | ТУ 14-1-3023 |
| С255 | ВСт3пс5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 (листовый прокат толщиной св. 20 до 40 мм, фасонный – св. 30 мм) | ГОСТ 380 |
|  | ВСт3Гпс-5-1, ВСт3сп5-1 | ТУ 14-1-3023 |
| С275 | ВСт3сп6-2 | ТУ 14-1-3023 |
| С285 | ВСт3сп5-2, ВСт3Гпс5-2 | ТУ 14-1-3023 |
| С345, С345Т | 09Г2 | ГОСТ 19281 |
|  | 09Г2С, 14Г2 (листовой, фасонный прокат толщиной до 20 мм) | ГОСТ 19281 |
|  | 15ХСНД (листовой прокат толщиной до 10 мм, фасонный – до 20 мм) |  |
|  | 12Г2С гр. 1 | ТУ 14-1-4323 |
| С345, С345Т | 09Г2 гр. 1 и 2, 09Г2С гр. 1 14Г2 гр. 1 (фасонный прокат – до 20 мм) | ТУ 14-1-3023 |
|  | ВСтТпс | ГОСТ 14637 |
| С345К | 10ХНДП | ГОСТ 19281 ТУ 14-1-1217 |
| С375, С375Т | 09Г2С гр. 2 | ТУ 14-1-3023 |
|  | 12Г2С | ТУ 14-1-4323 |
|  | 14Г2 гр. 1 (фасонный прокат толщиной св. 20) | ТУ 14-1-3023 |
|  | 14Г2 гр. 2 (фасонный прокат толщиной до 20 мм) |  |
|  | 14Г2 (прокат толщиной св. 20 мм) | ГОСТ 19281 |
|  | 10Г2С1, 15ХСНД (фасонный прокат толщиной св. 20 мм) |  |
|  | 10ХСНД (фасонный прокат, листовой – до 10 мм) |  |
| С390, С390Т | 14Г2АФ, 10Г2С1 (термоупрочненная), 10ХСНД (листовой прокат толщиной св. 10 мм) | ГОСТ 19281 |
| С390К | 15Г2АФДпс | ГОСТ 19281-89 |
| С440 | 16Г2АФ, 18Г2АФпс, 15Г2СФ (термоупрочненная) | ГОСТ 19281 |
| С590 | 12Г2СМФ | ТУ 14-1-1308 |

Примечание.

В обозначении класса стали по ГОСТ 27772 показан минимальный предел текучести (например, у класса С590 предел текучести равен 590 МПа).

2.4. Большинство сталей, применяемых для изготовления строительных конструкций относятся к хорошо свариваемым. Повышенное содержание углерода и легирующих примесей ухудшает свариваемость.

Предварительную оценку свариваемости можно дать по химическому составу стали, влияние которого выражают через эквивалент углерода по эмпирической формуле:

где С, Mn, Ni, Cr, Mo, V, соответственно, содержание углерода, марганца, никеля, хрома, молибдена и ванадия в металле, %.

При Сэкв. менее 0,25 свариваемость стали хорошая. Удовлетворительно сваривающиеся стали имеют Сэкв. = 0,25-0,35. Это низколегированные стали повышенной прочности с пределом текучести менее 390 МПа.

У сталей с Сэкв. = 0,35-0,45 свариваемость ограниченная. Эти стали высокой прочности с пределом текучести 390-590 МПа (16Г2АФ, 12Г2СМФ и т.п.), требующие применения специальной технологии сварки во избежание возникновения трещин.

# 3. Сварные соединения

3.1.	В металлоконструкциях имеют место следующие виды сварных соединений:

а) стыковые – наиболее распространенные, характеризуются высокой прочностью при статических и динамических нагрузках, наименьшими собственными напряжениями ж деформациями при сварке;

б) тавровые – характерны для конструктивных элементов балок, колонн, каркасов зданий и т.д.;

в) угловые – служат в основном в качестве связующих элементов у листовых конструкций по кромке, соединений профильного проката и т.п.;

г) нахлесточные – применяют при сварке листовых конструкций, если нельзя выполнить стыковые соединения, а также узлов ферм, колонн.

3.2.	Конструктивные элементы сварных соединений при ручной электродуговой сварке должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75 или чертежей КМ. Рекомендуемые конструктивные элементы сварных монтажных соединении приведены в приложении С.

3.3 Горизонтальные стыковые швы выполняют только со скосом верхней кромки. Если доступ к обратной стороне стыкового шва затруднен, можно применять остающиеся стальные подкладки или временные гибкие флюсонесущие, керамические, стеклянные или кремнеземистые ленты. В нахлесточных соединениях конструкции 4-ой группы разрешается в верхнем листе делать удлиненные (не полностью заваренные) или круглые (заплавленные) отверстия. Применение прерывистых угловых швов допустимо только в конструкциях группы 4.

Таблица 3

| Марка стали | Химический состав % |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Другие элементы |
| Ст3кп | 0,14-0,22 | до 0,007 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |
| Ст3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,17 | 0,4-0,65 |  |  |  |  |
| Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,12-0,30 | 0,4-0,70 |  |  |  |  |
| Ст3Гпс | 0,14-0,22 | до 0,15 | 0,8-1,1 |  |  |  |  |
| СтТпс | 0,10-0,21 | 0,05-0,15 | 0,40-0,65 | до 0,3 | до 0,3 | до 0,3 |  |
| 09Г2 | до 0,12 | 0,17-0,38 | 1,4-1,8 |  |  |  |  |
| 14Г2 | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 |  |  |  |  |
| 09Г2С | до 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 |  |  |  |  |
| 10Г2С1 | до 0,12 | 0,8-1,1 | 1,3-1,65 |  |  |  |  |
| 14Г2АФ | 0,12-0,18 | 0,3-0,6 | 1,2-1,6 | до 0,4 |  |  | Ванадий 0,07-0,12 Азот 0,015-0,025 |
| 16Г2АФ | 0,14-0,20 | 0,3-0,6 | 1,3-1,7 | до 0,4 |  |  | Ванадий 0,07-0,12 Азот 0,015-0,025 |
| 10ХСНД | до 0,12 | 0,8-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,5-0,8 | 0,4-0,6 |  |
| 15ХСНД | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | 0,2-0,4 |  |
| 15Г2АФДпс | 0,12 | до 0,17 | 1,2-1,6 | до 0,3 | до 0,3 | 0,2-0,4 | Ванадий 0,08-0,15 Азот 0,015-0,03 |
| 10ХНДП | до 0,12 | 0,17-0,37 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,3-0,6 | 0,3-0,5 | Фосфор 0,07-0,12 Алюминий 0,08-0,15 |
| 12Г2СМФ | 0,10-0,16 | 0,4-0,7 | 1,3-1,7 | до 0,3 | до 0,3 | до 0,3 | Ванадий 0,08-0,13 Молибден 0,10-0,15 |

Таблица 4

| Марка стали | Временное сопротивление разрыву, , МПа | Предел текучести, , МПа | Ударная вязкость, , МДж/м2 при t ºС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20 | -40 |
| Ст3кп | 360-460 | 215-235 | - | - |
| Ст3пс | 370-480 | 225-245 | 0,49-0,78 | 0,29-0,39 |
| Ст3сп | 370-490 | 225-245 | 0,49-0,78 | 0,29-0,39 |
| Ст3Гпс | 430 | 295 | 0,29 | 0,29 |
| СтТпс | 440 | 295-305 | - | 0,39-0,39 |
| 09Г2 | 450-460 | 325-335 | - | 0,29-0,34 |
| 14Г2 | 430-490 | 265-345 | 0,59-0,64 | 0,34-0,39 |
| 10Г2С1 | 430-490 | 295-355 | 0,59-0,64 | 0,29-0,39 |
| 14Г2АФ | 540 | 390 | - | 0,39-0,44 |
| 10ХСНД | 500-530 | 390 | - | 0,39-0,49 |
| 15ХСНД | 490 | 345 | - | 0,39-0,49 |
| 16Г2АФ | 570-590 | 410-440 | - | 0,39-0,44 |
| 15Г2АФДпс | 540 | 390 | - | 0,39-0,44 |
| 10ХНДП | 470 | 345 | - | 0,39 |
| 12Г2СМФ | 687 | 590 | - | 0,34 |

3.4. Если в чертежах катет угловых швов не указан, следует применять его не менее указанного в табл. 5.

Таблица 5

| Соединения | Предел текучести стали , МПа | Минимальный катет шва К, мм при толщине более толстого элемента S, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4-5 | 6-10 | 11-16 | 17-22 | 23-32 | 33-40 | 41-80 | Свыше 80 или > 530 МПа |
| Тавровое с двухсторонними швами, | до 430 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | по специальным техническим условиям |
| нахлесточное, угловое | св. 430 до 530 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Тавровое с односторонними швами | до 380 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  |

Примечания.

- В конструкциях группы 4 минимальные катеты односторонних угловых швов следует уменьшить на 1 мм при толщине элементов до 40 мм и на 2 мм – при толщине свыше 40 мм.

- При использовании механизированных сварочных процессов минимальный катет угловых швов можно уменьшить на 1 мм.

3.5. Соотношения размеров катетов угловых швов следует принимать, как правило, 1:1. При разных толщинах свариваемых элементов допускаются швы с неодинаковыми катетами. При этом катет примыкающий к более тонкому элементу, должен быть не более 1,2 его толщины, а примыкающий к более толстому элементу – по табл. 5.

3.6. В конструкциях, воспринимающих динамические и вибрационные нагрузки или изготовленных из высокопрочных сталей, угловые швы следует выполнять с плавным переходом к основному металлу.

- Запрещается применение комбинированных (сварных и болтовых) соединений.

- В стыковых соединениях допускается следующая разность толщин элементов:

| а) толщина тонкой детали, мм | от 2 до 4 | от 5 до 20 | от 21 до 30 | св. 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б) разность толщин элементов, мм | 1 | 2 | 3 | 4 |

В сталях высокой прочности разность толщин не должна превышать 2,5 мм. В противном случае на более толстой детали должен быть сделан одно- или двусторонний скос до толщины тонкой детали под углом к горизонтали 15  2°.

3.9. В стыковых соединениях допускаются следующие смещения свариваемых кромок:

| а) толщина детали, S, мм | до 4 | от 4 до 10 | св. 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| б) смещение кромок, мм | 0,5 | 1 | 0,15 S, но не более 3 мм |

# 4. Сварочные материалы

4.1. Ручная дуговая сварка выполняется штучными металлическими электродами. Каждая партия электродов должна иметь сертификат завода изготовителя, а каждая пачка – наклейку с указанием характеристик данной марки электродов.

4.2. При выборе типа электродов по ГОСТ 9467-75 следует руководствоваться следующими правилами (табл. 6):

а)	конструкции группы 1 из низкоуглеродистых сталей во всех случаях сваривают электродами типа Э42А или Э46А;

б)	конструкции групп 2, 3, 4 из низкоуглеродистых сталей при температуре окружающей среды 0 °С и выше сваривают электродами типа Э42 или Э46, а при отрицательных температурах – электродами типа Э42А или Э46А;

в)	конструкции группы 1 из низколегированных сталей повышенной прочности с пределом текучести ниже 390 МПа сваривают электродами Э50А, а конструкции групп 2, 3, 4 их низколегированных сталей – электродами Э50 (при отрицательных температурах – Э50А);

г)	конструкции из низколегированных сталей высокой прочности с пределом текучести равным или выше 390 МПа, но ниже 500 МПа, сваривают электродами типа Э60 и Э50А. Для групп 2, 3, 4 допускаются электроды типа Э50 (кроме работ при отрицательных температурах);

д)	конструкции из легированных сталей высокой прочности с пределом текучести выше 500 МПа сваривают электродами типа Э60 и Э70.

Технические характеристики рекомендуемых марок электродов указаны в табл. 7.

Таблица 6

| Группы конструкций | Стали | Типы электродов по ГОСТ 9467 |
| --- | --- | --- |
| 2, 3, 4 | С235, С245, С255, С275, С285, 20, ВСт3кп, ВСт3сп | Э42, Э46 |
|  | С345, С345Т, С375, С375Т, С390, С390Т, С390К, С440, 16Г2АФ, 09Г2С | Э50 |
|  | С345К | Э50А только ОЗС-18 или КД-11 |
| 1 и 2, 3, 4 при отрицательных температурах окружающего воздуха | С235, С245, С255, С275, С285, 20, ВСт3кп, ВСт3пс, ВСт3сп | Э42А, Э46А |
|  | С345, С345Т, С375, С375Т, 09Г2С | Э50А |
|  | С390, С390Т, С390К, С440, 16Г2АФ | Э50А |
|  | С345К | Э50А (только ОЗС-18 или КД-11) |
| 1 | С590, С590К, С590КП | Э60, Э70 |

4.3. Для расчетных угловых швов допускается применять электроды, предназначенные для стали более высокого класса по сравнению со сталью данной конструкции.

4.4. С целью повышения технической прочности сварных соединений сталей высокой прочности с пределом текучести выше 390 МПа толщиной свыше 25-30 мм корневой слой рекомендуется накладывать электродами марки УОНИ-13/45. Эти же электроды можно применять для приварки монтажных приспособлений из низкоуглеродистой стали.

4.5. Сварочные материалы необходимо хранить отдельно по маркам, партиям и диаметрам в условиях, предохраняющих их от увлажнения и повреждения. Температура в помещении, предназначенном для хранения электродов, должна быть не ниже плюс 15 °С, относительная влажность воздуха – не более 50 %.

4.6. Электроды перед употреблением должны быть прокалены по данным этикеток на каждой пачке или ориентировочно – по данным табл. 8. (Особые случаи указаны в табл. 7.).

Таблица 7

| Тип электродов | Марка | Коэффициент расхода | Род тока, полярность | Назначение | Технологические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э42А | УОНИ-13/45 | 1,7 | Постоянный, обратный | Сварка особо ответственных конструкций с нормативным временным сопротивлением разрыву не более 490 МПа | Сварку выполнять предельно короткой дугой. Тщательно зачищать свариваемые поверхности |
| Э46 | АНО-21 | 1,65 | Любой, прямая, обратная | Сварка ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей | Возможна сварка сверху вниз на вертикальной плоскости. Температура прокалки 110-130 ºС в течение 1,3 ч |
| Э46 | АНО-29М | 1,7 | Любой, прямая, обратная | Сварка ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей | Покрытие рутилцеллюлозное. Температура прокалки 100-120 ºС в течение 0,5 ч. Весьма эффективна сварка на вертикальной плоскости сверху вниз |
| Э46 | МР-3 | 1,7 | Переменный, постоянный, обратная | Сварка ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей | Сварку выполнять короткой дугой. Требуется тщательная зачистка металла от окалины |
| Э50А | УОНИ-13/55 | 1,65 | Постоянный, обратная | Сварка особо ответственных конструкций из низколегированных сталей, работающих при знакопеременных нагрузках и отрицательных температурах | Сварку выполнять предельно короткой дугой по тщательно очищенным поверхностям |
| Э50А | ДСК-55 | 1,4 | Переменный, постоянный, обратная | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей | Сварку выполнять предельно короткой дугой по тщательно очищенным поверхностям. Заменяют УОНИ-13/55 |
| Э50 | АНО-19М | 1,5 | Переменный, постоянный, обратная | Сварка конструкций из углеродистых и низколегированных сталей групп 2, 3, 4 | Сварку выполнять короткой дугой или методом опирания |
| Э50А | ОЗС-18 | 1,6 | Постоянный, обратная | Сварка ответственных конструкций из атмосферокоррозионностойкой стали 10ХНДП преимущественно толщиной не более 15 мм | Сварку выполнять во всех пространственных положениях, кроме "сверху-вниз". Прокалка электродов при 260 ºС в течение 1 ч |
| Э60 | УОНИ 13-65 | 1,7 | Постоянный, обратная | Сварка особо ответственных конструкций из сталей высокой прочности | Аналогичны электродам УОНИ-13/45 и т.п. |
| Э60 | АНО-ТМ60 | 1,6 | Переменный, постоянный, обратная | Сварка ответственных конструкций из сталей высокой прочности | При сварке корневых слоев обеспечивают получение обратного валика. В остальном аналогичны электродам УОНИ-13/45 и т.п. |
| Э70 | АНО-ТМ70 | 1,65 | Переменный, постоянный, обратная | Сварка особо ответственных конструкций из сталей высокой прочности и ограниченной свариваемости с пределом прочности 590-690 МПа | Аналогичны электродам АНОТМ60 |

Таблица 8

| Тип электродов по ГОСТ 9467 | Покрытие | Ориентировочный режим прокалки | Срок годности после прокалки при хранении (п.4.4), сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, ºС | Время, ч. |  |
| Э42, Э46 Э50А, Э60 | Фтористо-кальциевое (основное) | 350-370 | 1-1,5 | 10 |
| Э42, Э46 | Рутиловое | 180-220 | 1-1,5 | 30 |
| Э70 | Фтористо-кальциевое (основное) | 420-450 | 1,5-2,0 | 30 |

Примечание.

Режимы прокалки некоторых электродов указаны в табл. 7.

4.7. При сварке особо ответственных конструкций температура прокалки электродов с основным покрытием должна быть увеличена до 400-450 ºС (при сварке постоянным током) или от 450 до 480 ºС (при сварке переменным током). Время прокалки 2 ч.

4.8. Прокалка допускается не более 2-х раз. Целесообразно хранить прокаленные электроды в печи при температуре 45-100 ºС, подавать на рабочее место и хранить в сухом, укрытом от осадков месте или в теплом виде, используя специальные термопеналы с электропитанием от сварочной цепи (напряжение 55-65 В).

Для сварки конструкций из высокопрочных сталей это условие является обязательным.

4.9. На рабочие места прокаленные электроды следует подавать в количестве, необходимом для сварки не более чем в течение одной смены.

# 5. Сварочное оборудование.

5.1. Ручную электродуговую сварку конструкций производить переменным (если позволяют электроды) или постоянным током с питанием от источников с падающей (крутопадающей) характеристикой: выпрямителей однопостовых; выпрямителей многопостовых, снабженных постовыми балластными реостатами; агрегатов для сварки в полевых условиях; трансформаторов с номинальным током поста 300, 400 и 500 А.

Характеристики применяемых источников тока см. в приложении Б. Возможно применение и других источников тока в том числе импортных, если их характеристики не хуже или лучше указанных в этом приложении.

5.2. Для прокалки электродов служат передвижные электропечи СНО-5.5.5/5-ИІ (максимальная температура нагрева – 500 °С), СШО-3,2.3,2.3,2.5/5 – И1 (максимальная температура нагрева 350 °С ), СШ-400М (максимальная температура нагрева 400 °С). Для хранения электродов на рабочем месте рекомендуются термопеналы Т-1.

5.3. Для вышлифовки корня шва, зачистки кромки деталей перед сваркой и сварных швов, удаления дефектов в швах применяют высокооборотные машинки углового типа Ш-230, Ш-180, WSBA-1400, "БОШ" и др. с абразивными армированными высокооборотными кругами наружным диаметром 230 и 180 мм, толщиной 3, 4, 5 и 6 мм.

5.4. Учитывая допустимые потери напряжения в сварочной цепи (не более 4-5%), длина сварочных проводов марки КОГ1 и КГ не должна превышать 35-50 м, а сечение – быть не меньшим 35 мм2. Длина питающих проводов к передвижным источникам тока, обслуживающим временные рабочие места, не должна превышать 10 м (из условий техники безопасности). Необходимо обеспечить надежные контакты во всех соединениях.

# 6. Подготовка конструкций под сварку

6.1.	К основным операциям подготовки металла под сварку относятся: правка и очистка проката, механическая или термическая резка при заготовке деталей или элементов конструкций, обработка кромок, подлежащих сварке.

  - Перед сваркой необходимо проверить:

а) качество изготовленных конструкций (путем тщательного внешнего осмотра);

б) соответствие металла требованиям рабочих чертежей (по сертификатам и маркировке на металле);

в) правильность подготовок кромок под сварку.

6.3.	Подготовка кромок, должна соответствовать требованиям раздела 3. Кромки, а также прилегающие к ним поверхности металла шириной не менее 20 мм жаждая непосредственно перед сваркой должны быть зачищены до металлического блеска с удалением окалины, ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги. В конструкциях из высокопрочных сталей должны быть также тщательно осмотрены места приварки приспособлений. Продукты очистки должны быть удалены из зазора между кромками.

6.4.	Местные зазоры, превышающие допуски, указанные в разделе 3 (но не более 10 мм ), разрешается устранять наплавкой стали на внутренние кромки с последующей механизированной зачисткой наплавленного металла. Использовать следует электроды, предназначенные для сварки данной конструкции.

6.5.	Сборку стыковых сварных соединений листовых конструкций рекомендуется производить с использованием временных сборочно-стяжных приспособлений (примеры показаны на рис. 1 и 2). Клиновые полужесткие крепления применяют при сборке листов внахлестку (рис. 3). Колонны, подкрановые балки соединяют с помощью уголков – фиксаторов и стягивают болтами.

- При сборке стыковых соединений рекомендуется (а для конструкций I-ой группы – обязательно) установить в начале и конце стыка выводные планки длиной и шириной не менее 100 и 50 мм, имеющие те же сечения и разделку кромок, что и свариваемый стык.

- В тех случаях, когда невозможно использовать полужесткие крепления, применяют жесткие крепления прихватки.

Прихватки рекомендуется располагать со стороны, противоположной началу наложения шва. В местах пересечения швов прихватки не допускаются. Размещение прихваток при сборке листов показано на рис. 4.

6.8.	Размеры прихваток в сечении не должны превышать 1/3 сечения основного шва (при толщине металла 5 мм и более). Катет прихваток в угловых швах должен быть не менее минимальных значений, указанных в разделе 3. В соединениях, собираемых на остающихся подкладках, катет прихваток должен быть не более 2-4 мм. Длина прихваток должна быть не менее 50 мм, а в конструкциях из стали высокой прочности – 100 мм.

6.9. Прихватки должны быть тщательно зачищены от шлака и подвергнуты внешнему осмотру. Забракованные прихватки следует удалить механизированной шлифовкой и выполнить вновь.

6.10. Прихватку при сборке конструкций 1, 2, 3 групп должны выполнять сварщики, допущенные к выполнению ответственных работ.

6.11. Требования по приварке временных приспособлений аналогичны требованиям к сварке основных конструкций, кроме особо оговоренных в рабочей документации случаев.

6.12. Сдачу и приемку собранных под сварку конструкций должны выполнять, соответственно, мастер (прораб) по монтажу и мастер (прораб) по сварке с отметкой в Журнале сварочных работ.

Рис. 1. Стык, собранный с помощью оправок: 1 – лист; 2 – сборочная планка; 3 – шайба; 4 – коническая оправка; 5 – брусок-упор; 6 – оправка, стягивающая листы

Рис. 2. Приспособления для горизонтальных стыков 1 – зазорная прокладка; 2 – закладка; 3 – конусная оправка; 4 - лист

Рис. 3. Соединение внахлестку, собранное с помощью клиньев: 1 – листы; 2 – клинья; 3 – прямоугольные шайбы

Рис. 4. Размещение электроприхваток при сборке листов: 1 – листы; 2 – прихватки

# 7. Общие указания по сварке

7.1. К сварочным работам следует приступать только после приемки под сварку конструкций или отдельных ее узлов.

7.2. В холодное время года сварку конструкций без подогрева разрешается выполнять при температуре окружающего воздуха, приведенной в табл. 9. При более низких температурах сварку надлежит производить с предварительным подогревом стали от 120 до 160 ºС в зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения. Длина подогреваемого участка должна быть не более 1000 мм.

7.3. Сварку листовых конструкций из стали толщиной более 20 мм необходимо производить способами, уменьшающими скорость охлаждения (см. ниже).

7.4. При температуре стали ниже минус 5 ºС сварку надлежит выполнять от начала и до конца шва без перерыва (за исключением времени, необходимого для смены электродов и зачистки слоев). В случаях вынужденной остановки процесс следует возобновить после подогрева стыка.

Таблица 9

| Толщина свариваемых элементов, мм | Максимально допустимая температура окружающего воздуха, ºС |
| --- | --- |
|  | Решетчатых | Листовых объемных и сплошно-стенчатых | Решетчатых | Листовых объемных и сплошно-стенчатых | Решетчатых и листовых |
|  | из стали |
|  | углеродистой | Низколегированной с пределом текучести, МПа |
|  |  | < 390 | > 390 |
| До 16 | -30 | -30 | -20 | -20 | -15 |
| Св. 18 до 25 | - | - | - | - | 0 |
| Св. 16 до 30 | -30 | -20 | -10 | 0 | При толщине более 25 мм местный предварительный подогрев перед прихваткой и сваркой производят независимо от температуры окружающего воздуха |
| Св. 16 до 40 | -10 | -10 | 0 | 5 |  |
| Св. 30 до 40 | 0 | -10 | 0 | 5 |  |

Примечание.

К решетчатым конструкциям следует относить фермы, связи по поясам ферм, вертикальные связи; к листовым объемным конструкциям – подкрановые балки коробчатого сечения; к сплошностенчатым – колонны, подкрановые балки двутаврового сечения; балки перекрытий.

7.5.	Сборку конструкций при отрицательных температурах производят без ударов и чрезмерного натяжения собираемых элементов; холодная правка не допускается. При температуре ниже минут 30° С конструкции следует собирать без прихваток.

7.6.	В случае необходимости срезки приспособлений при температурах, ниже указанных в табл. 9, основной металл в месте расположения приспособлений (в радиусе от 200 до 300 мм) следует подогревать до 100-150° С.

7.7.	Диаметр электрода выбирают с учетом толщины металла, пространственного положения сварки, слоя шва:

| толщина металла, мм | 2 | 3 | от 4 до 5 | от 6 до 12 | 13 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр электрода, мм | от 1,5 до 2,5 | от 2,5 до 3 | от 3 до 4 | от 4 до 5 | 5 |

Металл толщиной до 3 мм сваривают электродами диаметром до 3 мм, при толщине 4-5 мм применяют электроды диаметром 4 мм, при толщине более 5 мм – 5 мм (большие диаметры применять не рекомендуется). На вертикальной плоскости и особенно в поточном положении следует использовать электроды диаметром не более 4 мм. Корень шва во всех случаях сваривают электродами диаметром не более 3 мм.

- Свариваемые конструкции при укрупнении надлежит располагать так, чтобы обеспечить возможность наложения швов преимущественно в нижнем положении.

- Силу тока при сварке выбирают в зависимости от диаметра электрода и пространственного положения сварки. В нижнем положении силу тока I определяют по формуле:

| I – K x d3 | где d3 – диаметр электрода, мм |
| --- | --- |
|  | К – коэффициент, зависящий от диаметра электрода |

| Диаметр электрода, мм | 2 | 3 | от 4 до 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента К | от 25 до 30 | от 30 до 45 | от 40 до 55 |

На вертикальной плоскости силу тока уменьшают на 10-15%, а в потолочном положении – на 15-20%.

При отрицательной температуре окружающего воздуха силу тока увеличивают на 10-15% и снижают скорость сварки.

7.10. Число слоев наплавленного металла зависит от толщины свариваемого металла:

| Толщина металла, мм | до 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | от 18 до 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число слоев в швах (без подварки): |
| стыковых | 1 | 2 | от 3 до 4 | от 3 до 4 | 4 | от 4 до 5 | от 5 до 6 | 6 |
| угловых | 1 | 1 | 1 | 2 | от 2 до 3 | от 3 до 4 | 5 | от 5 до 6 |

Наложение каждого валика многослойного шва следует производить после тщательной очистки предыдущего валика от шлака и брызг. Участки шва с щадимыми дефектами должны быть удалены до наложения последующих валиков.

При выполнении стыковых, угловых – швов с полным проплавлением необходимо удалить корень шва до чистого бездефектного металла и произвести подварку.

- С целью снижения напряжений и деформаций в сварных соединениях, в том числе при отрицательной температуре воздуха, рекомендуется применять различные способы выполнения швов. Обратноступенчатую сварку применяют при наложении одно-двухслойных швов длиной свыше 800 мм. Шов выполняют участками длиной от 170 до 220 мм один за другим в направлении, обратном приращиванию шва. Этот же способ рекомендуется при сварке многослойных швов (рис. 5). При сварке секциями многослойный шов выполняют отдельными участками длиной от 500 до 800 мм. Каждую секцию можно сваривать обратноступенчатым способом, двойным слоем или каскадом.

- Начало и конец стыкового шва следует выводить за пределы соединения на начальные и выводные планки, удаляемые по окончания сварки кислородной резкой. Mecта, где были установлены планки, должны быть тщательно зачищены. Кратер шва допускается выводить на наплавленных металл, тщательно заплавить его и зачистить абразивным инструментом. Во всех случаях запрещается зажигать дугу на основном металле и выводить на его кратер.

- По окончании сварки конструкции и сварные шва должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла и наплывов (натеков). Приваренные сборочные приспособления следует удалить без повреждения основного металла и ударных воздействий, а места приварки – зачистить до основного металла с выборкой всех дефектов.

# 8. Сварка элементов конструкций.

8.1. В разделе приводятся наиболее типичные примеры технологии сварки элементов конструкций, носящие рекомендательный характер.

Сварка стыков колонн.

8.2.	При относительно небольших толщинах и размерах полок и стенок колонн двутаврового сечения последовательность сварки стыков принципиального значения не имеет. При толщинах от 25 до 40 мм и значительных размерах, элементов рекомендуется сначала сваривать стык стенки колонны, а затем стыки полок.

8.3.	Сварку стыка колонны при укреплении без контователя, но с двумя контовками, можно производить в последовательности, показанной на рис. 6. Последовательность сварки с одной кантовкой показана на рис. 7. Такая сварка допускается при одностороннем скосе кромок. Сварку стыков полок производить с выводными планками. Перед сваркой поясных швов места сопряжения стенки с полками рекомендуется зашлифовать. Ступени (участки) поясных швов не должны начинаться и заканчиваться на стыковом шве колонны.

8.4. Сварку стыка колонны в проектном положении производят следующим образом (рис. 8):

сварить стык стенки (шов 1) сначала с одной стороны, а после удаления корня шва – с другой. Для улучшения условий сварки стыков полок с внутренней стороны рекомендуется в местах сопряжения стенки с полками не доваривать шов 1 на длину 80-100 мм;

сварить стыки полок с внутренней стороны (шов 2);

удалить корень шва в стыках полок и сварить стыки полок с наружной стороны;

доварить ранее не законченные участки стыков шва стенки (шов 1);

заварить участки поясных швов, не законченные заводом – изготовителем (швы 4), соблюдать так, как показано на рис 9.

а) обратноступенчатый одним слоем

б) двойным слоем

в) каскадом

Рис. 5.1. Одноступенчатые способы выполнения швов сварных соединений

д) секционный обратноступенчатый

е) секционный двойным слоем

ж) секционный каскадом

Рис. 5.2. Секционные способы выполнения швов сварных соединений при ручной дуговой сварке

Рис. 6. Последовательность сварки стыка колонны при укрупнении

Рис. 7. Последовательность сварки стыка колонны при укрупнении с одной кантовкой

Рис. 8. Последовательность сварки стыка колонны в проектном положении

Сварка подкрановых балок.

8.6. Последовательность сварки стыка подкрановой балки определяется толщиной свариваемых элементов и размерами поясов стенки. При соизмерении сечений и размеров стенки и поясов балки первым (см. сварку колонн) следует сваривать стык стенки, затем стыки поясов. При сварке стыков поясов применять выводные планки.

- Если сечение стенки существенно меньше сечений поясов и, особенно, если высота стенки значительно превышает ширину поясов, рекомендуется сначала сваривать стыки поясов; при этом зазор в стыке стенки должны на 1-2 мм превышать зазор в поясах.

- Последовательность сварки при укреплении стыка подкрановой балки высотой более 2-2,5 м покачана на рис. 10:

сварить стыки поясов с внутренней стороны (шов 1, 2), первым выполнить стык растянутого пояса. Сварить стыки стенки (шов 3) и перекантовать балку на 180 град;

сварить стыки поясов с внутренней стороны балки (шов 4 и 5), удалить корень шва в стыках стенки и поясов;

сварить стыки поясов с наружной стороны балок (шов 6 и 7);

сварить стык стенки (шов 8);

сварить недоваренные заводом-изготовителем участки поясных швов (шов 9 и 10);

перекантовать балку;

удалить корни швов поясных швов и выполнить участки поясных швов (шов 11 и 12).

8.9.	Последовательность сварки в проектном положении стыка подкрановой балки (высота стенки более 2 – 2,5 м) показана на рис. 11.

8.10.	Сварка подкрановой балки со смещенными стыками стенки и поясов показана на рис. 12.

8.11.	Последовательность сварки подкрановых балок с горизонтальными ребрами жестокости, когда сечения и размеры стенки и поясов соизмеримы, показана на рис. 13. В горизонтальных ребрах должны быть сделаны технологические вырезы (сеч. А-А) для обеспечения возможности выполнения качественной сварки стыков стенка и ребер жесткости.

Рис. 9. Последовательность сварки стыка колонны сложного сечения

- Нижний пояс балки можно сваривать в нижнем положении, используя остающуюся подкладку (изменив конструкцию стыка, см. приложение 3, рис. 6).

- Для обеспечения полного провара в местах сопряжения сварных швов полки и стенки в ней целесообразно предусмотреть выкружки.

8.14.	Сборка и сварка балки коробчатого сечения должна выполняться с соблюдением требований, касающихся сборки и сварки названных выше балок. При отсутствии возможности сварки с внутренней стороны шва в соединениях, где по проекту требуется полное проплавление, надлежит, по согласованию с авторами проекта, сваривать на остающихся подкладках. Рекомендуется последовательность сварки, показанная на рис. 14. Следует учесть, что поясные швы 6, соединяющие вставки ребер с поясами, не должны доходить до границы стыковых поясов (шов 2 и 3) на 40-50 мм.

Сварка стропильных ферм.

8.15. Сборку ферм, пояса которых выполнены из элементов трубчатого сечения, производят на прихватках. Если же пояса выполнены из уголков или другого профильного проката сборку выполняют на болтах. Перед сборкой необходимо зачистить абразивным инструментом кромки фасонных вырезов накладок, выполненных заводом-изготовителем, убирая возможные неровности, выхваты.

8.16. Сборку и сварку обеих половин фермы можно производить как при вертикальном (рекомендуемом), так и горизонтальном положении фермы.

8.17.	Последовательность сварки типичных узлов фермы показана на рис. 15 и 16. Она предусматривает:

сварку поясов фермы с горизонтальными накладками (швы 1 и 2);

сварку горизонтальных накладок с фасонками фермы (шов 3). При сварке фасонок верхнего пояса с горизонтальными накладками надлежит выполнить два отдельных угловых шва (рис. 16, узел 1);

сварку вертикальных накладок с фасонками фермы и горизонтальными закладками (швы 4).

В случае сварки фермы в горизонтальном положении ее после выполнения швов с одной стороны следует перекантовать и продолжить сварку в указанной последовательности с другой стороны.

8.18.	Последовательность и направления сварки фермы из элементов трубчатого сечения (при горизонтальном положении фермы) показана на рис. 17 и 18. Необходимо при сварке добиться плотного прилегания к трубами остающегося подкладного кольца (на верхнем поясе) и гнутых остающихся подкладок на нижнем поясе. Нахлесточные соединения и швы на подкладном кольце следует сваривать не менее чем в 2 слоя.

Сварку отдельных участков шва 2 нижнего пояса надлежит начинать и заканчивать так, как указано на рис. 17, т.е. только на прямолинейных участках подкладок.

Стык трубчатого соединения надлежит собирать и сваривать так, как показано на рис. 19, обращая особое внимание на плотное прилегание подкладного кольца и на величину зазора между стыкуемыми элементами, которая должна составлять от 4 до 6 мм.

Сварка соединений в узлах конструкций.

8.19.	Перед сваркой колонны с опорной плитой (рис. 20) их собирают с помощью анкерных болтов. Прихваточным швом приварить анкерные плиты к основанию колонны (швы 1). Приварить основание колонны к опорной плите (швы 2). Во избежание трещин при сварке основания колонны с опорной плитой рекомендуется металл в зоне наложения шва 2 перед сваркой подогреть до 120-160°. Сварку шва 2 следует выполнять двойным слоем.

- Последовательность и направление сварки узлов опирания стропильной и подстропильной ферм на колонну показана на рис. 21 и 22, а сварка узлов крепления связей к фермам – на рис. 23 и 24 (концы фланговых швов необходимо выводить на торцы связей на длину 15-20 мм).

- Последовательность приварки тормозного настила к подкрановым балкам и колонне в местах стыка показана на рис. 25. Нахлесточные соединения протяженностью более 800 мм надлежит сваривать обратноступенчатым способом.

8.22.	Последовательность сварки узла соединения балок перекрытия с колонной представлена на рис. 26. Тавровое соединение нижней накладки с колонной (шов 1) должно быть выполнено с двух сторон с полным проплавлением. Перед сваркой шва 1 с обратной (нижней) стороны корень шва следует удалить Для обеспечения сварки шва 2 с полным проплавлением необходимо при сборке балки с колонной к верхней накладке балки прихватить остающеюся стальную подкладку толщиной от 4 до 6 мм (рис. 26, 
узел 1).

Вместо нижней планки можно предусмотреть монтажный столик для опирания балки. При этом становится не нужным потолочный шов 3, a шов 1 становится заводским.

Рис. 10. Последовательность сварки стыка подкрановой балки при укрупнении

Рис. 11. Последовательность сварки стыка подкрановой балки в проектном положении

Рис. 12. Последовательность сварки стыка подкрановой балки со смещенными стыками стенки и поясов

Рис. 13 Последовательность сварки стыка подкрановой балки с горизонтальными ребрами жесткости

Рис. 14. Последовательность сварки балки коробчатого сечения (швы 5 и 6 относятся к варианту 1)

Рис. 15. Последовательность сварки нижнего пояса стропильной фермы

Рис. 16. Последовательность сварки верхнего пояса стропильной фермы

Рис. 17. Последовательность сварки стыка нижнего пояса стропильной фермы из элементов трубчатого сечения

Рис. 18. Последовательность сварки стыка верхнего пояса стропильной фермы из элементов трубчатого сечения

Рис. 19. Последовательность сварки трубчатых соединений

Рис. 20. Приварка колоны к опорной плите

Рис. 21. Последовательность сварки узла опирания стропильных ферм на стальную колонну

Рис. 22. Последовательность сварки узла опирания подстропильных ферм на стальную колонну

Рис. 23. Последовательность приварки связей к нижнему поясу стропильной фермы: 1 – связи; 2 – стропильная ферма

Рис. 24. Последовательность сварки узла крепления связей к нижним поясам ферм зданий с тяжелым режимом работы: 1 – стропильная ферма; 2 – подстропильная ферма; 3 – связи

Рис. 25. Последовательность приварки тормозного настила к подкрановым балкам и колонне

Рис. 26. Последовательность сварки узла соединения балки с колонной

# 9. Механизация сварочных работ.

9.1. Одним из наиболее эффективных средств механизации сварки строительных конструкций в монтажных условиях является механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитными порошковыми проволоками, соответствующими типу электродов Э50А по ГОСТ 9767 (см. Табл. 10).

Таблица 10

| Марка порошковой проволоки ГОСТ 26271 | Диаметр, мм | Пространственное положение при сварке |
| --- | --- | --- |
| ПП-АН3 | 3,0 | нижнее |
| ПП-АН7 | 2,0 | вертикальное |
|  | 2,3 | нижнее, горизонтальное |
| ПП-АН11 | 2,0 | вертикальное, потолочное |
|  | 2,4 | нижнее, горизонтальное |
| ПП-АН19 | 2,0 | вертикальное с принудительным формированием * |
|  | 3,0 |  |
| ПП-АН19С | 2,0 | вертикальное с принудительным формированием * |
|  | 3,0 |  |

Примечания.

- Принятое обозначение *) – интервал свариваемых толщин: от 10 до 30 мм – без разделки кромок, от 20 до 40 мм – с двухсторонним скосом кромок.

- Проволоку прокаливать при температуре 150-200 ºС в течение от 1 до 1,5 ч. Срок годности при хранении на складе – 5 суток.

9.2. Для механизированной сварки порошковой проволокой используют специальные полуавтоматы (см. приложение Б). Автоматическую сварку порошковой проволокой вертикальных стыков с принудительным формированием шва выполняют автоматами А-1150, А-1381 или аналогичными.

9.3. Ориентированные режимы механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой представлены в табл. 11, автоматизированной сварки в вертикальном положении с принудительным формированием шва – в табл. 12.

Таблица 11

| Порошковая проволока | Толщина материала, мм | Пространственное положение шва (тип соединения) | Режим сварки |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | Диаметр, мм |  |  | Сила тока, А | Напряжение на дуге, В | Скорость подачи проволоки, м/ч | Вылет проволоки, мм | Количество слоев |
| ПП-АН7 | 2,3 | 3-10 | нижнее (стыковое) | 150-300 | 21-25 | 142-236 | 30-40 | 2 |
| ПП-АН11 | 2,4 | 8-30 |  | 150-300 | 21-25 | 142-236 | 30-40 | 3 |
| ПП-АН7 | 2,3 | 2-40 | нижнее (тавровое) | 150-300 | 21-25 | 142-236 | 30-40 | 2 |
| ПП-АН11 | 2,4 | 3-10 | вертикальное (стыковое) | 125-150 | 19-20 | 112 | 25-30 | 1-2 |
| ПП-АН7 | 2,0 | 8-30 | вертикальное (стыковое) | 140-200 | 20-23 | 142-188 | 25-30 | 3 |
| ПП-АН11 | 2,0 | 2-40 | вертикальное (тавровое) | 140-200 | 20-23 | 142-188 | 25-30 | 2 |
| ПП-АН11 | 2,2 | 2-40 | вертикальное (тавровое) | 130-180 | 19-20 | 112-142 | 25-30 | 2 |

Примечание.

При сварке в нижнем или горизонтальном положении валик (слой) в корне шва следует выполнять при максимальном значении рекомендуемого вылета порошковой проволоки.

Таблица 12

| Порошковая проволока | Толщина металла, мм | Режимы сварки порошковой проволоки |
| --- | --- | --- |
| Марка | Диаметр, мм |  | Сила тока, А | Напряжение на дуге, В | Количество электродов | Вылет, мм | Амплитуда колебаний, мм | Скорость подачи, м/ч | Скорость сварки, м/ч |
| ПП-АН19 | 2,3 | 10-20 | 320-370 | 26-29 | 1 | 25-50 | 4-5 | 180-220 | 4 |
| ПП-АН19С | 2,3 | 20-40 | 700-750 | 28-30 | 2 | 25-50 | 0 | 180-220 | 4 |
| ПП-АН19 | 3,0 | 10-20 | 400-450 | 29-32 | 1 | 25-30 | 0 | 180-220 | 4-5 |
| ПП-АН19С | 3,0 | 20-40 | 250-900 | 29-32 | 2 | 25-30 | 0 | 180-220 | 8-9 |

Примечание.

При сварке без скоса кромок зазор устанавливают 131 мм, а при двухстороннем скосе двух кромок – 61 мм. Ширина шва в первом случае 202 мм, а во втором – S8 мм (S – толщина металла, мм). Высота шва 21 мм.

# 10. Контроль качества.

10.1. Контроль качества сварных соединений металлоконструкций должен включать 3 этапа: входной, операционный и приемочный.

10.2. При входном контроле проверяют наличие технологической документации, качество сварочных материалов, условия их хранения, правильность подготовки конструкций к сварке, состояние сварочного и вспомогательного оборудования, классификацию привлекаемых к работе сварщиков, качество сборки конструкций и подготовки соединений под сварку, наличие сертификатов.

10.3. Операционный контроль (в процессе сварки) заключается в систематической проверке соблюдения заданных технологических указаний по сварке.

10.4. Приемочный (окончательный) контроль качества сварочных соединений включает:

а) внешний осмотр и проверку геометрических размеров и формы сварных соединений всех типов конструкций в объеме 100 % с помощью измерительных инструментов, с точностью измерения +0,1 мм или специальных шаблонов сварных швов. При внешнем осмотре рекомендуется применять ходу с 5-10-кратным увеличением;

б) неразрушающий (радиографический, ультразвуковой и др.) контроль сварных швов (ГОСТ 3242) всех типов конструкций в объеме 0,5 % длины швов, а также конструкций, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ;

в) испытания на непроницаемость и герметичность конструкций, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ;

г) механические испытания контрольных образцов, металлографические исследования на торцах швов контрольных образцов или швов сварных соединений конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ.

10.5. Наружные дефекты не должны превышать допустимых размеров, приведенных в табл. 13. Трещины всех видов и размеров в швах не допускаются. Поверхность швов должна быть равномерно чешуйчатой, без прожогов, наплывов, если оговорено в чертежах – иметь плавный переход к основному металлу.

Таблица 13.

| Наружный дефект | Допустимые размеры |
| --- | --- |
| Подрез | Глубина – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм |
| Удлиненные и сферические включения одиночные | Глубина – до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм. Длина – до 20 % длины оценочного участка |
| Удлиненные и сферические включения в виде цепочек или скопления | Глубина – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм. Длина – до 20 % длины оценочного участка (здесь и более длину оценочного участка следует принимать по данным табл. 15) |
| Непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине шва | Расстояние между ближайшими концами – не менее 200 мм. |

10.6. Неразрушающий контроль можно производить после проверки швов внешним осмотром. Проявляется в первую очередь сомнительные участки с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного шва должна быть не менее 100 мм.

10.7. по результатам радиографического контроля швы сварных соединений должны удовлетворять требованиям табл. 14.

Таблица 14.

| Элементы сварных соединений. Внутренние дефекты | Допустимые размеры дефектов |
| --- | --- |
| Непровары в корне шва соединений, доступных для сварки с двух сторон, и соединений на подкладках | Высота – до 5 % свариваемого проката, но не более 2 мм. Длина – не более удвоенной длины оценочного участка |
| Непровары в корне шва соединений без подкладок, доступных для сварки только с одной стороны | Высота – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм |
| Удлиненные и сферические включения: |  |
| образующие цепочку или скопления | Высота – не более значений h* |
| удлиненные | Высота – не более 0,5h. Длина – не более длины оценочного участка |
| Непровары, цепочки и скопления включений, соседние по длине шва | Протяженность – не более отношения S*/h |
| Суммарные в продольном сечении шва | Расстояние между ближайшими концами не менее 200 мм |
|  | Суммарная площадь на оценочном участке – не более S*. |

* h – допустимая высота сферического и удлиненного одиночного дефекта;

S – суммарная площадь дефектов в продольном сечении шва на оценочном участке.

Значения h и S следует принимать по табл. 15.

Таблица 15.

| Толщина элемента в сварочном соединении, мм | Длина оценочного участка, мм | Допустимые размеры оценочных дефектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | h, мм | S, мм2 |
| Св. 4 до 6 | 15 | 0,8 | 3 |
| Св. 6 до 8 | 20 | 1,2 | 6 |
| Св. 8 до 10 | 20 | 1,6 | 8 |
| Св. 10 до 12 | 25 | 2,0 | 10 |
| Св. 12 до 14 | 25 | 2,4 | 12 |
| Св. 14 до 16 | 25 | 2,8 | 14 |
| Св. 16 до 18 | 25 | 3,2 | 16 |
| Св. 18 до 20 | 25 | 3,6 | 18 |
| Св. 20 до 60 | 30 | 4,0 | 18 |

Примечание.

При оценке за высоту дефектов h применять следующие их размеры на радиограммах:

для сферических включений – диаметр;

для удлиненных включений – ширину.

Чувствительность контроля – по третьему классу ГОСТ 7512-82.

10.8. По результатам ультразвукового контроля швы всех видов сварных соединений конструкций должны удовлетворять требованиям табл. 16.

Таблица 16.

| Наименьшая толщина элемента конструкции, мм | Длина оценочного участка, мм | Фиксируемая эквивалентная площадь одиночного дефекта, мм2 | Допустимое число одиночных дефектов на оценочном участке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименьшая поисковая | допустимая оценочная |  |
| Св. 6 | 20 | 5 | 7 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 25 | 5 | 7 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 30 | 5 | 7 | 3 |
| Св. 30 до 60 | 30 | 7 | 10 | 3 |

10.9.	В конструкциях, рассчитанных на выносливость, допускаются внутренние дефекты, эквивалентная площадь которых не превышает половины значений допустимой оценочной площади. При этом и наименьшую поисковую площадь нужно уменьшить вдвое. Расстояние между дефектами должно быть не менее удвоенной длины оценочного участка.

- В соединениях, доступных к сварке с двух сторон, а также в соединениях на подкладках, суммарная площадь наружных и внутренних дефектов на оценочном участке не должна превышать 5% площади продольного сечения сварного шва на этом участке, а в соединения, доступных к сварке только с одной стороны – 10%.

- В случае выявления недопустимых дефектов следует определить их фактическую длину, удалить дефекты и вновь проконтролировать шов. При повторном обнаружении дефектов контролю подлежат все сварные соединения.

- Контроль непроницаемости и герметичности сварных соединений следует, как правило, производить пузырьковым или капиллярным методами в соответствии с ГОСТ 3242. Величина разряжения при пузырьковом методе должна быть не менее 2500 Па
(250 мм вод. ст.).

- Требования к контрольным образцам для механических испытаний аналогичны требованиям к пробным образцам, однако при необходимости замера твердости (НВ) металла шва и зоны термического влияния сварного соединения низколегированной стали берут один образец и замеряют твердость не менее чем в 4-х точках.

- Металлографические исследования макрошлифов сварных соединений следует проводить в соответствии с ГОСТ 10243.

# 11. Исправление дефектов

11.1.	Исправлять дефекты следует по указанию руководителя сварочных работ на объекте.

- Удаляют дефекты или механизированной шлифовкой абразивным инструментом, или механизированной рубкой (пневматическими рубильными молотками с крецмеселями). Допускается удаление дефектов ручной газокислородной резкой или воздушно-дуговой строжкой с последующей обязательной зачисткой поверхности реза абразивным инструментом на глубину 1-2 мм с удалением всех выступов и наплывов.

- Все ожоги поверхности основного металла дугой следует зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм.

- При механизированной начистке абразивным инструментом дефектов, прихваток, корня шва риски на поверхности металла следует направлять вдоль сварного соединения, при зачистке мест установки начальных и выводных планок вдоль торцов свариваемых элементов, а при удалении усиления швов – под углом 40 – 50° к оси шва. Углубление в основной металл при зачистке не должно превышать 3% толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм.

11.5.	Исправление дефектов сварных швов подчеканкой категорически воспрещается.

- Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений должны быть исправлены по следующей технологии. После зачистки и определения границ трещины делают по ее концам плюс 15 мм с обеих сторон сверления диаметром 5-8 мм, производят раззенковку отверстий, удаляют дефектный металл и заваривают этот участок на всю длину.

- Дефекты устраняют сваркой электродами минимального диаметра на пониженных режимах с последующей механической зачисткой, обеспечивающей плавный переход от наплавленного металла к основному. После обработки торцов швов необходимо закруглить острые грани. При заварке дефектов обязательны все указания но подготовке под сварку, предварительному подогреву, выбору сварочных материалов.

- Все исправленные участки должны быть вновь проконтролированы.

11.9.	Деформированные при сварке конструкции подлежат правке. Правка может быть холодной (без нагрева поврежденных элементов) и в горячем состоянии (с предварительным подогревом). Правка в горячем состоянии осуществляется термическим и термомеханическим методами. Холодная правка допускается только для плавно деформированных элементов, причем не в холодное время года. Ударные воздействия на сварные конструкции запрещается для сталей:

а)	с пределом текучести 390 МПа и менее – при температуре ниже минус 25° С;

б)	г пределом текучести свыше 390 МПа – при температуре ниже 0° С.

Холодную правку следует производить способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений поверхности проката.

Приложение А

Обязательное

# Оформление обложек и страниц 
журнала сварочных работ

Обложка

Журнал сварочных работ

(форма)

Продолжение приложения А

Титульный лист

ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

№ ______________________

Наименование организаций, выполняющих работы

Наименование объекта строительства

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного за сварочные работы и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ

Шифр проекта

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ

Шифр проекта

Предприятие, изготовившее конструкции

Шифр заказа

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

Журнал начат	"____"______________ 19 ___ г.

Журнал окончен	"____"______________ 19 ___ г.

Продолжение приложения А

1-я страница

Список инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о происхождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список сварщиков, 
выполняющих сварочные работы на объекте

| Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Удостоверение на право выполнения сварочных работ | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | срок действия | допущен к сварке швов в пространственном положении |  |

Сведения о выполнении работ

| Дата выполнения работ, смены | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Отметка о приемке сварного соединения | Подпись руководителя сварочных работ | Замечания по контрольной проверке (производителя работ и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение приложения А

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

__________________ страниц

"___" _____________ 199__г.

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, ведущей журнал)

Место печати

Приложение Б

Рекомендуемое

# Сварочное оборудование

1. Источники питания

| Наименование | Тип (марка) | Номинальный сварочный ток, А | Пределы регулирования, А | Номинальные рабочее напряжение, В | Напряжение холостого хода, В | Мощность, кВт (кВА) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат | АДД-303 | 315 | 100-315 | 32 | 100 | 15 | 940 |
| " | АДД-4001 | 400 | 60-450 | 36 | 100 | 37 | 855 |
| " | АДД-504 | 315х2 | (40-315)х2 | 32,5 | 100 | 28 | 4650 |
| Трансформатор | ТДМ-317 | 315 | 60-360 | 33 | 80 | 21 | 130 |
| " | ТДМ-401 | 400 | 80-460 | 36 | 80 | 27 | 150 |
| " | ТДМ-503 | 500 | 90-560 | 40 | 80 | 36 | 175 |
| Выпрямитель | ВД-306 | 315 | 45-315 | 32 | 70 | 24 | 104 |
| " | ВД-401 | 400 | 50-450 | 36 | 80 | 32 | 200 |
| " | ВДУ-506 | 500 | 50-500 | 50 | 80 | 40 | 310 |
| (многопостовой 7-п) | ВДМ-1001 | 1000 | 300-1000 | 56 | 80 | 56 | 570 |
| (многопостовой 9-п) | ВДУ-1201 | 1250 | 250-1250 | 56 | 100 | 120 | 630 |

Примечания.

- Агрегаты – с дизельным двигателем; агрегаты с бензиновым двигателем не рекомендуются.

- Трансформаторы ТДМ – 317-1, ТДМ – 401-1, ТДМ – 503-1 комплектуются ограничителями холостого хода.

- Все аппараты и посты рассчитаны на ПВ=60%: для прихватки можно использовать малогабаритные трансформаторы с ПВ=20%: СТШ-250, ТСМ-250, ТДК-315.

Продолжение приложения Б

2. Полуавтоматы для сварки порошковой проволокой

| Тип (марка) | Номинальный сварочный ток, А | Диаметр проволоки, мм | Скорость подачи проволоки, м/ч | Масса, кг | Источник тока | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДГ-603 | 603 | 2-3 | 100-960 | 75 | ВДУ-601 | Может быть использован и для сварки сплошной проволокой 1,2 – 2 мм |
| ПДО-517 (А-765) | 500 | 1,6-3,0 | 100-750 | 42 | ВДУ-506 | То же, но диаметр 1,6 – 2,0 мм |
| ПДО-604 (ПШ-130) | 630 | 2,0-3,6 | 55-600 | 70 | ВС-600М | Масса источника 550 кг |
| ПМП-6 (СР-144) | 500 | 1,6-3,0 | 70-560 | 10 |  |  |
| ПШ-107 | 400 | 1,8-3,0 | 78-318 | 16 | ВС-400 |  |

Приложение С

Рекомендуемое

# Монтажные сварные соединения

(приведены только те типы швов и диапазона свариваемых толщин, которые применяются при укрупнении и монтаже стальных конструкций)

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 2-3 | 3-4 |
| b | 1±1 | 2±1 |
| е | 6-7 | 7-8 |
| g | l,5±1 | 2±1 |

Рис. 1. Стыковое сварное соединение 
одностороннее без скоса кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 4-5 | 5-8 |
| b | 2±1 | 2±1,5 1,0 |
| е | 7-9 | 8-10 |
| g | 1,5±1 | 2±1 |

Рис. 2. Стыковое сварное соединение 
двустороннее без скоса кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 6-8 | 8-16 | 16-24 |
| b | 2±1 | 3±1 | 4±1 |

Рис. 3. Стыковое сварное соединение 
одностороннее со скосом одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

Рис. 4. Стыковое сварное соединение двустороннее со скосом одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-10 | 10-16 | 16-24 |
| b | 2±1 | 3±1 | 4±1 |
| е | 16-22 | 22-32 | 32-40 |
| e1 | 8±2 | 9±2 | 10±2 |

Рис. 5. Стыковое сварное соединение

двустороннее со скосом кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 16-30 |
| b | 4±1 | 5±1 |
| е | 20-35 | 35-47 |

Рис. 6. Стыковое сварное соединение одностороннее

со скосом кромок на остающейся подкладке

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 18-30 | 30-40 | 40-60 |
| е | 20-26 | 26-31 | 31-36 |

Рис. 7. Стыковое сварное соединение двустороннее

с двумя симметричными скосами одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 18-30 | 30-40 | 40-60 |
| е | 28-38 | 38-50 | 50-66 |
| е1 | 18-24 | 24-28 | 28-32 |

Рис. 8. Стыковое сварное соединение двустороннее с двумя несимметричными скосами одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГ ОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 18-30 | 30-40 | 40-60 |
| е | 20-26 | 26-31 | 31-42 |

Рис. 9. Стыковое сварное соединение двустороннее с двумя

симметричными скосами кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S = S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 18-30 | 30-40 | 40-50 |
| е | 24-32 | 32-40 | 40-48 |
| е1 | 16-20 | 20-24 | 24-28 |

Рис. 10. Стыковое сварное соединение двустороннее с двумя

несимметричными скосами кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S 0,5S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 16-30 |
| b | 0+2 | 0+3 |
| к | 6+2 | 8+2 |

Приведенные размеры К относятся к нерасчетным конструктивным швам. Расчетный катет углового шва Кр устанавливается проектом

Рис. 11. Тавровое сварное соединение

двустороннее без скоса кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S 0,5S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 16-24 |
| b | 3±1 | 4±1 |

Рис. 12. Тавровое сварное соединение двустороннее

со скосом одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S > 0,5 S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 30-40 |
| b | 20-28 | 28-38 |
| g | 5±3 – 6±3 | 6±3 – 9±3 |

Рис. 13. Тавровое сварное соединение двустороннее

с двумя симметричными скосами одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S > 0,5 S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 16-30 |
| b | 4±1 | 5±1 |
| e | 18-26 | 26-45 |

Рис. 14. Тавровое сварное соединение

на остающейся стальной подкладке

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S 0,5 S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 6-8 | 8-16 | 16-24 |
| b | 2±1 | 3±1 | 4±1 |

Рис. 15. Угловое сварное соединение одностороннее

со скосам одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S 0,5S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

Рис. 16. Угловое сварное соединение двустороннее со скосом одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S 0,5 S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 18-30 | 30-40 | 40-60 |
| е | 22-30 | 30-40 | 40-52 |
| е1 | 20-28 | 28-38 | 38-50 |

Рис. 17. Угловое сварное соединение двустороннее с двумя

симметричными скосами одной кромки

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

S > 0,5 S1

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 8-16 | 16-24 |
| b | 4±1 | 5±1 |

Рис. 18. Угловое сварное соединение

одностороннее на остающейся стальной подкладке

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

SS1 B>5S

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 2-5 | 5-10 | 10-18 |
| b | 0+1 | 0+1,5 | 0+2 |

Расчетный катет углового шва Кр устанавливается проектом

Рис. 19. Нахлесточное сварное соединение

одностороннее без скоса кромок

Продолжение приложения С

ПОДГОТОВКА КРОМОК

SS1 B>5S

ВЫПОЛНЕННЫЙ ШОВ

| Обозначение | Размеры, мм |
| --- | --- |
| S | 2-5 | 5-10 | 10-18 |
| b | 0+1 | 0+1,5 | 0+2 |

Расчетный катет углового шва Кр устанавливается проектом

Рис. 20. Нахлесточное сварное соединение

двустороннее без скоса кромок

Приложение Д

Рекомендуемое

# Перечень использованной нормативной документации

| ГОСТ 330-88 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки |
| --- | --- |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| ГОСТ 9466-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие технические условия |
| ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкций из теплоустойчивых сталей. Типы |
| ГОСТ 10243-75* | Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 14637-89 | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия |
| ГОСТ 19281-89 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия |
| ГОСТ 19425-74 | Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. |
| ГОСТ 26271-84 | Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |

Продолжение приложения Д

| СНиП ІІ-23-81 | Стальные конструкции |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП III-4-80 | Техника безопасности в строительстве |
| ППБ-05-86 | Правила пожарной безопасности |
|  | Правила пожежної безпеки в Україні. 1995 р |
| РТМ 36 Украина 14-87 | Правила техники безопасности и гигиены труда при сварочных работах и термической резке материалов в строительстве |
| ВНАОТ 6.1.36-6-01-95 | Инструкция по технике безопасности при ручной электродуговой сварке |
| ВНАОТ 6.1.36-5.03-95 | Инструкция по технике безопасности при проведении радиографического контроля |
| ТУ 14-1-1217-75 | Сталь 10ХНДП |
| ТУ 14-1-1308-75 | Сталь 12Г2СМФ |
| ТУ 14-1-4323-88 | Сталь 12Г2С, гр1, 12Г2С |
| ТУ 14-1-3023-80 | Сталь ВСт3кп2-1, ВСт3пс3-1, ВСт3Гпс5-1, ВСт3сп5-1, ВСт3сп6-2, Вст3сп5-2, ВСт3Гпс5-2, 09Г2гр.1 и 2, 09Г2С гр.1, 09Г2С гр.2, 14Г2гр.1, 14Г2гр.2 |

Содержание

1. Основные положения.	3

2. Свариваемые (основные материалы)	5

3. Сварные соединения	6

4. Сварочные материалы	9

5. Сварочное оборудование.	12

6. Подготовка конструкций под сварку	13

7. Общие указания по сварке	15

8. Сварка элементов конструкций.	18

9. Механизация сварочных работ.	43

10. Контроль качества.	45

11. Исправление дефектов	47

Приложение А. Обязательное.
Оформление обложек и страниц  журнала сварочных работ	49

Приложение Б. Рекомендуемое. 
Сварочное оборудование	54

Приложение С. Рекомендуемое.
Монтажные сварные соединения	56

Приложение Д. Использованные нормативные документы	77