ВСН 48-86 (р)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Правила безопасности при проведении

обследований жилых зданий для проектирования

капитального ремонта

Дата введения 1986-10-01

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...........................................  2

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОБСЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ .......................................  4

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШУРФОВЫХ

РАБОТ И РУЧНОМ БУРЕНИИ СКВАЖИН ............................  9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). Наряд-допуск на

производство работ ........................................... 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Протокол проверки знания

инженерно-техническими работниками правил техники

безопасности ................................................. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое). Протокол проверки знания

рабочими безопасных методов и приемов работ .................. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (обязательное). Журнал регистрации вводного

инструктажа по охране труда .................................. 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (обязательное). Журнал регистрации

инструктажа на рабочем месте ................................. 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (рекомендуемое). Карточка личного инструктажа ... 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (рекомендуемое). Удостоверение о сдаче

экзамена по правилам безопасности для инженерно-технических

работников ................................................... 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (рекомендуемое). Удостоверение о проведении

обучения и проверки знания безопасных методов и приемов

выполнения работ (для рабочих) ............................... 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (обязательное). Акт о несчастном случае

на производстве .............................................. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (обязательное). Акт расследования несчастного

случая, происшедшего в быту, по пути на работу или с работы .. 27

- 2 -

ВСН 48-86 (р)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования по безопасности

проведения всех   видов    технических    обследований   (далее    -

обследований) для проектирования капитального ремонта,  модернизации

и  реконструкции  их  (далее   -  капитального  ремонта),  а   также

проведения авторского надзора за ремонтом.

1.2. При   проведении   технических   обследований    (обмеров,

определения  технического состояния  и  степени износа  строительных

элементов и инженерного оборудования, состояния оснований и т.  п.),

необходимых для  проектирования капитального  ремонта жилых  зданий,

должны соблюдаться требования СНиП III-4-80.

1.3. Технические  обследования   с  применением  новых   машин,

механизмов, приборов, инструментов, новых технологических  процессов

и приспособлений,  должны проводиться  с соблюдением  дополнительных

требований  по охране  труда  и технике  безопасности,  утверждаемых

организацией, проводящей техническое обследование.

1.4 Рабочие,   служащие  и   инженерно-технические   работники,

выполняющие работы по техническому обследованию жилых зданий, должны

проходить  предварительные и  периодические  медицинские осмотры,  а

также инструктаж и  обучение безопасным приемам  и методам работы  в

соответствии  с порядком,  установленным  в организации,  проводящей

технические обследования.

1.5. Инструктаж, обучение безопасным приемам и методам работы и

обеспечение безопасности    проведения   технических    обследований

строительных   конструкций,   колодцев,   подъемных    коммуникаций,

коллекторов, а также при выполнении шурфовых работ и ручного бурения

скважин должны проводиться с соблюдением требований настоящих Правил

СНиП III-4-80 и ГОСТ 12.0.004-79.

1.6. Лицам, проводящим технические обследования крыш, колодцев,

шурфов, земляных  выемок  глубиной   св.  2  м,  котельных   лифтов,

электрощитовых  и   других  подобных   помещений  следует   выдавать

наряд-допуск по форме согласно прил. 1.

1.7. Инструктаж по технике  безопасности труда лиц,  проводящих

технические обследования,  должен проводиться не  позднее месяца  со

дня зачисления их в штат.

1.8. Обучение по технике безопасности труда должно  проводиться

не позднее месяца со дня  зачисления в штат, а в дальнейшем  следует

проводить ежегодно проверку знаний работающими безопасных методов  и

приемов работы.

Проверка знаний   должна   оформляться   протоколом   комиссии,

утверждаемым   приказом  по   организации,   проводящей  работы   по

техническому  обследованию  но  форме  согласно прил.  2  и  3.  При

положительных   результатах   проверки   знаний   должны    делаться

соответствующие  записи  в  журнале регистрации  проверки  знаний  и

личной карточке согласно прил.  4, 5, 6 и выдаваться  удостоверения:

инженерно-техническим  работникам -  о  сдаче экзамена  по  правилам

безопасности,  рабочим  -  об учебе  и  проверке  знания  безопасных

методов и приемов выполнения работ по форме согласно прил. 7 и 8.

1.9. Знание  руководителями   групп,   отделов,  мастерских   и

главными специалистами настоящих Правил должно проверяться  ежегодно

- 3 -

ВСН 48-86 (р)

комиссией  под  председательством  главного  инженера   организации,

проводящей технические  обследования. Результаты должны  оформляться

протоколом по форме согласно прил. 2.

1.10. Контроль  за  выполнением  требований  настоящих   Правил

должны осуществлять администрация организации, выполняющей работы по

техническому обследованию, и лица, непосредственно руководящие этими

работами.

1.11. Администрация   организации,   выполняющей    технические

обследования,  должна  обеспечить  рабочих  и  инженерно-технических

работников бесплатной спецодеждой,  спецобувью и другими  средствами

индивидуальной защиты согласно перечням,  приведенным в разд. 2 и  3

настоящих Правил.

Лиц, не имеющих соответствующей спецодежды, спецобуви и  других

средств индивидуальной защиты, допускать к работе запрещается.

1.12. Каждый  работник  при  техническом  обследовании   зданий

должен немедленно сообщать своему непосредственному руководителю,  а

в  его отсутствие  -  вышестоящему  руководителю о  всех  замеченных

нарушениях Правил.

1.13. Нарушение  настоящих   Правил  любым  работником   должно

рассматриваться как  нарушения  производственной дисциплины.  Каждый

такой случай должен  расследоваться администрацией и обсуждаться  на

собраниях  трудовых  коллективов  (отделов,  мастерских,  групп)   в

присутствии нарушителей.

1.14. Лица, виновные в нарушении Правил, должны привлекаться  в

установленном  порядке   к   дисциплинарной,  административной   или

уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

1.15. Случаи      производственного     травматизма      должны

расследоваться  и  учитываться   в  соответствии  с  "Положением   о

расследовании   и  учете   несчастных   случаев  на   производстве",

утвержденным ВЦСПС. Акты на несчастные случаи должны составляться по

форме согласно прил. 9.

1.16. Несчастные случаи,  происшедшие в  пути на  работу или  с

работы, должны расследоваться в порядке, предусмотренном "Положением

о порядке расследования лнесчастных  случаев, происшедших в быту,  в

пути на работу или с работы", утвержденным ВЦСПС. Акты на несчастные

случаи должны составляться по форме согласно прил. 10.

1.17. Персонал  организации,  проводящий  обследования,  должен

быть  обучен  правилам   оказания  первой  доврачебной  помощи   при

несчастных случаях и уметь оказывать помощь пострадавшим.

1.18. Порядок  организации работы  по  охране труда,  а  также

обязанности  и  ответственность  руководящих,  инженерно-технических

работников   организаций,   выполняющих   работы   по   техническому

обследованию,  следует принимать  в  соответствии с  положениями  об

организации работы по  охране труда в системе  жилищно-коммунального

хозяйства союзных республик.

- 4 -

ВСН 48-86 (р)

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ

2.1. Организация  работ  по техническому  обследованию  зданий

должна обеспечивать  их  безопасность. Все  опасные  для людей  зоны

должны  быть  обозначены  знаками  безопасности,  предупредительными

надписями и  плакатами.  Постоянно действующие  опасные зоны  должны

быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими  требованиям

ГОСТ 23407-78.

2.2. Перед  началом  обследовательских работ  ответственный  за

производство работ обязан показать исполнителям места обследования и

безопасные  пути  перемещения.  Кроме  того,  он  должен  обеспечить

устройство  в  необходимых   местах  прочных  настилов,   стремянок,

проходов,   а   также   достаточное  освещение   проходов   и   мест

обследования.

2.3. Лица,  выполняющие  работы  по  техническому  обследованию

зданий,   должны   быть   снабжены   проверенными   и    испытанными

предохранительными поясами со страхующими канатами, а при работе  на

крыше  дополнительно   -  нескользящей  обувью.   Во  всех   случаях

обязательно ношение защитных касок.

2.4. Если  при  технических обследованиях  частей  и  элементов

зданий  создается  опасность   для  лиц,  выполняющих  эту   работу,

ответственный за производство обследовательских работ должен принять

меры  по  предупреждению  опасности   и  прекратить  работу  до   ее

устранения.

При неудовлетворительном     состоянии    карнизов,     поясов,

наличников, штукатурки, балконов, перемычек,  кладки стен и т.д.,  а

также  при  наличии  нависающих  наледей,  сосулек  -  работы  около

соответствующих участков стен не разрешаются.

2.5. Работы  по  техническому  обследованию  аварийных   частей

здания следует производить  только после проведения  соответствующих

охранных мероприятий. Перечень охранных мероприятий в каждом  случае

должен определяться комиссией в составе специалистов от организации,

производящей обследование, заказчика и строительной организации.

2.6. Обследование зданий, планируемых к ремонту или находящихся

в ремонте,   следует  выполнять   только   после  предупреждения   и

согласования с техническим  персоналом и исполнителями  организации,

которая будет выполнять ремонт.

2.7. При   техническом   обследовании   зданий    использование

светильников с открытым пламенем в качестве искусственного источника

света запрещается.

2.8. Подъем на этажи и чердаки допускается только по внутренним

лестницам или стремянкам с соответствующими ограждениями.

2.9. Работа со случайных  средств подмащивания не  допускается.

Леса и подмости  должны отвечать требованиям соответствующих  правил

устройства и их эксплуатации, утвержденных в установленном порядке.

2.10. Запрещается во время  работы становиться на всякого  рода

подземные  и  надземные  трубопроводы,  а  также  на  электрокабели,

батареи  отопления  и  вентиляционные  короба,  ходить  по  ним  или

- 5 -

ВСН 48-86 (р)

опираться при подтягивании и спуске с одной высоты на другую.

2.11. Работа  с приставных  переносных  лестниц допускается  на

высоте не более 1,3 м от земли или пола.

Переносные лестницы  должны иметь  устройства,  предотвращающие

при  работе  возможность   сдвига  и  опрокидывания.  Нижние   концы

переносных лестниц должны  иметь оковки  с острыми наконечниками,  а

при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах должны

иметь башмаки  из резины  или другого  нескользящего материала.  При

необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.

2.12. При работе  с приставной  лестницы  на высоте  св. 1,3  м

следует устраивать подмости и выдавать работающим  предохранительные

пояса, прикрепленные к  конструкции сооружения  или к лестнице,  при

условии ее крепления к конструкции.

2.13. Верхолазные работы при обследовании зданий (на высоте св.

5 м  от   поверхности   земли  перекрытия   или  рабочего   настила,

выполняемые с временных монтажных приспособлений или непосредственно

с элементов  конструкций, оборудования,  машин и  механизмов при  их

установке,  монтаже, эксплуатации  и  ремонте) должны  производиться

только специалистами-верхолазами. Основным средством, предохраняющим

верхолаза от падения с высоты  во все моменты работы и  передвижения

должен быть предохранительный пояс.

2.14. Работы  в  непосредственной  близости  от   электрических

кабелей   и   электроустановок  в   подвальных   помещениях   должны

производиться     только    под     непосредственным     наблюдением

электромонтера.

2.15. В  подвалах и  на  чердаках открывать  люки,  передвигать

предметы, удалять какие-либо подпорки и т.п. не допускается.

2.16. Не  допускается  пользоваться открытым  огнем  в  радиусе

менее  50  м  от   места  применения  и  складирования   материалов,

содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

2.17. Помещения котельных,  топочные  пространства, газоходы  и

борова перед обследованием должны быть проветрены.

2.18. При техническом обследовании зданий не допускается:

- подниматься и спускаться по пожарным лестницам;

- производить обследование конструкций и отбор проб материалов на

высоте в  помещениях  недостроенных  зданий,  не  имеющих   лестниц,

перекрытий, подмостей, настилов, стремянок и ограждений;

- подниматься и спускаться по лестницам и стремянкам, не  имеющим

ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;

- подниматься и  спускаться   по   обледенелым  или   заснеженным

лестницам и стремянкам;

- подниматься или спускаться по элементам каркаса  недостроенного

здания;

- высовываться в  проемы, вставать  на  подоконники при  открытых

проемах,  выходить   на  наружные  пояски,   карнизы,  балконы   без

ограждений;

- сбрасывать с  крыш,   чердака  или  с   этажей  инструменты   и

какие-либо материалы;

- вставать на  пораженные  гнилью  строительные  конструкции  или

ходить по ним;

- 6 -

ВСН 48-86 (р)

- находиться в зоне погрузочно-разгрузочных работ;

- работать на крыше в одиночку;

- выходить на крышу во время грозы, в гололед или при  скорости

ветра св. 15 м/с; ходить по крыше здания с уклоном св. 20 град.  без

предохранительного пояса и страхующего каната, прикрепленного к  на-

дежной опоре;

- производить без     соответствующих     защитных      устройств

обследовательские работы в местах,  выше которых на одной  вертикали

выполняются строительные или ремонтные работы;

- находиться и работать  без соответствующих  защитных средств  в

помещениях с вредными для здоровья условиями;

- самовольно открывать  и   спускаться   в  какие-либо   емкости,

колодцы, смотровые канавы.

2.19. Работу  с  электрифицированным инструментом  и  приборами

необходимо проводить по правилам, изложенным в ГОСТ 12.1.013-78.

2.20. Каждый  работник обязан  следить  за надежным  состоянием

используемого  электрифицированного   инструмента  и   оборудования,

требуя того же и от всех лиц, с ним работающих.

2.21. Перед     использованием    новых     электрифицированных

инструментов и оборудования каждый исполнитель обязан предварительно

детально ознакомиться с инструкциями  по их эксплуатации и  техникой

безопасности.

2.22. Работать с электрифицированным инструментом с  приставных

лестниц не  допускается.  Работы должны  производиться  с лесов  или

подмостей, которые должны быть ограждены перилами высотой не менее 1

м и бортовой доской высотой не менее 15 см.

2.23. Электрифицированный инструмент  при  переноске на  другое

место  и при  перерывах  в  работе  следует отключать  от  источника

энергии.

2.24. Работа с электроинструментом  во время дождя и  снегопада

допускается на  открытых  площадках только  при  наличии на  рабочем

месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток,

галош, ковриков.

2.25. Ввертывать   и   вывертывать  электрические   лампы   под

напряжением   не   допускается.  В   исключительных   случаях,   при

невозможности снять напряжение, эту работу должен выполнять дежурный

электромонтер  с  применением диэлектрических  перчаток  и  защитных

очков.

2.26. Подключение электроинструментов на объектах к электросети

должно производиться только дежурным электромонтером.

2.27. Ломы,  лопаты, топоры,  скарпели,  пилы, зубила,  долота,

шлямбуры и другие инструменты должны  быть хорошо отточены. У пил  и

шлямбуров должна иметься соответствующая разводка зубьев.

2.28. Ручные пилы,  лопаты,  топоры,  кувалды,  молотки  должны

быть плотно насажены на прочные рукоятки. Рукоятки топоров,  кувалд,

молотков должны быть изготовлены из древесины твердых пород и закре-

плены стальными клиньями. Поверхность рукояток должна быть совершен-

но гладкой, без ребер, углов, заусениц и других неровностей. Рукоят-

ки кувалд и молотков должны иметь утолщение к свободному концу.

- 7 -

ВСН 48-86 (р)

2.29. Ручной  инструмент   следует  хранить   и  перевозить   в

специальных запираемых на замок ящиках.

2.30. Исполнители,   проводящие   вскрытие   бетонных    полов,

железобетонных  конструкций,  проходку  твердых  грунтов  и   другие

работы, должны иметь защитные очки с небьющимися стеклами.

2.31. Работа  в   сырых  или   водонасыщенных  грунтах   должна

проводиться в резиновых сапогах.

2.32. Обмер  и  обследование  в  помещениях,  где   установлены

газовые  приборы (оборудование),  следует  проводить при  постоянном

проветривании  помещений  (должны быть  открыты  фрамуги,  форточки)

согласно "Правилам безопасности  в газовом хозяйстве",  утвержденным

Госгортехнадзором СССР.

2.33. Работы  по обмерам  и  обследованиям лифтового  хозяйства

объекта должны проводиться в присутствии технического  представителя

администрации, ответственного  за исправное  состояние и  безопасное

действие   лифтов,  и   при   соблюдении  требований   безопасности,

изложенных в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации лифтов".

2.34. Механическое опробование  слабой фундаментной кладки,  во

избежание ее  внезапных  обвалов, следует  проводить, находясь  выше

освидетельствуемого слоя.

2.35. Обмер и  обследование  фундаментов и  освидетельствование

грунтов основания  следует проводить только  в присутствии  бурового

мастера, возглавляющего бригаду рабочих.

2.36. Обследование  штукатурки внутренних  и  наружных стен,  а

также потолков  следует  проводить с  применением лесов,  подмостей,

строповочного инвентаря.

2.37. Вырубка бетона, снятие  цементной штукатурки и  облицовки

при вскрытии конструкций должны проводиться в защитных очках.

2.38. Поддержку и повороты шлямбура следуя выполнять с  помощью

газового  ключа. Шлямбур  и  кувалда при  этом  должны находиться  в

исправном состоянии.

2.39. Во время  пробивки сквозных отверстий  в наружных  стенах

зона  возможного  падения  осколков  и  кусков  стены  должна   быть

ограждена, один из  членов бригады обследователей должен  находиться

снаружи.

2.40. Обследование  клади  стен  и  столбов  ультразвуковыми  и

другими электрическими приборами  и путем сверления электродрелью  и

другими  электроинструментами  необходимо  проводить  с  соблюдением

требований  электробезопасности   согласно  Правилам,   утвержденным

Минэнерго СССР.

2.41. Обследование  деревянных  перекрытий следует  начинать  с

повсеместного осмотра снизу (со стороны потолков) и сбора сведений о

их состоянии у жильцов, лиц технадзора и др.

2.42. Вскрытия перекрытий,  связанные с механическими  ударами,

необходимо проводить  после  предварительного предупреждения  людей,

проживающих или работающих в нижерасположенном этаже.

- 8 -

ВСН 48-86 (р)

2.43. Обследование  перекрытий, утепленных  минеральной  ватой,

необходимо проводить в защитных очках, марлевых повязках и халатах.

2.44. При  обследовании  безнакатных  перекрытий  вставать   на

подшивку  категорически запрещается,  необходимо  создать настил  по

балкам, опирающимся на несущие конструкции.

2.45. Перемещение   засыпки    вскрытых   перекрытий    следует

осуществлять  при  открытых  слуховых  окнах,  форточках,  окнах   и

балконных  дверях  (одновременно   оберегаясь  от  сквозняков).   По

окончании работ все проемы следует закрыть.

2.46. Обследование   кровель   и  устройств   на   ней   должно

проводиться  под   руководством  лица,   назначенного  приказом   по

организации, проводящей обследование.

2.47. Обмерно-обследовательские работы в колодцах и коллекторах

разрешаются по наряду-допуску.

2.48. Работы  по  обследованию  в колодцах  и  других  глубоких

подземных коммуникациях  должны  выполняться бригадой  в составе  не

менее трех человек: рабочий,  спускающийся в колодец, должен  надеть

спасательный пояс с лямками, надежно закрепленный  предохранительной

веревкой, длина которой должна быть  на 2 м больше глубины  колодца;

второй рабочий обязан  поддерживать связь  с находящимся в  колодце,

держать  конец каната  и  в случае  необходимости  вместе с  третьим

рабочим  немедленно  поднять  рабочего из  колодца;  третий  рабочий

должен  охранять  территорию  вокруг колодца,  не  допуская  к  нему

прохожих с открытым огнем,  оказывать помощь по подъему рабочего,  а

во время работы подавать инструменты и материалы.

2.49. Бригада,  выполняющая  работы  в  колодце,  должна   быть

обеспечена     следующими     защитными     и     предохранительными

приспособлениями:

- индивидуальными предохранительными  поясами  на  каждого  члена

бригады  и  страхующими  веревками,  пояса  и  веревки  должны  быть

испытаны два раза в год на нагрузку 2 кН;

- защитными касками;

- шланговым противогазом  со  шлангом  на  2  м  больше   глубины

колодца;

- двумя лампами безопасности ЛБВК (газоанализаторами);

- аккумуляторным фонарем напряжением 12 В;

- ручным (механическим) вентилятором;

- крюками и ломами для открывания крышек колодцев;

- шестом для проверки прочности скоб;

- оградительными переносными    знаками   "работают    люди"    и

сигнальными фонарями;

- ограждением инвентарным  (из   сборно-разборных  элементов   со

стойками для ограждения места работ);

- защитными сетками   для   улавливания   падающих   инвентарных

инструментов;

- переносным низковольтным  светильником  на 12  В  в  комплекте,

электрическими лампами накаливания,  рефлектором и защитной  сеткой.

Защитные  и  предохранительные приспособления  до  их  использования

должны   проверяться  на   годность   по  правилам   соответствующих

инструкций, утвержденных в установленном порядке.

- 9 -

ВСН 48-86 (р)

2.50. Перед проведением работ в колодце необходимо:

- установить ограждение места работы и предупредительные знаки (в

условиях дорожного  движения   -  в   соответствии  с   требованиями

"Инструкции  по  ограждению  мест  производства  работ  в   условиях

дорожного движения");

- проверить наличие   и  исправность   необходимого   инструмента

средств индивидуальной защиты;

- открыть ломом (крюком)  крышку колодца  и уложить  ее по  длине

улицы   или   проезда  по   направлению   движения   автотранспорта.

Запрещается  открывать   и   закрывать  крышку   колодца  руками   и

подсобными,   не   предназначенными  для   этого   инструментами   и

средствами.

2.51. Перед  спуском   в  колодцы   лампой  безопасности   ЛБВК

(газоанализатором) проверить его загазованность, а также целостность

ходовых скоб шестом.

2.52. Газ, обнаруженный  в  колодце, должен  быть удален  путем

естественного  проветривания  (открыванием крышек  осматриваемого  и

двух выше-  и нижележащих  колодцев) или  нагнетания воздуха  ручным

вентилятором, после чего  следует повторно проверить  загазованность

колодца. Запрещается спускаться в колодец без противогаза до полного

удаления газа.

2.53. Курить у  колодца  или камеры,  бросать  в них  зажженные

спички,  бумагу,  опускать  горящую  свечу  (зажженный  фонарь)  для

проверки наличия газа не допускается.

2.54. Спуск в  колодец при неполном  удалении газа  допускается

только в шланговых противогазах ПШ-1 при условии работы в колодце  с

перерывами через каждые 10 мин.

2.55. Работающий  в  колодце   должен  иметь  зажженную   лампу

безопасности  ЛБВК,  защитную   каску,  предохранительный  пояс   со

страхующей веревкой, которая должна обвязываться под руки с узлом на

спине.  Свободный   конец  веревки  должен   находиться  у   второго

страхующего наверху.

2.56. Лампу  ЛБВК следует  зажигать  на поверхности,  вдали  от

открытого колодца.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ШУРФОВЫХ РАБОТ И РУЧНОМ БУРЕНИИ СКВАЖИН

3.1. До начала  производства шурфовых работ  и ручного  бурения

скважин  необходимо  получить  данные в  соответствующих  органах  о

наличии на  участке подземных  сооружений, обозначить  их на  месте,

получить  разрешение  на  производство  работ  и  проинструктировать

персонал, ведущий работы.

3.2. Проведение шурфовых работ и ручное бурение скважин в  зоне

коммуникаций  следует  выполнять под  непосредственным  руководством

главного геолога или  лица, выполняющего его  функции, а в  охранной

зоне  кабелей,   находящихся  под   напряжением,  или   действующего

газопровода, кроме  того,  под наблюдением  работников электро-  или

газового   хозяйства.   Исполнители   должны   быть    дополнительно

проинструктированы  о  мероприятиях  в случае  появления  газа  и  о

способе индивидуальной защиты.

- 10 -

ВСН 48-86 (р)

3.3. Главный геолог объекта или лицо, выполняющее его  функции,

обязан   принимать   все   откапываемые   шурфы   и   контролировать

правильность и полноту выполнения требования настоящих Правил, давая

в необходимых случаях дополнительные указания о безопасных  способах

производства работ.

3.4. Буровые  и  шурфовые  работы  в  специфических   условиях

городов  с   весьма  насыщенной  сетью   подземных  коммуникаций   и

сооружений должны  проводиться при  наличии соответствующего  ордера

административной инспекции исполкома  Совета народных депутатов и  в

присутствии   на    месте   предполагаемых   работ    представителей

организаций,  перечисленных  в ордере  (кабельной  сети,  теплосети,

треста    по     газовым     коммуникациям,    телефонного     узла,

водопроводно-канализационного хозяйства и т. д.).

3.5. Буровые  и  шурфовые  работы  на  закрытых   (специального

режима)  объектах  должны проводиться  по  разрешению  администрации

объекта,  а  расположение  каждой  скважины и  каждого  шурфа  -  по

согласованию  на  месте  работы  с  представителями  этих  объектов,

знающих точное расположение всех подземных коммуникаций и сооружений

и отвечающих за их сохранность, эксплуатацию и технику безопасности.

3.6. Шурф,  разрабатываемый  на  улицах,  проездах,  во  дворах

населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение  людей

или  транспорта,  должен  быть  огражден  защитным  ограждением.  На

ограждении  необходимо  устанавливать  предупредительные  надписи  и

знаки,  а в  ночное  время  -  сигнальное освещение.  В  необходимых

случаях стенки шурфов, траншей должны иметь инвентарные крепления, а

при  невозможности  их   применения  следует  применять   крепления,

изготовленные   по    индивидуальным   проектам,   утвержденным    в

установленном порядке.

3.7. Верхняя  часть  креплений  должна  выступать  над  бровкой

выемки  не  менее  15  см.  Устанавливать  крепления  необходимо   в

направлении сверху  вниз по  мере  разработки выемки  на глубину  не

более 0,5  м.  Разборку креплений  следует  проводить в  направлении

снизу вверх по мере обратной засыпки.

3.8. Перед  спуском  в   открытый  шурф  обследователь   обязан

тщательно проверить:

- отсутствие в   шурфе   газов   (опусканием   зажженной    лампы

безопасности ЛБВК);

- правильность и надежность крепления шурфа;

- отсутствие нависающих и  грозящих обвалом  глыб грунта,  камня,

асфальта, кирпича, бревен и т. п. предметов;

- отсутствие стоящих  наверху близ  шурфа  людей или  лежащих  на

уступах фундамента ломов, кувалд и других предметов, падение которых

опасно для жизни спустившегося в шурф человека;

- отсутствие на бровке шурфа грунта;

- установку ограждений и предупреждающих знаков.

3.9. Спуск  в   глубокий   шурф  и   обратный  подъем   следует

осуществлять только по лестнице, находясь при этом в положении лицом

к лестнице. Спуск по распоркам не допускается.

3.10. Грунт,  извлеченный  из  шурфов,  следует  размещать   на

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

- 11 -

ВСН 48-86 (р)

3.11. Рытье  шурфа с  вертикальными  стенками без  креплений  в

нескальных и  незамерзших грунтах  выше уровня грунтовых  вод и  при

отсутствии вблизи  подземных  сооружений допускается  на глубину  не

более:

1 м    - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 м - в супесях;

1,5 м  - в суглинках и глинах.

3.12. Механизированную   разработку    в   связанных    грунтах

(суглинках  и  глинах)  для  выемок  с  вертикальными  стенками  без

креплений  допускается  на глубину  не  более  3  м. В  местах,  где

требуется  пребывание  людей,  должны  устраиваться  крепления   или

откосы.

3.13. Шурф,  разработанный  в  зимнее  время,  при  наступлении

оттепели  должен  быть  осмотрен  для  принятия  мер  к  обеспечению

устойчивости креплений или откосов.

3.14. Выемка грунта бадей  допускается при устройстве  защитных

навесов, козырьков для укрытия работающих в выемке.

3.15. Размеры шурфов, их крепление  и меры безопасности при  их

разработке и засыпке должны отвечать требованиям СНиП III-4-80.

3.16. Проходка  шурфов снаружи  здания  должна проводиться  при

достаточном  естественном  или  электрическом  освещении.   Проходка

шурфов  внутри  здания  без  достаточного  освещения  их  забоев   и

прилегающих к шурфам площадок не допускается.

3.17. Проходка шурфов в  подпольях, подвалах и под  лестницами,

если высота от устоя шурфа до потолка перекрытия или низа  элементов

лестницы менее 1 м, не допускается.

3.18. Шурфы,  по   мере  их  готовности,   подлежат  приему   с

соответствующим обследованием и  обратной засыпкой  в срок не  более

трех дней по распоряжению главного геолога объекта, проводящего  его

обследование.

3.19. Шурфы  внутри   зданий   следует  ограждать,   укладывать

переходные мосты и принимать другие меры, предохраняющие проживающих

и работающих в этом здании людей от падения в шурфы.

3.20. Законченные и не законченные проходкой шурфы на улицах, в

проездах, во  дворах,  а  также внутри  зданий,  где  проживают  или

работают люди,  необходимо на  ночь и  на время  перерывов в  работе

плотно закрывать досками  или соответствующими инвентарными  щитами.

Шурфы,  проходимые  в  изолированных и  запираемых  помещениях,  где

проживающих  или   работающих  людей   нет,  допускается   оставлять

незакрытыми.

3.21. Площадь   рабочего  места   при   проходке  шурфа   одним

забойщиком  должна  быть  не  менее  0,9  ,  а  при  проходке  двумя

забойщиками - не менее 1,5 .

3.22. Проходка шурфов с глубины св. 1,5  м  должна  проводиться

двумя рабочими, один из которых работает в шурфе, а другой -  навер-

ху, обеспечивая подъем грунта при помощи ведра на тросе или  веревке

и отвал его за пределы от бровки на расстояние не менее 0,5 м.

- 12 -

ВСН 48-86 (р)

3.23. Фундаментную кладку, находящуюся  в  неудовлетворительном

состоянии, необходимо крепить как и стенки шурфов со слабыми грунта-

ми, оставляя просветы между досками для обследования и обмеров  фун-

даментов.

3.24. Проходка шурфов около стен, колонн, столбов и т. п.  кон-

струкций, фундаменты под которыми находятся  в  неудовлетворительном

состоянии, можно проводить только на основании специального разреше-

ния главного конструктора объекта,  выполняющего  обследование  зда-

ния.

3.25. Обработка применяемого для крепления шурфов  лесоматериа-

ла (подтоварника) топором без закрепления бревна на подкладках в ну-

жном положении скобами не допускается. При  работе  топором  следует

соблюдать особую осторожность.

3.26. Работая поперечной пилой, держать руку близко  к  полотну

пилы или направлять пилу большим пальцем левой руки не допускается.

3.27. Место проходки шурфов должно быть освобождено от посторо-

нних предметов.

3.28. Шурфы следует предохранять от попадания в  них  атмосфер-

ных осадков, закрывая их щитами или брезентовой  палаткой.  Проходка

шурфов в теплый период под водосточными трубами не допускается.

3.29. Применяемый при проходке шурфов инструмент следует разме-

щать так, чтобы он не смог упасть на работающих или находящихся  ря-

дом людей.

3.30. Обнаруженные в стенах шурфов валуны, камни, кирпичи, кус-

ки бетона, асфальта, обрезки бревен и другие предметы, неплотно  си-

дящие в грунте и грозящие падением, необходимо удалять путем осторо-

жного спуска на дно шурфов с последующим подъемом наверх. При подъе-

ме наверх находиться кому-либо в шурфе запрещается.

Вопрос целесообразности подъема наиболее больших и тяжелых  ва-

лунов и камней должен решаться в каждом конкретном случае  совместно

с главным конструктором объекта.

3.31. Передачу инструментов, приспособлений, крепежных материа-

лов работающим в шурфе следует осуществлять непосредственно из рук в

руки или спускать в ведре на канате.

3.32. Подкоп грунта при проходке шурфов не  допускается.  Также

запрещается подкапываться под фундаменты или устройства, на  которых

расположены станки, машины, механизмы, нагруженные стеллажи, разгру-

зочные стойки, стенки приемников и т. п.

3.33. Подкопы под ростверки свайных фундаментов  допускаются  в

каждом конкретном случае только с разрешения  главного  конструктора

объекта при условии удовлетворительного состояния свай,  кладки  или

древесины, а также самих ростверков. При поражении гнилью  древесины

свай и ростверков или при неудовлетворительном состоянии кладки рос-

тверков подкопы не допускаются.

3.34. Шурфы в местах, где возможно скапливание вредных и  взры-

воопасных газов, а также до спуска людей в шурф  после  перерывов  в

работе (выходные дни, вечерние, ночные перерывы, простои  и  т.  п.)

буровые мастера (а в их отсутствие - буровые рабочие) обязаны прове-

рять на загазованность.

- 13 -

ВСН 48-86 (р)

3.35. Ведро (бадья) для  ручного подъема  грунта должно быть  в

полной исправности,  иметь дужку  с кольцом  в ее  центре и  надежно

прикрепленные  к  корпусу  ушки.  Объем  ведра  (бадьи)  не   должен

превышать 12 л.

3.36. Тросы, веревки,  применяемые для  ручного подъема  ведра,

должны   подвергаться  тщательному   осмотру   с  установлением   их

надежности в начале каждого рабочего дня.

3.37. Подъем  пород   ведром  следует   производить  с   порога

(перекладины), укладываемого перед устьем шурфа, для опоры рабочему,

находящемуся наверху.

3.38. Нагружать ведро  для ручного подъема  следует до  отметки

ниже верха на 5 -10 см.

3.39. Нагруженные   ведра  (бадьи)   при   подъеме  не   должны

раскачиваться  и   задевать  стенки   откапываемого  шурфа.   Подъем

нагруженного ведра следует проводить по сигналу забойщика, а спуск -

по сигналу верхнего рабочего. Находиться под нагруженным поднимаемым

ведром (бадьей) обследователю запрещается.

3.40. Подъем  грунта при  глубине  шурфа св.  5  м должен  быть

механизирован.

3.41. Разборка установленного  крепления  при обратной  засыпке

шурфов допускается  при условии,  если это не  является опасным  для

рабочих.  Разборка крепления  шурфов  при  глубине  4-5 м  и  более,

вертикальные  стенки которых  сложены  слабодержащимися и  грозящими

обвалом при снятии крепления грунтами, не допускается.

3.42. Искусственное  обрушение  стенок при  засыпке  шурфов  не

допускается.  Обратная   засыпка  должна  сопровождаться   послойным

трамбованием грунта.

3.43. Засыпка котлованов, траншей и шурфов должна производиться

без находящихся в них людей.

3.44. Ручное бурение скважин (без копра и треноги) допускается:

комплектом  70 мм    - глубиной до  15 м;

"       89 мм    -     "    "   12 м;

"      127 мм    -     "    "   10 м;

"   св 127 мм    -     "    "    2 м (зарубка).

3.45. Бурение  во   время  грозы   и  при   сильном  ветре   не

допускается.

3.46. Высота штанги под поверхностью грунта не должна превышать

4 м.

3.47. Переставлять зажимной  хомут или снимать  его с  бурового

наконечника во время отбора образца грунта не допускается.

3.48. Применение  для  штанг  ключей с  разработанным  зевом  и

штанги с закатанными квадратами для ключа не допускается.

3.49. Подъем  штанги  в сборе  на  руках  длиной  св. 3  м  без

перестановки шарнирного хомута при обсаженных трубах не допускается.

- 14 -

ВСН 48-86 (р)

3.50. Опускание штанг в  скважину с  помощью газовых ключей  не

допускается.

3.51. Поддерживание руками ударной штанги или забивной  головки

не допускается.

3.52. Спуск  и  подъем   штанг  с   задержкой  их  клещами   не

допускается.

3.53. Разворот  бурового  инструмента  в  случае  его  сильного

захвата должен  производиться  под руководством  старшего мастера  с

соблюдением следующих правил:

- весь рабочий инструмент тщательно проверить (жимки должны иметь

исправную насечку и прочно охватывать штангу);

- рукоятки жимков должны быть кованными из цельного куска  стали,

не иметь трещин и не  быть изогнутыми. Диаметр рукоятки должен  быть

не менее 25 мм;

- удлинение рукоятки жимков должно быть произведено путем полного

надевания на  рукоятку  отрезков   цельнотянутых  стальных  труб   с

толщиной стенки не менее 5,5 мм без каких-либо повреждений.

Длина сопряжения  должна быть  не  менее  4  м, а  общая  длина

рукоятки с трубой - не менее 1 м.

3.54. Пробуренная скважина должна засыпаться грунтом вровень  с

землей или закрываться деревянной пробкой.

3.55. Буровые   машины,   другое  оборудование,   инвентарь   и

инструменты  должны  соответствовать характеру  выполняемой  работы,

находиться  в  исправном   состоянии  и   в  опасных  местах   иметь

ограждения.  Оставлять  работающее   оборудование  без  надзора   не

допускается.

- 15 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Наряд-допуск на производство работ

Организация _____________________ наряд-допуск N _____________

(Наименование)

выдан "_____"________________19      г.

Руководителю работ ________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)

Бригадой в составе _____ человек поручается _______________________

(Дата)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Место работы и содержание задания)

Условия производства работ и мероприятия по технике безопасности

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Состав бригады

----------------------------------------------------------

|         |            |             |   Инструктаж на   |

|    N    |            |  Должность  | рабочем месте по  |

|  п. п.  |  Фамилия,  |             |      технике      |

|         |  инициалы  |             |   безопасности    |

|         |            |             | получил (подпись) |

|--------------------------------------------------------|

|         |            |             |                   |

|--------------------------------------------------------|

|         |            |             |                   |

|--------------------------------------------------------|

|         |            |             |                   |

|--------------------------------------------------------|

|         |            |             |                   |

----------------------------------------------------------

Ответственный за подготовку рабочего места, оснащения бригады

защитными средствами и допуск к производству работ _______________

_________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, подпись)

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте провел ______

___________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, дата, подпись)

- 16 -

ВСН 48-86 (р)

Защитные и ограждающие средства ___________________________________

___________________________________________________________________

(Перечислить по наименованию и количеству)

Получил руководитель работ ______________________________________

(Подпись)

Ответственный за производство работ и технику безопасности ______

___________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, подпись)

Особые условия___________________________________________________

___________________________________________________________________

Наряд-допуск выдал ___________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, подпись)

Дата и время окончания работ

"____"______________ 19   г.   "_____" часов  _____________________

(Подпись)

Примечания:

1. Наряд-допуск  выдается   на  производство  опасных   работ,

перечисленных в п. 1.6.

2. Наряд-допуск  выписывается  руководителями  групп,  отделов,

мастерских  и   главными   специалистами  организации,   выполняющей

обследования.  Наряд-допуск   заполняется  в   двух  экземплярах   с

регистрацией  в  специальном  журнале.  Первый  экземпляр   выдается

руководителю работ под расписку, второй - допускающемуся к работе.

3. Подготовку  рабочего  места,  разъяснение  условий   работы,

обеспечение  бригады  защитными средствами,  инструктаж  на  рабочем

месте со  всеми членами  и допуск к  работе производит  руководитель

работ.

4. В  строке "Инструктаж  по  технике безопасности  на  рабочем

месте   провел"   руководитель  расписывается   после   проведенного

инструктажа и допуска бригады к работе.

5. Ответственным  (старшим)  за производство  работ  и  технику

безопасности при выполнении работ назначается член бригады.

6. Руководитель работ во время производства особо сложных работ

должен наблюдать за их выполнением постоянно.

7. Оба  экземпляра   наряда-допуска   должны  быть   возвращены

выдавшим его, о чем производят отметку в журнале.

8. Наряд-допуск подлежит хранению в течение года.

- 17 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Протокол проверки знания инженерно-техническими

работниками правил техники безопасности

Наименование организации  ____________________________________

Протокол N _________ от "_____" _____________ 19 г.

комиссии по проверке знания инженерно-техническими  работниками

правил техники безопасности.

Состав комиссии (указать должности и фамилии):

Председатель комиссии ________________________________________

Члены комиссии:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

Проверены знания соответствующих выполняемой работе правил

техники безопасности ______________________________________________

___________________________________________________________________

Результаты проверки

-------------------------------------------------------------------

|  N |                 |         |           |      |   Подпись   |

|п.п.|Фамилия, инициалы|Должность|Образование|Оценка|экзаменуемого|

|-----------------------------------------------------------------|

|  1 |        2        |    3    |     4     |  5   |      6      |

|-----------------------------------------------------------------|

|    |                 |         |           |      |             |

-------------------------------------------------------------------

Лица, получившие положительные оценки, могут  быть  допущены  к

руководству обмерно-обследовательскими работами  и  выполнению  этих

работ.

Председатель комиссии

________________________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:

1.

___________________________________________________________________

(Подпись)

2.

___________________________________________________________________

(Подпись)

3.

___________________________________________________________________

(Подпись)

4.

__________________________________________________________________

(Подпись)

- 18 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Протокол проверки знания рабочими

безопасных методов и приемов работ

Наименование организации _____________________________________

Протокол N________от "__"___________19 г.

комиссии по проверке  знания рабочими безопасных  методов и  приемов

работ

Состав комиссии

______________________________________________________________

(Указать должности и фамилии)

Председатель комиссии ________________________________________

Члены комиссии:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

Проверены знания  в  соответствии  с  утвержденной   программой

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.

Результаты проверки

---------------------------------------------------------

|     |Фамилия,  |          |         |                 |

|N пп |  имя,    |Профессия | Оценка  |    Подпись      |

|     |отчество  |          |         | экзаменуемого   |

|-------------------------------------------------------|

| 1   |    2     |    3     |   4     |       5         |

|-------------------------------------------------------|

|     |          |          |         |                 |

---------------------------------------------------------

Рабочие, получившие положительные оценки, могут быть допущены к

выполнению соответствующих видов работ.

Председатель комиссии

________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:

1.____________________________________________________________

(Подпись)

2.___________________________________________________________

(Подпись)

3.____________________________________________________________

(Подпись)

4.____________________________________________________________

(Подпись)

- 19 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

__________________________________________

(Министерство или ведомство)

__________________________________________

(Наименование предприятия или организации)

Журнал регистрации вводного инструктажа

по охране труда

Начат "___"_____________19 г.

Окончен "___"___________19 г.

--------------------------------------------------------------------

|Дата |Фамилия,| Профес- | Наименование  | Фамилия,|    Подпись    |

|инст-|инициалы|   сия,  |производствен- |инициалы,|---------------|

|рук- |инструк-|должность|ного подразде- |должность|инстру-|инстру-|

|тажа |тируе-  |инструк- |ления,         |инструк- |ктирую-|ктируе-|

|     |мого    |тируемого|в которое      |тирующего|  щего |  мого |

|     |        |         |направляется   |         |       |       |

|     |        |         |инструктируемый|         |       |       |

|------------------------------------------------------------------|

|     |        |         |               |         |       |       |

--------------------------------------------------------------------

- 20 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

_________________________________________

(Министерство или ведомство)

_________________________________________

(Наименование предприятия или организации)

Журнал регистрации инструктажа

на рабочем месте

__________________________________________

(Наименование цеха, участка, бригады, службы,

лаборатории)

-----------------------------------------------------------------------

|    |Фамилия|Профессия|Инструктаж|Номер|Фамилия|   Подпись |Допуск к |

|    |ини-   |должность|          |инстр|ини-   |-----------|работе   |

|Дата|циалы  |инструк- |первичный,|укции|циалы, |инст-|инст-|произвел |

|    |инстру-|тируемого|на рабочем|(или |дол-   |рук- |рук- |         |

|    |ктиру- |         |месте,    |ее   |жность |тиру-|тиру-|---------|

|    |емого  |         |повторный,|наи- |инстру-|ющего|емого|Фамилия, |

|    |       |         |вне-      |мено-|кти-   |     |     |инициалы |

|    |       |         |плановый, |ва-  |рующего|     |     |должность|

|    |       |         |текущий   |ние) |       |     |     |(подпись)|

|---------------------------------------------------------------------|

|    |       |         |          |     |       |     |     |         |

-----------------------------------------------------------------------

- 21 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

_______________________________________

(Наименование предприятия или организации)

Карточка личного инструктажа *

_____________

* Применяется  только  вместо  журнала  регистрации  инструктажа  на

рабочем месте.

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Год рождения ___________________________________________________

3. Профессия, специальность _______________________________________

4. Цех _________ Участок (отделение) ______________________________

5. Отдел ________ Лаборатория _____________________________________

6. Дата поступления в цех _________________________________________

7. Вводный инструктаж провел ______________________________________

(Фамилия, инициалы, должность инструктирующего)

____________________________________________________________________

(Подпись, дата)

_________________________________

(Подпись инструктируемого, дата)

8. Допуск к работе произвел ______________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________________

(Подпись, дата)

9. Отметки о прохождении инструктажа:

--------------------------------------------------------------------

| Дата |  Цех |Профессия|Инструктаж|Номер ин-|Фамилия, |   Подпись |

| ин-  |(учас-|должность|          |струкции |инициалы,|-----------|

|струк-| ток) |инструк- |первичный,|(или ее  |должность|инст-|инст-|

| тажа |      |тируемого|на рабочем|наимено- |инструк  |рук- |рук- |

|      |      |         |месте,    |вание)   |тирующего|тиру-|тиру-|

|      |      |         |повторный,|         |         |ющего|емого|

|      |      |         |вне-      |         |         |     |     |

|      |      |         |плановый, |         |         |     |     |

|      |      |         |текущий   |         |         |     |     |

|------------------------------------------------------------------|

|      |      |         |          |         |         |     |     |

--------------------------------------------------------------------

- 22 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое

Удостоверение о сдаче экзамена по правилам безопасности

для инженерно-технических работников

_____________________________________________________________________

(Наименование организации, предприятия, учреждения)

Удостоверение N __________

Выдано тов.

___________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)

Должность

___________________________________________________________________

Место работы

_________________________________________________________________

В том, что им сдан экзамен на знание _______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Указать правила безопасности)

Протокол N _______от __________________19 г. .

Председатель экзаменационной комиссии

___________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии

________________________________________________________________

(Подпись)

Место печати

- 23 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

Удостоверение о проведении обучения и проверки знания

безопасных методов и приемов выполнения работ

(для рабочих)

_______________________________  Тов.________________________________

Главк, министерство, ведомство)             (Фамилия, инициалы)

Удостоверение N _______________  Прошел проверку знания безопасных

методов и приемов выполнения работ

Выдано комиссией ______________

_______________________________  Протокол N _________________________

(Наименование организации)      от "____"__________________ 19 г.

Тов. ___________________________ Председатель комиссии_______________

(Фамилии, инициалы,

________________________________ Место печати

профессия)

Провел обучение и проверку       Тов.________________________________

знания безопасных методов и                (Фамилия, инициалы)

приемов выполнения работ

Прошел проверку знаний безопасных

методов и приемов выполнения работ

Протокол  N ___________________  Протокол  N _______________________

от "____" ______________19  г.   от "____"________________19 г.

Председатель комиссии _________  Председатель комиссии_______________

(подпись)                        (подпись)

Место печати                     Место печати

- 24 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Обязательное

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер организации

_________________________

(Подпись, дата)

Акт о несчастном случае на производстве

1. Название организации __________________________________________

2. Адрес организации _____________________________________________

3. Отрасль народного хозяйства Министерства коммунального  хозяйства

РСФСР

4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего __________________________

_____________________________ табл. N ____________________________

5. Мужчина, женщина (подчеркнуть)

6. Возраст

___________________________________________________________________

7. Профессия (должность) __________________________________________

8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший (или организация)

___________________________________________________________________

9. Место происшествия несчастного случая __________________________

___________________________________________________________________

10. Фамилия мастера, на участке которого произошел

несчастный случай__________________________________________________

11. Стаж работы пострадавшего:

а) общий стаж основной профессии __________________________________

б) стаж работы на основной профессии в данном цехе ________________

___________________________________________________________________

в) стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

___________________________________________________________________

12. Своевременно   ли   в  соответствии   с   инструкцией   проходил

пострадавший инструктаж, обучение по технике безопасности:

а) вводный инструктаж

____________________________________________________________

(Дата проведения)

- 25 -

ВСН 48-86 (р)

б) инструктаж на рабочем месте

____________________________________________________

(Дата проведения)

в) повторный инструктаж

__________________________________________________________

(Дата проведения)

г) обучение для работ с повышенной опасностью

______________________________________

(Дата проведения)

д) аттестацию

__________________________________________________________________

(Дата проведения)

е) переаттестацию

_______________________________________________________________

(Дата проведения)

13. Несчастный   случай   произошел  в   _______   час   ______числа

________месяца _______года

14. Подробное описание несчастного случая __________________________

____________________________________________________________________

15. Причины несчастного случая ____________________________________

16. Перечень мероприятий по устранению причин несчастного случая:

------------------------------------------------------------------

|N |Наименование|     Срок      |                |  Отметка о    |

|пп| мероприятия|  исполнения   |  Исполнитель   |  выполнении   |

|----------------------------------------------------------------|

|  |            |               |                |               |

------------------------------------------------------------------

Акт составлен   в   ______часов   _______числа    _______месяца

_________года

Начальник цеха (руководитель участка)______________________________

Инженер по технике безопасности ___________________________________

Старший общественный инспектор_____________________________________

17. Последствия несчастного случая:

а) травмотологические последствия - переведен на легкую работу,  без

инвалидности, установлена  инвалидность  I, II,  III группы,  случай

смертельный (нужное подчеркнуть).

---------------------------------------------------------------------

| Диагноз по   |   Освобожден от    |          Число дней           |

| больничному  |работы (указать, с  |нетрудоспособности (в рабочих  |

|    листу     |  какого по какое   |            днях)              |

|              |     время по       |                               |

|              |больничному листу)  |                               |

|-------------------------------------------------------------------|

|              |                    |                               |

---------------------------------------------------------------------

- 26 -

ВСН 48-86 (р)

б) материальные последствия.

Выплачено по больничному листу ___________________________ руб.

Стоимость испорченного оборудования ________________________руб.

Стоимость испорченного инструмента _________________________руб.

Стоимость испорченных материалов __________________________руб.

Стоимость разрушенных зданий и сооружений __________________руб.

Всего ___________руб.

Отметка о  выполнении  мероприятий  производится  инженером  по

технике безопасности после проверки выполнения совместно начальником

цеха и старшим общественным инспектором.

Начальник цеха (руководитель участка) ______________________________

(Подпись, дата)

Бухгалтер (цеха, участка) __________________________________________

(Подпись, дата)

Примечания:

1. В п. 8 наименование цеха должно быть указано по общепринятой

технологической терминологии, например: чугунолитейный,

механосборочный, деревообрабатывающий и т.д.

2. В п. 9 указывается подразделение цеха или  участок  террито-

рии завода по общепринятой технологической  терминологии,  например:

выбивное отделение, слесарный участок, инструментальная  кладовая  и

т. д.

3. В п. 13 время происшествия указывается по 24-часовой  систе-

ме, например: 16 ч (а не 4 ч).

4. В п. 14 при описании обстоятельств несчастного  случая  сле-

дует указать, что и как выполнял пострадавший. Если  он  работал  на

оборудовании, то следует указать, отвечало ли оно требованиям  безо-

пасности, а также тип, модель, завод-изготовитель, год выпуска. Сле-

дует изложить, как произошел несчастный случай, чем  и  какая  часть

тела травмирована. Если имело место поражение  электрическим  током,

то указать род тока и напряжение. Если  это  был  ожог,  то  указать

чем, например металлом или агрессивной жидкостью (какой) и т. д.

5. В п. 15 указывается основная причина -  техническая  (отсут-

ствие оградительных или предохранительных  устройств,  неисправность

оборудования, несовершенство средств индивидуальной защиты и т.  п.)

или организационная (необученность пострадавшего, неправильный прием

работы, отсутствие средств индивидуальной защиты и т.  п.).  Причина

(причины) должна быть сформулирована четко и ясно, с тем, чтобы  при

определении в дальнейшем мероприятий  по  предупреждению  повторения

подобных случаев (п. 16) не было сомнений в назначении более  эффек-

тивных мероприятий.

6. В п. 16 указываются технические и организационные  мероприя-

тия. Наложение взыскания на пострадавшего не является  мероприятием,

предусмотренным актом.

7. В п. 16 отметка о выполнении мероприятий должна вноситься не

позднее 1 мес, со дня составления акта. Для мероприятий, связанных с

капиталовложениями и требующих длительного срока, следует ежемесячно

производить отметку о ходе выполнения мероприятий до полного их  вы-

полнения.

- 27 -

ВСН 48-86 (р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

Акт расследования несчастного случая,

происшедшего в быту, по пути на работу или с работы

1. Фамилия, имя, отчество пострадавшего ___________________________

___________________________________________________________________

2. Место работы (цех) _____________________________________________

3. Должность (профессия) __________________________________________

4. Несчастный случай произошел в _____ час ______числа

________месяца ________года.

5. Описание причин и обстоятельств несчастного случая (указать также

источники полученных данных:  справка лечебного учреждения,  органов

милиции и других; опрос свидетелей  и т. д., указать, где  произошел

несчастный случай, был ли  пострадавший в момент получения травмы  в

состоянии алкогольного опьянения) __________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. В каком лечебном учреждении  (адрес) и когда была оказана  первая

медицинская помощь (дата, время суток) ____________________________

____________________________________________________________________

7. Характер повреждения ____________________________________________

____________________________________________________________________

8. Кем  и  когда  было проведено  расследование

несчастного  случая _______________________

___________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших расследование.

"____" _____________19 г.

- 28 -

ВСН 48-86 (р)

Текст документа сверен по:

Госстрой СССР -

М.: Стройиздат, 1988

ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых

зданий для проектирования капитального ремонта

Приказ Госгражданстроя СССР от 9.9.86 N 284

ВСН от 9.9.86 N 48-86(р)

Госгражданстрой СССР

Действующий

Дата начала действия: 1.10.86

Опубликован Госстрой СССР - М.: Стройиздат,

1988 год

Дата изменения в БД: 3.6.98

Дата внесения в БД:4.6.98