НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ЗОБРАЖЕННЯ УМОВНІ ГРАФІЧНІ У СХЕМАХ. УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНЕ

ДСТУ Б А.2.4-38:2008

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.403-80)

ДСТУ Б А.2.4-38:2008 ЗМІСТ

с.

- Сфера застосування	1

- Загальні положення	1

- Умовні графічні зображення котлів і камер згоряння	2

- Умовні графічні зображення для атомних електростанцій

та устаткування І контуру	4

- Умовні графічні зображення турбін та турбінного устаткування	8

- Умовні графічні зображення устаткування допоміжних систем	13

- Умовні графічні зображення устаткування водопідготовки	27

Додаток А

Перелік стандартів на умовні зображення, які підлягають урахуванню

при виконанні схем енергетичного устаткування    	32

ill

ДСТУ Б А.2.4-38:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ЗОБРАЖЕННЯ УМОВНІ ГРАФІЧНІ У СХЕМАХ. УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНЕ

Система проектной документации для строительства

ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

Project documentadion system for construction

CONVENTIONAL GRAPHICAL DESIGNATIONS IN CIRCUITS. ENERGY GENERATING EQUIPMENT

Чинний від 2010-01-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює умовні графічні зображення енергетичного устаткування у теплотехнічних схемах енергетичних споруд.

2    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Основні патрубки устаткування в таблицях показані умовно без позначення підводжуваних і
відводжуваних середовищ.

- Розміри умовних графічних зображень указані у міліметрах.

ДСТУ Б А.2.4-38:2008

ДОДАТОК А (довідковий)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ НА УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ УРАХУВАННЮ ПРИ ВИКОНАННІ СХЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические в схемах. Машины електрические (Зображення умовні графічні у схемах. Машини електричні)

ГОСТ 2.745-68 Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические (Зображення умовні графічні у схемах. Електронагрівачі, пристрої і установки електротермічні)

ГОСТ 2.780-96 Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей (Зображення умовні графічні. Елементи гідравлічних та пневматичних мереж)

ГОСТ 2.782-96 Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические (Зображення умовні графічні. Насоси та двигуни гідравлічні і пневматичні)

32

Код УКНД 01.080.30 27.010

Ключові слова: національний стандарт України, зображення умовні, устаткування енергетичне, теплотехнічні схеми, енергетика і теплотехніка.